## plán na rok 2022 - 2024
Příloha č. 5 ZD - Specifikace předmětu plnění a ceny
Položka | Obecná specifikace | Podmínky | Určeno pro přístroj | Výrobce nabízeného výrobku | Katalogové číslo | Název výrobku | Požadovaný počet ks/rce/ml | Požadovaný počet bal. | Cena/MJ bez DPH | Cena/MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | Celkem bez DPH
ČÁST A
1 | reakční destičky do sekvenátoru ABI 3130 xl a termocycleru ABI 9700 | kompatibilita a certifikace pro přístroje ABI 9700 a ABI 3130xl | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl | Life Technologies | 4306737 | Optical 96w plates barcoded 20/Pkg | 9000 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | adhezní fólie na zakrytí reakční destičky | kompatibilita a certifikace pro přístroje ABI 9700 a ABI 3130xl | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl | Life Technologies | 4311971 | Optical Adhesive Covers 100/Pkg | 7100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | plochá víčka ve stripech po 8 ks na reakční destičky | kompatibilita a certifikace pro přístroje ABI 9700 a ABI 3130xl | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl | Life Technologies | 4323032 | Tube Cap Strips 8 Caps/Strip, 300/Pkg (provedení - PLOCHÉ) | 60000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | polymer POP 4 do sekvenátoru ABI 3130xl pro analýzu STR lokusů | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3130xl | sekvenátor ABI 3130xl | Life Technologies | 4352755 | POP-4 Polymer for 3130, 7ml | 980 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kapiláry do sekvenátoru ABI 3130xl | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3130xl | sekvenátor ABI 3130xl | Life Technologies | 4315931 | Capillary Array 31xx, 16 cap x 36cm | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | formamid pro sekvenátory ABI 3130xl | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3130xl | sekvenátor ABI 3130xl | Life Technologies | 4311320 | Hi-Di Formamidde (25 ml) | 3000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | speciální kit pro analýzu mt DNA | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3130xl | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl | Life Technologies | 4337455 | BigDyeTerm v3.1 CycleSeq Kit, 100Rxn | 12000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kit SYBR Green pro kvantifikaci DNA | kompatibilita s Light cycler 480II | LightCycler 480II | Life Technologies | 4367659 | PowerSybrGreen PCR MasterMix, 5 ml | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | speciální kit pro přečištění DNA | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3130xl | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl | Life Technologies | 4376484 | BigDye XTerminator Purification Kit (2500 rce) | 15000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | polymer POP 4 do sekvenátoru ABI 3500xl pro analýzu STR lokusů | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3500xl | sekvenátor ABI 3500xl | Life Technologies | 4393710 | POP-4™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers - 960 sample | 230400 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kapiláry do sekvenátoru ABI 3500xl - 36 cm | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3500xl | sekvenátor ABI 3500xl | Life Technologies | 4404687 | 3500xl Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 36 cm | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Anodový pufr do sekvenátoru ABI 3500xl | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3500xl | sekvenátor ABI 3500xl | Life Technologies | 4393927 | Anode Buffer Container for 3500xl Genetic Analyzers | 180 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Katodový pufr do sekvenátoru ABI 3500xl | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3500xl | sekvenátor ABI 3500xl | Life Technologies | 4408256 | Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series | 180 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Promývací roztok do sekvenátoru ABI 3500xl | kompatibilita a certifikace pro sekvenátor ABI 3500xl | sekvenátor ABI 3500xl | Life Technologies | 4393718 | Conditioning Reagent, 3500 Series | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | kit pro jednokrokové enzymatické přečištění PCR produktů |  | ruční zpracování | Life Technologies | 78201 | ExoSAP-IT PCR Product Cleanup Reagen, 1 ml | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | každoroční servis a validace termocyklerů prováděný laboratořích KÚ Praha |  | GENEAMP PCR SYSTEM 9700 - 5 zařízení | Life Technologies |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | gradientový VERITI 96-W - 1 zařízení | Life Technologies |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PeqStar - 3 zařízení | Clemens |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
ČÁST B
17 | destička pro izolaci na Biomek 3000 a Biomek FX | dodat s programem kompatibilním pro Biomek 3000 a Biomek FX v konfiguraci dle uživatele, nebo zajistit rozšíření stávajícího SW vybavení kompatibilní s Biomek 3000 a Biomek FX | pipetovací automat Biomek 3000 | Promega | V1391 | SlicprepTM 96 Device, 10/bal | 2250 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | kit pro kvantifikaci celkové lidské a specificky mužské DNA na LightCycler | dodat v jedné reakci celkovou i specificky mužskou DNA. Reakce musí být kompatibilní s LightCyclerem 480II. Dále dodat s programem na set up a zpětnou kompatibilitu výsledků kvantifikace pro Biomek SW | LightCycler 480II | Promega | DC1000 | Plexor® HY System, 800 rx | 112000 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | kit pro izolaci DNA pomocí magnetických partikulí (pro Biomek 3000 a Biomek FX nebo i ruční zpracování) | dodat s programem kompatibilním pro Biomek 3000 a Biomek FX v konfiguraci dle uživatele, nebo zajistit rozšíření stávajícího SW vybavení kompatibilní s Biomek 3000 a Biomek FX | pipetovací automat Biomek 3000 | Promega | DC6700 | DNA IQ System, 400 rx | 80000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | lyzační pufr pro izolaci DNA pomocí magnetických partikulí kompatibilní s izolačním kitem (položka 12) pro Biomek 3000 | dodat s programem kompatibilním pro Biomek 3000 a Biomek FX v konfiguraci dle uživatele, nebo zajistit rozšíření stávajícího SW vybavení kompatibilní s Biomek 3000 a Biomek FX | pipetovací automat Biomek 3000 | Promega | A8261 | Lysis Buffer, 150ml | 30000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Reakční destička 96 jamek 1,2 ml - pro Biomek 3000 a Biomek FX | biomek 3000 ve stávající konfiguraci uživatele a nebo dodat rozšíření na Biomek SW | pipetovací automat Biomek 3000 | Promega | V6771 | 1.2 ml, Round-Bottom Deep Well Plate (50/bal) | 1500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Reakční destička 96 jamek 1,1 ml - pro Biomek 3000 a Biomek FX | biomek 3000 ve stávající konfiguraci uživatele a nebo dodat rozšíření na Biomek SW | pipetovací automat Biomek 3000 | Promega | V6821 | 1.1 ml, Square-Well, V-Bottom Deep Well Plate (25/bal) | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | analýza Y chromozomu s 23 lokusy - DYS576, DYS389I, DYS448, DYS389II, DYS19, DYS391, DYS481, DYS549, DYS533, DYS438, DYS437, DYS570, DYS635, DYS390, DYS439, DYS392, DYS643, DYS393, DYS458, DYS385a/b, DYS456, Y-GATA-H4 | maximálně "pětibarvičkový" kit; objem vzorků (DNA) v jedné reakci až do 17,5 ul, dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 a Biomek FX | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl, ABI 3500xl | Promega | DC2320 | PowerPlex Y23 System (200 rce) | 8000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | analýza STR lokusů obsahující 16 markerů - D3S1358, TH01, D21S11, D18S51, Penta E, D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, CSF1PO, Penta D, Amelogenin, VWA, D8S1179, TPOX, FGA | maximálně "pětibarvičkový" kit; objem vzorků (DNA) v jedné reakci až do 17,5 ul, dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 a Biomek FX | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl, ABI 3500xl | Promega | DC2100 | PowerPlex 16HS System, 400 rx | 16000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | analýza STR lokusů obsahující 7 markerů - LPL, F13B, FESFPS, F13A01, Penta D, Penta C, Penta E | dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 a Biomek FX | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl | Promega | X6613 | PowerPlex CS7 System, 100 rx | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | samostatný vnitřní standard k vyhodnocování reakčního kitu položky 23, 24, 27, 30 |  | sekvenátor ABI 3130xl, ABI 3500xl | Promega |  |  | 37500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | rychlá analýza STR lokusů - FAST System - obsahující 17 markerů včetně ESS - Amelogenin, D3S1358, D19S433, D2S1338, D22S1045, D16S539, D18S51, D1S1656, D10S1248, D2S441, TH01, VWA, D21S11, D12S391, D8S1179, FGA, SE33 | maximálně "pětibarvičkový" kit; celková doba analyzační reakce do 50 minut, objem vzorků (DNA) v jedné reakci až do 17,5 ul, dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 a Biomek FX | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl, ABI 3500xl | Promega | DC1710, DC1720 | PowerPlex ESI 17 FAST, PowerPlex ESX 17 FAST Systems, 400 rx | 74000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | perforované krycí folie na 96 jamkové destičky | kompatibilní s 96 jamkovými destičkami do sekvenátoru ABI 3130 XL | sekvenátor ABI 3130xl | 4titude | 4ti-0566 | Pierceable Seal, 100 ks | 4000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Každoroční servis sekvenátorů prováděný v laboratořích KÚ Praha |  | sekvenátor ABI 3130xl - 4 zařízení | Promega | S4000 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | analýza STR lokusů - obsahující 27 markerů včetně ESS - Amelogenin, D3S1358, D19S433, D2S1338, D22S1045, D16S539, D18S51, D1S1656, D10S1248, D2S441, TH01, VWA, D21S11, D12S391, D8S1179, FGA, SE33, D13S317, Penta E, Penta D, CSF1P0, D7S820, D5S818, TPOX, DYS 391, DYS 576, DYS 570 | maximálně "šestibarvičkový" kit; objem vzorků (DNA) v jedné reakci až do 17,5 ul, dodat s programem kompatibilním s Biomek 3000 a Biomek FX | termocykler a sekvenátor ABI 3500xl | Promega | DC2780 | PowerPlex Fusion 6C System, 800 rce | 60000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | kit pro normalizaci MPS knihoven založený na kvantifikaci DNA | kompatibilní s přístrojem ABI 7500 | ABI 7500 | Promega | PS5000 | PowerSeq Quant MS System, 500 rx | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | kit pro přípravu MPS knihoven z kontrolní oblasti mitochondriální DNA (HVI, HVII, HVIII) v jedné reakci | kompatibilní s přístrojem MiSeq FGx | MiSeq FGx | Promega | AX5810 | PowerSeq CRM Nested System, Custom - 100 rx | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | matrice 4C |  |  | Promega | DG4800 | PowerPlex 4C Matrix Standard | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | matrice 5C |  |  | Promega | DG4850 | PowerPlex 5C Matrix Standard | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | matrice 6C |  |  | Promega | DG4900 | PowerPlex 6C Matrix Standard | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | kit pro kvantifikaci celkové lidské a specificky mužské DNA v jedné reakci na ABI 7500 | kompatibilní s ABI 7500, Biomek 3000, Biomek FX | RT PCR ABI 7500 | Promega | PQ5008 | PowerQuant System, 800 rce | 16000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
ČÁST C
37 | špičky P50 s filtrem - pro Biomek 3000 (balení po 96ks) | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER | Beckman Coulter | A21586 | špičky P50 s filtrem (balení 10 x 96 ks) | 432000 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | špičky P250 s filtrem - pro Biomek 3000 (balení po 96 ks) | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER | Beckman Coulter | 717253 | špičky P250 s filtrem (balení 10 x 96 ks) | 508800 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | sterilní rezervoár 75 ml - pro Biomek 3000 | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER | Beckman Coulter | 372786 | reservoir, sterile 75 ml (24/case) | 3720 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | sterilní rezervoár 40 ml - pro Biomek 3000 | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER | Beckman Coulter | 372790 | reservoir, sterile 40 ml (48/case) | 624 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | sterilní rezervoár 38 ml - pro Biomek 3000 | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER | Beckman Coulter | 372788 | reservoir, 38 ml Two-Trough(case of 48) | 1296 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | utěsňující hliníková folie na zakrývání 96 jamkových destiček sloužících k izolaci DNA pro Biomek 3000 | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER | Beckman Coulter | 538619 | Seal & Sample Aluminium Foil Lids Package of 100 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 96 jamkové destičky pro kvantifikaci na přístroji LightCycler 480II | kompatibilita a certifikace pro LightCycler 480II, certifikace minimálně na úrovni DNA free | LightCycler 480II | Beckman Coulter | B27629 | LC 480 Multiwell Plate 96 5 x 10 pcs+foil | 1250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | špičky P20 s filtrem - pro Biomek 3000 (balení po 96ks) | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER FOR | Beckman Coulter | 717256 | špičky P20 s filtrem (10x96 ks) | 3840 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | špičky P1000 s filtrem - pro Biomek 3000 (balení po 96ks) | kompatibilita a certifikace pro Biomek 3000, certifikace minimálně na úrovni DNA free | BIOMEK 3000 LIQUID HANDLER FOR | Beckman Coulter | 987925 | špičky P1000 s filtrem (5x96 ks) | 31200 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | každoroční servis a kalibrace pipetovacích automatů prováděný v laboratořích KÚ Praha |  | Servis a kalibrace 2 ks Biomeku 3000 a 1 ks Biomeku FX na každý rok | Beckman Coulter | A16074 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | každoroční kalibrace pipetovacího automatu prováděná v laboratoři KÚ Praha |  | Kalibrace Biomeku 4000 na každý rok | Beckman Coulter | B25135 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
ČÁST D
48 | kit pro izolaci lidské DNA pomocí silika kolonky - Mini Kit 250 reakcí | certifikace pro použití na forenzních materiálech | ruční zpracování | Qiagen | 51306 | QIAamp DNA Mini Kit (250) | 12500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | kit pro izolaci lidské DNA pomocí silika kolonky - 50 reakcí | certifikace pro použití na forenzních materiálech | Qiacube | Qiagen | 56504 | QIAamp DNA Investigator Kit (50) | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Roztok proteinázy K |  | ruční zpracování | Qiagen | 19133 | Qiagen Proteinase K (10 ml) | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | kit pro analýzu X chromozomu s 12 lokusy - DXS7132, DXS7423, DXS8378, DXS10074, DXS10079, DXS10101, DXS10103, DXS10134, DXS10135, DXS10146, DXS10148, HPRTB | certifikace kitu, doložení použitelnosti na přístrojích termocykler a sekvenátor ABI 3130xl, garance analýzy požadovaných lokusů | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl | Qiagen | 383225 | Investigator Argus X-12 QS (100) | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | analýza STR lokusů - obsahující 17 markerů včetně QS - Amelogenin, D3S1358, D19S433, D2S1338, D22S1045, D16S539, D18S51, D1S1656, D10S1248, D2S441, TH01, VWA, D21S11, D12S391, D8S1179, FGA, SE33 | certifikace kitu, doložení použitelnosti na přístrojích termocykler a sekvenátor ABI 3130xl, garance analýzy požadovaných lokusů | termocykler a sekvenátor ABI 3130xl, ABI 3500xl | Qiagen | 381577 | Investigator ESSplex SE QS (400) | 9200 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Matrice pro ESSplex SE QS | certifikace kitu, doložení použitelnosti na přístrojích termocykler a sekvenátor ABI 3130xl, garance analýzy požadovaných lokusů |  | Qiagen | 386125 | Matrix Standard BT5 multi cap. (50) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | PB pufr |  | ruční zpracování | Qiagen | 19066 | PB Buffer, 500 ml | 5000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | kit na přečištění po PCR | kolonkový kit, záchyt fragmentů velikosti 70 bp - 4 kbp | ruční zpracování | Qiagen | 28004 | MinElute PCR Purification Kit, 50 rce | 2000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Cartridge s předplněnými chemikáliemi pro NGS analýzu | kompatibilní s přístrojem MiSeq FGx | MiSeq FGx | Illumina | MS-102-2002 | MiSeq Reagent Kit v2 (300-cycles) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Cartridge s předplněnými chemikáliemi pro NGS analýzu | kompatibilní s přístrojem MiSeq FGx | MiSeq FGx | Illumina | MS-102-2003 | MiSeq Reagent Kit v2 (500-cycles) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Cartridge s předplněnými chemikáliemi pro NGS analýzu | kompatibilní s přístrojem MiSeq FGx | MiSeq FGx | Illumina | MS-102-2001 | MiSeq Reagent Kit v2 (50-cycles) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Cartridge s předplněnými chemikáliemi pro NGS analýzu | kompatibilní s přístrojem MiSeq FGx | MiSeq FGx | Illumina | MS-102-3001 | MiSeq Reagent Kit v3 (150-cycles) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Cartridge s předplněnými chemikáliemi pro NGS analýzu | kompatibilní s přístrojem MiSeq FGx | MiSeq FGx | Illumina | MS-102-3003 | MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycles) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Cartridge s předplněnými chemikáliemi pro NGS analýzu - mikrovarianta | kompatibilní s přístrojem MiSeq FGx | MiSeq FGx | Illumina | MS-103-1002 | MiSeq Reagent Micro Kit v2 (300-cycles) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Cartridge s předplněnými chemikáliemi pro NGS analýzu - nanovarianta | kompatibilní s přístrojem MiSeq FGx | MiSeq FGx | Illumina | MS-103-1001 | MiSeq Reagent Nano Kit v2 (300-cycles) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Cartridge s předplněnými chemikáliemi pro NGS analýzu - nanovarianta | kompatibilní s přístrojem MiSeq FGx | MiSeq FGx | Illumina | MS-103-1003 | MiSeq Reagent Nano Kit v2 (500-cycles) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Purifikační kit na bisulfitovou konverzi | kompatibilita s přístrojem Pyromark | Pyromark | Qiagen | 59826 | EpiTect Fast DNA Kit | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | amplifikační kit | kompatibilita s přístrojem Pyromark | Pyromark | Qiagen | 978705 | PyroMark PCR Kit | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | sekvenační kit | kompatibilita s přístrojem Pyromark | Pyromark | Qiagen | 974022 | PyroMark Q48 Advanced CpG Reagents | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | magnetické kuličky na sekvenování | kompatibilita s přístrojem Pyromark | Pyromark | Qiagen | 974203 | PyroMark Q48 Magnetic Beads | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | disk pro přípravu vzorků | kompatibilita s přístrojem Pyromark | Pyromark | Qiagen | 974901 | PyroMark Q48 Discs | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | absorbční kruh na odpadní materiál | kompatibilita s přístrojem Pyromark | Pyromark | Qiagen | 974912 | PyroMark Q48 Absorber Strips | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | primery pro pyrosekvenování | kompatibilita s přístrojem Pyromark | Pyromark | Qiagen | 978776 | PyroMark Custom Assay (200) - lokus EVOLV2; C1ORF132; FHL2; KLF14; TRIM59 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | eluční pufr | kompatibilita s přístrojem Pyromark | Pyromark | Qiagen | 19086 | Buffer EB | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Cartridge s předplněnými chemikáliemi pro izolaci DNA | kompatibilita s přístrojem EZ1 | EZ1 | Qiagen | 952034 | EZ1 DNA Investigator Kit (48) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | plastový adaptér do přístroje Qiacube | kompatibilita s přístrojem Qiacube | Qiacube | Qiagen | 990392 | Rotor Adapter Holder | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | plastový adaptér do přístroje Qiacube | kompatibilita s přístrojem Qiacube | Qiacube | Qiagen | 990394 | Rotor Adapters (10 x 24) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | eluční zkumavky do přístroje Qiacube | kompatibilita s přístrojem Qiacube | Qiacube | Qiagen | 990382 | Sample Tubes CB (2 ml) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | eluční zkumavky do přístroje Qiacube | kompatibilita s přístrojem Qiacube | Qiacube | Qiagen | 990381 | Sample Tubes RB (2 ml) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | špičky pro přístroj Qiacube | kompatibilita s přístrojem Qiacube | Qiacube | Qiagen | 990332 | Filter-Tips, 200 µl (1024) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | špičky pro přístroj Qiacube | kompatibilita s přístrojem Qiacube | Qiacube | Qiagen | 990352 | Filter-Tips, 1000 µl (1024) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | průhledná kricí fólie | na 96 jamkové destičky |  | Qiagen | 1018104 | Tape Pads, 125 ks | 5625 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
ČÁST E
80 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Eppendorf 10 ul | kompatibilita a certifikace pro pipety Eppendorf; dvojitý filtr; certifikace v souladu s ISO 18385 | Eppendorf | Eppendorf | 0030078810 | epDualfilterTIPS Forensic 0,1-10ul, 10x96 ks | 576000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Eppendorf 20 ul | kompatibilita a certifikace pro pipety Eppendorf; dvojitý filtr; certifikace v souladu s ISO 18385 | Eppendorf | Eppendorf | 0030078829 | epDualfilterTIPS Forensic 2-20ul, 10x96 ks | 192000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Eppendorf 200 ul | kompatibilita a certifikace pro pipety Eppendorf; dvojitý filtr; certifikace v souladu s ISO 18385 | Eppendorf | Eppendorf | 0030078837 | epDualfilterTIPS Forensic 2-200ul, 10x96 ks | 480000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Eppendorf 1000 ul | kompatibilita a certifikace pro pipety Eppendorf; dvojitý filtr; certifikace v souladu s ISO 18385 | Eppendorf | Eppendorf | 0030078845 | epDualfilterTIPS Forensic 50-1000ul, 10x96 ks | 288000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Eppendorf 5 ml | kompatibilita a certifikace pro pipety Eppendorf; dvojitý filtr; | Eppendorf | Eppendorf | 0030078624 | epDualfilterTIPS Forensic 0,2-5,0ml, 5x24 ks | 2400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | špičky sterilní s filtrem pro pipety Eppendorf 10 ml | kompatibilita a certifikace pro pipety Eppendorf; dvojitý filtr; | Eppendorf | Eppendorf | 0030077598 | epDualfilterTIPS Forensic 0,5-10ml, 100 ks | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | každoroční servis a kalibrace termomixérů Eppendorf |  | 13x thermomixér | Eppendorf |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | každoroční servis a kalibrace pipet Eppendorf |  | 1kanálové | Eppendorf |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | každoroční servis a kalibrace pipet Eppendorf |  | 8kanálové | Eppendorf |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvená pole. Pokud uchazeč změní jiná než žlutě podbarvená pole, bude za zadávacího řízení vyloučen.
Uchazeč vyplní pouze tu část přílohu, na kterou podává nabídku. | [10 empty] | 0 | 0