## 0_REKAPITULACE
Zadavatel: | Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín
Název veřejné zakázky: | Řemeslné učebny – Dodávka nábytku II
Účastník:
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO:
Vyplňujte pouze barevná pole
Cvičná kuchyňka |  | 0
Přípravná a jídelní místnost |  | 0
Dílny |  | 0
CENA CELKEM v Kč BEZ DPH ZA NÁBYTEK |  | 0
DPH v Kč |  | 0
CENA CELKEM v Kč vč. DPH ZA NÁBYTEK |  | 0
Datum:
Místo:
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat:

## Cvičná kuchyňka
Cvičná kuchyňka
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH 21% |  |  | 0
|  |  |  | Celkem s DPH |  |  | 0
|  | NÁZEV | popis | ks | cena bez DPH | DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH |  |  |  |  | ks | cena bez DPH | DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH
1) | Skříňka spodní pro dřez |  |  | 3 |  | 21% | 0 | 0 | 28440 | 34412.4 |  | 1
|  | Skříň spodní dřezová | Skříň spodní dřezová, min. rozměry š 700 x h 500 x v 820 mm. Korpus a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené hranou ABS 2mm PUR lepidlem. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Záda bílý sololit. Stavitelné nožky, sokl s těsnící lištou. | [7 empty] | 1 |  | 2 | 3980 | 21% | 7960 | 9631.6
2) | Skříňka spodní |  |  | 16 |  | 21% | 0 | 0 | 12900 | 15609 |  | 3
|  | Skříňka spodní se třemi zásuvkami | Skříňka spodní se třemi zásuvkami, min. rozměry š 700 x h 500 x v 820 mm. Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené hranou ABS 2mm PUR lepidlem, třemi zásuvky s úzkou 13mm dutou bočnicí, výsuvy s integrovaným tlumeným dotahem a vnitřní synchronizací. Nosnost min 40kg a životností minimálně 50.000 cyklů. S pevným dnem a zády. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Čela zásuvek olepeny 2mm ABS hranou PUR lepidlem. Záda bílý sololit. Na stavitelných nožkách, sokl s těsnící lištou. Montáž na místě. | [7 empty] | 3 |  | 2 | 5120 | 21% | 10240 | 12390.4
3) | Skříňka spodní |  |  | 3 |  | 21% | 0 | 0 | 14920 | 18053.2 |  | 4
|  | Skříň spodní výsuvný drátěný koš | Skříň spodní s plnými dvířky, min. rozměry š 150 x h 500 x v 820 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno 2mm ABS hrany PUR lepidlem, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou PUR lepidlem. Drátěný koš a tyče pro útěrky, výsuvy s integrovaným tlumeným dotahem a vnitřní synchronizací. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Na stavitelných nožkách, sokl s těsnící lištou. Montáž na místě. | [7 empty] | 4 |  | 4 | 2400 | 21% | 9600 | 11616
5) | Skříňka spodní rohová |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 28440 | 34412.4 |  | 1
|  | Skříň spodní s dvířky | Skříň spodní dřezová, min. rozměry š 1000 x h 500 x v 820 mm. Korpus a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené hranou ABS 2mm PUR lepidlem, Záda bílý sololit. Stavitelné nožky, sokl s těsnící lištou. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. | [7 empty] | 1 |  | 2 | 3980 | 21% | 7960 | 9631.6
6) | Pracovní deska a obkladová deska |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 10150 | 12281.5 |  | 6
|  | Pracovní deska 600, min. délka 5500mm | Pracovní deska tl. 38mm, olepená ABS hranou 2 mm PUR lepidlem, zástěna o síle 9mm. Povrch postforming dne odstínů. Spojovaná . | [7 empty] | 6 |  | 1 | 10150 | 21% | 10150 | 12281.5
7) | Pracovní deska a obkladová deska |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 10150 | 12281.5 |  | 6
|  | Pracovní deska 600, min délka 2600mm | Pracovní deska tl. 38mm, olepená ABS hranou 2 mm PUR lepidlem, zástěna o síle 9mm. Povrch postforming dne odstínů. | [7 empty] | 6 |  | 1 | 10150 | 21% | 10150 | 12281.5
8) | Pracovní deska a obkladová deska |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 10150 | 12281.5 |  | 6
|  | Pracovní deska 600, min délka 2400mm | Pracovní deska tl. 38mm, olepená ABS hranou 2 mm PUR lepidlem, zástěna o síle 9mm. Povrch postforming dne odstínů. | [7 empty] | 6 |  | 1 | 10150 | 21% | 10150 | 12281.5
9) | Pracovní deska a obkladová deska |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 10150 | 12281.5 |  | 6
|  | Pracovní deska 1200, min délka 3500mm | Pracovní deska tl. 38mm, olepená ABS hranou 2 mm PUR lepidlem, zástěna o síle 9mm obloženy centrální panel. Povrch postforming dne odstínů. Středem spojovaná. | [7 empty] | 6 |  | 1 | 10150 | 21% | 10150 | 12281.5
10) | Skříňka horní s nikou |  |  | 9 |  | 21% | 0 | 0 | 13480 | 16310.8 |  | 7
|  | Horní skříňka závěsná s plnými dvířky s nikou | Horní skříňka závěsná s plnými dvířky, min. rozměry š 700 x h 300 x v 650 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno hranou ABS 2mm, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm. Záda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně v rastru 32mm. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Montáž na místě. | [7 empty] | 7 |  | 4 | 2040 | 21% | 8160 | 9873.6
11) | Skříňka horní pro odsávač |  |  | 3 |  | 21% | 0 | 0 | 13480 | 16310.8 |  | 7
|  | Horní skříňka závěsná pro vestavný odsávač | Horní skříňka závěsná s plnými dvířky, min. rozměry š 600 x h 300 x v 650 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno hranou ABS 2mm PUR lepidlem, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2mm PUR lepidlem. Záda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně v rastru 32mm. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm . Montáž na místě. | [7 empty] | 7 |  | 4 | 2040 | 21% | 8160 | 9873.6
12) | Skříňka horní |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 13480 | 16310.8 |  | 7
|  | Horní skříňka závěsná s plnými dvířky | Horní skříňka závěsná s plnými dvířky, min. rozměry š 700 x h 300 x v 650 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno hranou ABS 2mm PUR lepidlem, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2mm PUR lepidlem. Záda bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně v rastru 32mm. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Montáž na místě. | [7 empty] | 7 |  | 4 | 2040 | 21% | 8160 | 9873.6
13) | Skříňka horní |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 13480 | 16310.8 |  | 7
|  | Horní skříňka závěsná s plným dvířkem | Horní skříňka závěsná s plnými dvířky, min. rozměry š 400 x h 300 x v 650 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno hranou ABS 2mm PUR lepidlem, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2mm PUR lepidlem. Záda bílý sololak, dvě stavitelné police, vrtáno průběžně v rastru 32mm. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm. Montáž na místě. | [7 empty] | 7 |  | 4 | 2040 | 21% | 8160 | 9873.6
14) | Skříňka spodní vysoká |  |  | 2 |  | 21% | 0 | 0 | 14920 | 18053.2 |  | 4
|  | Skříň spodní pro vestavbu troubu a mikrovlnou troubu | Skříň spodní s plnými dvířky, min. rozměry š 600 x h 550 x v 2060 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeno hranou ABS 2mm PUR lepidlem, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou PUR lepidlem. Panty s integrovaným tlumením, s excentrickou podložkou. Úchytky kovové s min. roztečí 96mm., Dva šuplíky úzkou 13mm dutou bočnicí, výsuvy s integrovaným tlumeným dotahem a vnitřní synchronizací. Nosnost min 40kg a životností minimálně 50.000 cyklů. S pevným dnem a zády. Na stavitelných nožkách, sokl s těsnící lištou. Montáž na místě. | [7 empty] | 4 |  | 4 | 2400 | 21% | 9600 | 11616
15) | Myčka |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 3740 | 4525.4 |  | 13
|  | Myčka nádobí vestavná | minimální požadavka na programy: * Počet programů 5 * Kapacita 12 * Teploty mytí 70/65/50/35 °C vlastnosti * Vnitřek z nerez oceli * Nastavitelný horní koš * Multifunkční spodní koš * Automatický senzor tvrdosti vody * Signalizační světlo * Ukazatele Ukazatel nedostatku soli * Ukazatel nedostatku leštícího prostředku * Skryté topné těleso * Otočná ramena 2 bezpečnostní systém * Plný Aqua stop Technické parametry * Energetická třída B * Účinek mytí B * Účinek sušení B * Šířka 59,8 cm * Spotřeba el.energie za mycí cyklus - program Eco 1,05 kWh * Spotřeba vody 16 L * Úroveň hluku 52 dB(A) * Rozměry (šxvxh) 59,8 × 81 × 57 cm * Rozměry pro vestavbu (šxvxh) 59,8 × 81 × 57 cm | [7 empty] | 13 |  | 1 | 2410 | 21% | 2410 | 2916.1
16) | Chladnička |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 3540 | 4283.4 |  | 14
|  | Chladnička volně stojící s mrazákem ve spodní části | Minimální požadavka na spocifikaci: Osvětlení – LED žárovka Multi-flow distribuční systém chlazení Supercool funkce – mimořádně rychlé zchlazení potravin právě vložených do chladničky Prázdninový režim – redukuje činnost prázdné ledničky během dovolené Automatické odmrazování Možná změna otevírání dveří Vyčnívající madlo Dveře ploché s hranami Elektronické ovládání Vzduchový ventil pro snadné otevírání | [7 empty] | 14 |  | 1 | 2210 | 21% | 2210 | 2674.1
17) | Trouba vestavná |  |  | 2 |  | 21% | 0 | 0 | 13480 | 16310.8 |  | 7
|  | Trouba vestaná | Minimální pořadavky na specifikaci: Typ: vestavba Typ vestavné trouby: vlastní ovládání, nezávislá Ovládání: mechanické-knoflíkové Energetická třída: A Celkový příkon (kW): 2.7 Otočný gril: NE Počet programů: 5 Čištění trouby: hladký smalt Chladící ventilátor: ANO Osvětlení: ano Objem (l): 65 Displej: bez displeje Hlučnost (dB): 43 Příslušenství trouby/sporáku: 1x rošt Provedení výrobku: bílá barva Konvenční trouba : 65 L Způsoby ohřevu Klasický ohřev - horní a spodní topné těleso Spodní topné těleso (Aqua clean) Horní topné těleso Osvětlení trouby Prolis Eco Email Odnímatelné skleněné dveře pro snadnější údržbu DCS Dynamické ochlazování trouby 2 signalizační světla 1x rošt Mělký smaltovaný plech Připojovací kabel Bezpečnost Standard Door (2 skla, 1 reflexní vrstva) Chladící ventilátor Technické parametry Energetická třída: A Spotřeba el. energie: 0.87 kWh Příkon - el.: 2.7 kW Úroveň hluku: 43 dB(A) | [7 empty] | 7 |  | 4 | 2040 | 21% | 8160 | 9873.6
18) | Trouba mikrovlnná vestavná |  |  | 2 |  | 21% | 0 | 0 | 13480 | 16310.8 |  | 7
|  | MikrovlnnáTrouba vestaná | Minimální pořadavky na specifikaci: Typ: vestavba Typ vestavné trouby: vlastní ovládání, nezávislá Ovládání: mechanické-knoflíkové Energetická třída: A Celkový příkon (kW): 0,8 Počet programů: 5 Chladící ventilátor: ANO Osvětlení: ano Objem (l): 20 Displej: bez displeje Provedení výrobku: bílá barva Způsoby ohřevu Klasický ohřev rozmrazovní Osvětlení trouby | [7 empty] | 7 |  | 4 | 2040 | 21% | 8160 | 9873.6
19) | Varné desky |  |  | 2 |  | 21% | 0 | 0 | 12600 | 15246 |  | 8
|  | Varná Indukční deska dvouplotýnka | Minimální pořadavky na specifikaci: Typ varné desky: samostatná (vlastní ovládání) Ovládání: dotykové Provedení desky: sklo Umístění ovládání: vpředu Dětská pojistka: ANO Signalizace zbytkového tepla: ANO Provedení výrobku: černá barva, sklo 2 HI-LIGHT varné zóny ukazatel zbytkového tepla plynulá regulace výkonu 0-9 signalizace funkce dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky) automatické bezpečnostní vypnutí desky | [7 empty] | 8 |  | 4 | 1820 | 21% | 7280 | 8808.8
20) | Varné desky |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 12600 | 15246 |  | 8
|  | Varná Indukční deska čtyřplotýnka | Minimální pořadavky na specifikaci: Typ varné desky: samostatná (vlastní ovládání) Ovládání: dotykové Provedení desky: sklo Umístění ovládání: vpředu Dětská pojistka: ANO Signalizace zbytkového tepla: ANO Provedení výrobku: černá barva, sklo 2 HI-LIGHT varné zóny ukazatel zbytkového tepla plynulá regulace výkonu 0-9 signalizace funkce dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky) automatické bezpečnostní vypnutí desky | [7 empty] | 8 |  | 4 | 1820 | 21% | 7280 | 8808.8
21) | Granitový dřez s odkapem |  |  | 3 |  | 21% | 0 | 0 | 14920 | 18053.2 |  | 4
|  | Granitový dřez s odkapem | Granitový dřez, odkapová část. Materiál vytvořený optimálním spojením drcené žuly (80%) a akrylu (20%). Sifon s napojením do odpadu. Přepadový otvor. Špunt. | [7 empty] | 4 |  | 4 | 2400 | 21% | 9600 | 11616
22) | Baterie s imitací granitu |  |  | 3 |  | 21% | 0 | 0 | 14920 | 18053.2 |  | 4
|  | Vysoká baterie | Baterie na teplou a studenou vodu. Vysoká s min vzdáleností od horní hrany dřezu 150mm | [7 empty] | 4 |  | 4 | 2400 | 21% | 9600 | 11616
23) | Montáž |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 7000 | 8470 |  | 5
|  |  | Dovoz, vynošení a odborná montáž | [7 empty] | 5 |  | 2 | 2170 | 21% | 4340 | 5251.4
[9 empty] | 7000 | 8470 |  | 5
[11 empty] | 5 |  | 2 | 2170 | 21% | 4340 | 5251.4

## Přípravná a konzumní místnost
Přípravná a jídelní místnost
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | DPH | 21% |  | 0
|  |  |  | Celkem s DPH |  |  | 0
|  | NÁZEV | popis | ks | cena bez DPH | DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH |  |  |  |  | ks | cena bez DPH | DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH
1) | Jídelní stůl |  |  | 6 |  | 21% | 0 | 0 | 28440 | 34412.4 |  | 1
|  | Stůl s kovovou podnoží | stůl s min. rozměry 1350 x 700 x 750. Horní deska o síle 25mm olepena 2mm ABS hranou PUR lepidlem . Kovová podnož svařovaná z uzavřeného jaklového profilu 30x30 mm, ukončena plastovou záslepkou s rektifikační nožkou. Podnož ošetřena Komaxit barvou | [7 empty] | 1 |  | 2 | 3980 | 21% | 7960 | 9631.6
2) | Židle ke stolům |  |  | 24 |  | 21% | 0 | 0 | 12900 | 15609 |  | 3
|  | židle | Kovová kostrukce s plastovým sedákem. Nohy ukončeny plastovým kluzákem. Stohovatelné | [7 empty] | 3 |  | 2 | 5120 | 21% | 10240 | 12390.4
3) | Montáž |  |  | 1 |  | 21% | 0 | 0 | 7000 | 8470 |  | 5
|  |  | Dovoz, vynošení a odborná montáž | [7 empty] | 5 |  | 2 | 2170 | 21% | 4340 | 5251.4

## Dílny
Dílny
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  | 0
|  |  |  | DPH 21% |  |  | 0
|  |  |  | Celkem s DPH |  |  | 0
|  | NÁZEV | popis | ks | cena bez DPH | DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH
1) | Kantor stůl ponk kovový, včetně svěráku |  |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0
|  | Ponk učitel | Ková konstrukce s uzavřeného jaklu o min velikosti 30x30. Ošetřeno Komaxit barvou. Svěrák s čelistí 125mm. Horní deska buková o síle 40mm
2) | Žákovské stoly ponky kovové jednomístné, včetně svěráku |  |  | 12 | 0 | 21% | 0 | 0
|  | Ponk žáci | Kovová konstrukce z uzavřeného jaklu o min velikosti 30x30. Ošetřeno Komaxit barvou. 1ks Svěrák s čelistí 100mm. Horní deska buková o síle 40mm
3) | Regál kovový |  |  | 3 | 0 | 21% | 0 | 0
|  | Regál kovový | Nosnost police min. 100kg, Minimálně 5 polic, min. rozměr 1900 x 400 x 800mm
4) | Dopravní a montážní náklady |  |  | 1 | 0 | 21% | 0 | 0
Doprava, vynošení, usazení na místě