## Seznam
| Umístění | Výrobce | Typ | Počet (ks) | Výrobní čísla | Pozice | Nákladové středisko | Nabídková cena za 1 ks bez DPH | Nabídková cena za počet ks bez DPH
ČS OV Plzeň - město (R 1000210) | Litice I | Sigma | 100 GFHU 250-60LU "SZ" | 1 | nečitelný štítek | č.4 | R 1000210
|  | KSB | KRTD 150-251/114 UG-S | 1 | 0005729309/001000 | č.3 | R 1000210
| Litice II | Flygt | CP 3201.180 MT | 3 | č.1/9980044; č.2/9980045 ; č.3/0030129 | č.1, č.2, č.3 | R 1000210
| Denisovo nábř.- Pařížská | Sigma | 80 GFHU "SZ" | 2 | č.1 bez štítku,č.2/95205711 | č.1,č.2 | R 1000210
| Na Bořích | Sigma | 100 GFHU 250-60 "SJ" | 3 | č.1/89241150,č.2/nečitelné,č.3/89204171 | č.1, č.2, č.3 | R 1000210
| Za Ovčínem | Flygt | MP 3067.170 HT | 1 | 9940156-210 | č.1 | R 1000210
|  | Flygt | FP 3127.180 LT | 1 | 9940762-490 | č.2 | R 1000210
| Bukovec I | Flygt | CP 3127.180 HT | 1 | 0121776-250 | č.1 | R 1000210
|  | Flygt | CP 3085.182 HT | 1 | 0150283-480 | č.2 | R 1000210
| Bukovec II | Flygt | CP 3152.181 SH | 1 | 0150112-265 | č.1 | R 1000210
|  | Flygt | NP 3153.181 SH | 1 | 1170188-272 | č.2 | R 1000210
| Presslova | Sigma | 100 GFHU 270-60 LU-00 "SZ" | 1 | 1206225 | č.1 | R 1000210
|  | Sigma | 100 GFHU 270-60 LU-00 "SZ" | 1 | 1205227 | č.2 | R 1000210
| Pittnerova | KSB | AMA PORTER 501 ICS - ND | 1 | 39017103 | č.1 | R 1000210
|  | KSB | AMA PORTER 501 ICS - ND | 1 | 39017103 | č.2 | R 1000210
| Na Pecihrádku | WILO | EMU FA08.64.E+FK17.1-4/16K | 1 | 650131490 | č.1 | R 1000210
|  | WILO | EMU FA08.64.E+FK17.1-4/16K | 1 | 650131489 | č.2 | R 1000210
| Nová Hospoda | Grundfos | SEG 40.31.2.50B | 1 | P205350003 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SEG 40.31.2.50B | 1 | P205350002 | č.2 | R 1000210
| Chemická | Grundfos | SEV.100.100.30.4.50D | 1 | 9604789300000190 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SEV.100.100.30.4.50D | 1 | 9604789300000190 | č.2 | R 1000210
| Valcha 1 | Grundfos | SE1.80.80.55.A.4.51D | 1 | 9617763900000000 | č.2 | R 1000210
|  | Grundfos | SE1.80.80.55.A.4.51D | 1 | 9617763900000000 | č.1 | R 1000210
| Valcha 2 | Grundfos | SE1.80.80.22.A.4.50D | 1 | 9617763600000000 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SEV.80.80.22.A.4.50D | 1 | 9617763600000030 | č.2 | R 1000210
| Valcha 3 | Grundfos | SEG 40.12.2.50B | 1 | 9607590500006970 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SEG 40.12.2.50B | 1 | 9607590500006960 | č.2 | R 1000210
| Valcha 4 | Grundfos | SEG 40.12.2.50B | 1 | 9607590500006970 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SEG 40.12.2.50B | 1 | 9607590500006960 | č.2 | R 1000210
| Valcha 5 | Grundfos | SEG 40.12.2.50B | 1 | 9607590500006970 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SEG 40.12.2.50B | 1 | 9607590500006974 | č.2 | R 1000210
| Na Poříčí | Grundfos | SE1.100.150.75.A.4.51D | 1 | 9617765200000000 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SE1.100.150.75.A.4.51D | 1 | 9617765200000010 | č.2 | R 1000210
|  | Grundfos | S3658L1A511 | 1 | 96639423 | č.3 | R 1000210
| Křimice B | Grundfos | S1224H1B511ZW10 | 1 | 421135 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | S1224H1B511ZW10 | 1 | 421136 | č.2 | R 1000210
| Křimice B1 | Grundfos | SEV.80.80.22.A.4.50D | 1 | 9617766200000020 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SEV.80.80.22.A.4.50D | 1 | 9617766200000010 | č.2 | R 1000210
| Křimice B2 | Grundfos | SEV.80.80.44.A.4.51D | 1 | 96177663000000 60 | č.2 | R 1000210
|  | Grundfos | SEV.80.80.44.A.4.51D | 1 | 96177663000000 55 | č.1 | R 1000210
| Radčice B3 | Grundfos | SEV.80.80.22.A.4.50D | 1 | 9617766200000010 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SEV.80.80.22.A.4.50D | 1 | 9617766200000020 | č.2 | R 1000210
| Radčice B4 | Grundfos | SEV.65.80.22.2.50D | 1 | 9604816900000900 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SEV.65.80.22.2.50D | 1 | 9604816900000820 | č.2 | R 1000210
| Chlumek | Hidrostal | C03C-LMN3+CEZY2-GSEQ1+NZ1Z10M-10FFT | 1 | 252548 | č.1 | R 1000210
|  | Hidrostal | C03C-LMN3+CEZY2-GSEQ1+NZ1Z10M-10FFT | 1 | 252549 | č.2 | R 1000210
| Hradiště | Grundfos | SLV.80.80.13.A.4.50D | 1 | 9687196200000010 | č.1 | R 1000210
|  | Grundfos | SLV.80.80.13.A.4.50D | 1 | 9687196200000020 | č.2 | R 1000210
| Křimice - Chebská | WILO | EMU Rexa ProV06DA-626/EAD 1X4-T0025-540-0 | 1 | 650162946 | č.1 | R 1000210
|  | WILO | EMU Rexa ProV06DA-626/EAD 1X4-T0025-540-0 | 1 | 650162947 | č.2 | R 1000210
| Rokycanská | Hidrostal | E06C-SMN1+EEXA6-GSEQ+NA1B10-10 | 1 | 217173 | č.3 | R 1000210
|  | Hidrostal | D04C-MMN3+DK004X4-GSEQ1+NW1A30-10 | 1 | 217174 | č.4 | R 1000210
|  | Hidrostal | D04C-MMN3+DK004X4-GSEQ1+NW1A30-10 | 1 | 217175 | č.5 | R 1000210
| Lhota 1 | Hidrostal | D03C-EMN3R+DEYT4-GSEQ+NA1a1EM-20 | 1 | 262719 | č.1 | R 1000210
|  | Hidrostal | D03C-EMN3R+DEYT4-GSEQ+NA1a1EM-20 | 1 | 262720 | č.2 | R 1000210
| Lhota 2 | Hidrostal | D03C-RMN3R+DEYT2+GSEQ1+NA1A1EM-20 | 1 | 262721 | č.1 | R 1000210
|  | Hidrostal | D03C-RMN3R+DEYT2+GSEQ1+NA1A1EM-20 | 1 | 262722 | č.2 | R 1000210
| Lhota 3 | Hidrostal | C03C-MMN3+CKBA4-GSEQ1+NW1A2E-20 | 1 | 262723 | č.1 | R 1000210
|  | Hidrostal | C03C-MMN3+CKBA4-GSEQ1+NW1A2E-20 | 1 | 262724 | č.2 | R 1000210
Kralovice KS | ČOV Kralovice | KSB | KSB NF80-220,3,7Kw- | 1 | 500266807/2 | sklad | R 3039200
| ČOV Kralovice | KSB | KSB NF80-220,3,7Kw- | 1 | 500339678/1000/1 | č.2 | R 3039200
| ČOV Kralovice | Flygt | 3085.183 | 1 | 0670391 436 | sklad | R 3039200
| ČOV Kralovice | Flygt | 3085.183 | 1 | 670390434 | č.3 | R 3039200
| ČOV Kralovice | KSB | Amarex - ARX | 2 | 705115661/70582830; 705115661/70582829 | č.1, č.4 | R 3039200
| ČOV Kralovice | Flygt | 3102.180 | 1 | 9960611 432 | sklad | R 3039200
| ČOV Kralovice | Flygt | 3085.182 | 1 | 1310488 462 | sklad | R 3039200
| ČSOV Kralovice | Flygt | 3085. 160 | 1 | 1680765 461 | č.2 | R2029210
| ČSOV Kralovice | Flygt | 3085.160 | 1 | 1320122 460 | č.1 | R2029210
| ČS OV Kralovice | Flygt | 3085.160 | 1 | 1440618 461 | sklad | R2029210
| ČOV Kralovice - míchadla | Flygt | 4430 | 1 | 660052 | okruh 2 | R 3039200
| ČOV Kralovice - míchadla | Flygt | 4430 | 1 | 9820087 | okruh 3 | R 3039200
| ČOV Horní Bříza I. | KSB | KRTF 80-215/24UEGSIE3 | 2 | 500743620/1000/1; 500743620/2000/1 | DN 1,2 | R2019200
| ČOV Plasy | Hidrostal | BOBQ - SO3 | 1 | 237703 | č.2 | R2044200
Čerpací stanice OV Plzeň-okolí | Stod I U Merklínky | Flygt | NP 3085.183 MT | 2 | č.1 0711220 ,č.2 0711221 | č.1,č.2 | R 3005210
| Stod II za Benzínkou | Flygt | NP 3068.180 HT | 2 | č.1 0670486 ,č.2 0670487 | č.1,č.2 | R 3005210
| Stod III Na Stavidlech | HCP Pump | 80 AFU 42.2 - WD | 2 | č.1 1101025965, č.2 1101025962 | č.1,č.2 | R 3005210
| Stod IV U lávky | Flygt | NP 3102.180 LT | 3 | č.1 0150209,č.2 0150208,č.3 0150207 | č.1,č.2,č.3 | R 3005210
| Nýřany 1. - U školy | Sigma | 80-GFHU-220-60 | 3 | č.1 bez št., č2. 202283, rez. bez št. | č.1, č.2,+ rezerva | R 2456210
|  | Sigma | 150-GFHU-320-90-LC | 2 | č.3 93101065, rez. 9310167? | č.3, rezerva | R 2456210
|  | WILO-EMU | FA 251-245.Z + FK 202-6/17 | 2 | rezerva 241670 | č.4, rezerva | R 2456210
| Nýřany 2. - U tobogánu | Flygt | 3127.180, 3127.160, 3127.185 | 3 | 9580431,1680230,1710055 | č.2,č.1,č.4 | R 2456210
|  | Sigma | 100 GFHU 270 - 60 LU | 1 | nečitelný | č.3 | R 2456210
| Nýřany 3. - V Mexiku | WILO -EMU | MTC32F17.16/20/3 | 2 | 650148546, 650278283 | č.1,č.2 | R 2038210
| Vejprnice 1. - V zahrádkách | Flygt | 3127.060 | 1 | 1930216 | č.3 | R 2456210
|  | Flygt | 3127.160 | 1 | 1520276 | č.2 | R 2456210
|  | Flygt | 3127.180 | 1 | bez štítku | č.1 | R 2456210
| Vejprnice 2. - U rybníka | Flygt | 3153.185 | 1 | 1750052 | č.2 | R 2456210
|  | Flygt | 3127.160 | 1 | 1620336 487 | č.1 | R 2456210
|  | Flygt | 3153.185 | 1 | 1940010 | č.3 | R 2456210
| Veiprnice 3. - Smetanova ul. | Flygt | 3102.180 | 1 | 0 070287 276 | č.1 | R 2063210
|  | Flygt | DP 3102.180 HT | 1 | 0 070288 276 | č.2 | R 2063210
| Čižice 1. DB - U řeky | ABS Piranha | S12/2 | 1 | 05105802 | č.1 | R 3002210
| Čižice 2. A1 - U mlýna | KSB AMAREX | NF65-170 | 2 | č.1 500485030/1000/1; č.2 500485030/1000/2 | č.1 ,č.2 | R 3002210
| Čižice 3. Č - Za Bizonem | ABS Piranha | S12/2 | 2 | č.1 0243481, č.2 0243482 | č.1,č.2 | R 3002210
| Čižice 4.CA1 - U Mazínů | ABS Piranha | 08/2 D | 1 | č.1 0099267 | č.1 | R 3002210
| Čižice 5. C2 - U lomu | ABS Piranha | 08/2 D | 1 | č.1 0099270 | č.1 | R 3002210
| St. Plzenec vstupní ČS | HIDROSTAL | C080-R03R+CEYT2-GSEQ1+NA1810-10 | 3 | 218682, 218683, 218684 | M2, M3 a M4 | R 3004200
| St.Plzenec II U Jitony | Grundfos | SEG 40.15.2.50B | 2 | č.1 204210055, č.2 204210056 | č.1,č.2 | R 3004210
| St.Plzenec III - Skanska | Grundfos | SV 072 BH1B | 2 | č.1 181581 č.2 181572 | č.1 č.2 | R 3004210
| St.Plzenec I - Stará | Grundfos | SV 034 CH151 P | 2 | č.1 183530 č.2 183531 | č.1,č.2 | R 3004210
| St.Plzenec "G" - Malá Strana | HIDROSTAL | DE4M-LMT3+EN014X2-GSEQ1+NV1A30-20 | 2 | č. 1 - 218607 a č. 2 - 218608 | č. 1, č. 2 | R 3004210
| Sedlec "D" - Za Benzínkou | HIDROSTAL | DE4M-MMN3+EN020X2-GSEQ1+NC1A40-20 | 2 | č. 1 - 218603 a č. 2 - 218604 | č. 1, č. 2 | R 3004210
| Sedlec "F" - Před hospodou | HIDROSTAL | D04M-EMU3+DN007X4-GSEQ1+NV1A30-20 | 2 | č. 1 - 218605 a č. 2 - 218606 | č. 1, č. 2 | R 3004210
| Sedlec "FA-2" - V křižovatce | HIDROSTAL | C0CQ-L03+CNBA2-GSEQ1+NW1A20-20 | 2 | č. 1 - 218650 a č. 2 - 218651 | č. 1, č. 2 | R 3004210
| Sedlec "FA-3" - U rybníka | HIDROSTAL | C0CQ-M03+CNYT2-GSEQ1+NA1B10-20 | 2 | č. 1 - 218685 a č. 2 - 218686 | č. 1, č. 2 | R 3004210
| ČOV Město Touškov vstupní ČS | Flygt | 3085.183 | 5 | 1430416, 1960137, 1010276, 1010275, 1140152 | M27, M28, M29 a M30, rezerva | R 3008200
| M.Touškov 1. Za hasičárnou | Flygt | DP 3057.181. MT | 2 | 0 210592,0 210593 | č.1,č.2 | R 3008210
| M.Touškov 2. U hřbitova | Flygt | DP 3057.181. MT | 2 | 0 210594,0 210591 | č.1,č.2 | R 3008210
| M.Touškov 3. pod školkou | Flygt | MP 3068.170 HT | 2 | 0 161007,0 161002 | č.1,č.2 | R 3008210
| M.Touškov 4 U hřiště | Sigma | 100 GFHU | 1 | nezjištěno | 1 | R 3008210
| Bdeněves 1. U pole | Flygt | MP 3068.180 MT | 2 | 1480042,0210115, | č.1,č.2 | R 3009210
| Bdeněves 2. - V asfaltu | HCP Pump | 80 AFU 41.5 - WD | 1 | 1401004108 |  | R 3009210
| Bdeněves 3. - U čerta | HCP Pump | 50GF - 22.2 | 2 | č.2 04010038, č.1 bez štítku | č.2,č.1 | R 3009210
| Bdeněves 4. - U Trpaslíka | HCP Pump | 50GF - 22.2 | 2 | č.1 20429862,č.2 20522474 | č.1,č.2 | R 3009210
| Bdeněves 5. | Sigma | 50 GFZU | 1 | 0 7207945 | č.1 | R 3009210
| Bdeněves 6. | Sigma | 50 GFZU | 1 | 7207939 | č.1 | R 3009210
| Kozolupy 1. | Flygt | MP 3085.182 MT | 2 | 0210358 460,0210357 460 | 1, 2 | R 3010210
|  | Flygt | MP 3153.180 HT | 1 | 0 210132 451 | 3 | R 3010210
| Kozolupy 2. | Flygt | DP 3068.180 HT | 2 | 1270245 214,0551896 214 | 1, 2 | R 3010210
| Zruč 1. U koupaliště | Flygt | CP 3127.180HT | 3 | č.1 0240430, č.2 0760825,č.3 0240428 | č.1, č.2, č.3 | R 2074210
| Zruč 2. na ČOV | Flygt | CP 3152.181 SH | 2 | č.3 0240096/268, č.1 0240098/268 | č. 3 , č.1 | R 2074210
|  | Flygt | 3153.185 | 1 | 1970016 | č.2 | R 2074210
|  | Flygt | DP 3057.181 MT | 2 | 0220451/234 , 0220450/234 | č.1,č.2 | R 2074210
| Zruč 3. Na Radčanech | Grundfos | SLV.80.80.22.4.50D | 2 | 1257.1256 | č.1,č.2 | R 2074210
| Zruč 4. V Senci | KSB Amarex | KRT S 40-250/52 UG-S | 2 | 70147088, 7014708 | č.1,č.2 | R 2074210
| Zruč 5. EMUPORT | Wilo | PRO C08 - 43, Motor: P13.2-15/EAD1 | 2 | č. 1 - 650286130 a č. 2 - 650286131 | č. 1, č. 2 | R 2074210
| ČOV Třemošná vstupní ČS | Flygt | 3085.183 | 6 | 1330105, 1060173, 1120975, 0220536, 0220533, 1060174 | č. 1, č. 2, č. 3, č. 4-rezer. 1 a 2 | R 2058200
| Třemošná III. u ČOV | Sigma | 100 GFHU | 2 | č.1 89290110 č.2 89290112 | č.1 č.2 | R 2058210
| Třemošná I. Školní ul | Flygt | DP 3068.180 MT | 2 | č.1 0351128/471,č.2.0250052/471 | č.1,č.2 | R 2058210
| Třemošná II. -Bahnivé | Grundfos | SEG 40.31 | 2 | P205190011 , P205190012 | č.1 , č.2. | R 2058210
| Záluží | Sigma | 100 GFHU | 2 | č.2.bez štítku č. 1..89204343 | č.2 , č.1 | R 2059210
| Štěnovice I U mlýna | Sigma | 100 GFHU-SJ-250-60 | 1 | č.1 94223709 | č.1 | R 3001210
|  | Sigma | 100 GFHU 270-60-LU-00 | 1 | č.2 91211437 | č.2 | R 3001210
| Štěnovice II EMUPORT | WILO -EMU | FA 08.34E - 140mm | 2 | č.1. 650100725, č.2. 650100726 | č.1, č.2. | R 3001210
| Chrást I. U školy | WILO -EMU | Rexa CUT GE03.20/P - T15 - 2 - 540X | 2 | 650471615, 650471617 | č.1, č.2 | R 3011210
| Chrást II.U sámošky - Žitná | WILO -EMU | FA 08.22- 133 W | 1 | 650133812 | č.1 | R 3011210
|  | WILO -EMU | FA 08.22W | 1 | 276425 | č.2 | R 3011210
| Chrást - Benátská | WILO | Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-0 | 2 |  | č. 1, č. 2 | R 3011210
| Chrást Na Jarově | HIDROSTAL | D03U-SHH1+DN002X4-GSEQ1AF+NK1A20A-10 | 2 | č. 1 - 275284 a č. 2 - 275285 | č. 1, č. 2 | R 3011210
| Olešovice "A" - U starosty | Flygt | DP 3068.180 MT | 1 | 0 350645 | č.1 | R 2041210
| Olešovice "C" - K rybníku | Flygt | DP 3068.180 MT | 1 | 0 370773 | č.1 | R 2041210
| Úterý 1 U mlýna | Flygt | DP 3068.180 MT | 1 | 0 430050 | č.1 | R 2062210
| Úterý 2 U Franka | Flygt | CP 3057.181 HT | 2 | 0430092 , 0430091 | č.1, č.2 | R 2062210
| Úterý 3 U mostu | Flygt | DP 3068.180 MT | 2 | 0330647, 0330648 | č.1,č.2 | R 2062210
| Úherce sever Mexiko | HCP Pump | AF - 55 E | 2 | 20675445 , 20675448 | č.1,č.2 | R 3018210
| Úherce WH1 + WH2 (ČSS1) | Calpeda | GOG-6-18 | 2 |  | č. 1, č. 2 | R 3018210
| Břasy | KSB Amarex | N F80 - 220 / 034 ULG | 2 | 5428283/10001 , 5428283/10002 | č.2,č.1 | R 3013210
| Kamenný Újezd | KSB Amarex | N F80 - 220 / 044 | 2 | 39100131, 39100131 | č.1 č.2 | R 2456210
| Heřmanova Huť 1 | HIDROSTAL | C03U-RMN1+CNYS2 - GSEQ1+NA1B10M-10 | 2 | č. 1 - 254942 a č. 2 - 254943 | č. 1, č. 2 | R 2015210
| Heřmanova Huť 2 | HIDROSTAL | B0BQ-T01+BNBA2-GSEQ+NW1A2O-10-3kW | 2 |  | č. 1, č. 2 | R 2015210
| Heřmanova Huť 3 | HIDROSTAL | B0BQ-S01+BKBA2-GSEQ+NW1A2O-10-1,5kW | 2 |  | č. 1, č. 2 | R 2015210
| Heřmanova Huť 4 | HIDROSTAL | B0BQ-E01+BNBA2-GSEQ+NW1A2O-10-3kW | 2 |  | č. 1, č. 2 | R 2015210
| Heřmanova Huť bytovky | KSB Amarex | Ama - Porter 601 ND | 2 | 39017109S1319 , 39017109 | č.1,č.2 | R 2015210
| Trnová U hřiště | HCP Pump | AF - 37 AP4 - WD | 2 | č. 1 - 1101009280 a č. 2 - 1700054335 | č. 1, č. 2 | R 3035210
| Trnová U hasičárny | Zehnder Pumpen | ZFS 71.1 DEX | 1 | 1018837 | č .1 | R 3035210
| Krašovice | ORCUT TES 128 | TM3L - 1,5 - LS | 2 | č. 1 - 1300402 - č. 2 - 1310402 | č. 1, č. 2 | R 3036210
Kralovice PV | ČS Podbořánky | Grundfos | CRNE 45-4-2N-F-A-E-HOOE; PN-SNB-96123447 | 3 | č.1/10000003; č. 2/10000002; č. 3/10000001 | M1, M2, M3 | R2070100
| ÚV Nečtiny | KSB | MOVICHROM CN 9/7 2R | 1 | 1-P30-942489 | č.3 | R2037101
|  | KSB | CN 30/2 2R | 1 | 1-P22-942488 | č.7 | R2037101
|  | Sigma | 50 GFLU s plovákem | 1 | bez štítku | kalové čerpadlo v jímce | R2037101
| ÚV Hodovíz | Grundfos | Grundfos typ CRN 15-3 | 2 | M11.1/0001 , M11.2/0002 | M11.1; M11.2 | R2016100
|  | Grundfos | HYDRO 2000 MES 2CR 5-16 + 1 CRE 5-16 | 1 | HYDRO 2000/0001/0002/0009. | M12 - 1, 2, 3 | R2016100
|  | Grundfos | Grundfos typ CRN 15-2 | 1 | M-10/0006 | M10 | R2016100
|  | Grundfos | Grundfos typ NB 65-125/137 | 1 | 87302232 v.č. motoru | M8 | R2016100
| ÚV Kozojedy | Sigma | 50 GFRU 95 - 12 - LC - 100 | 1 | 2033812 | prací čerpadlo v jímce č.6 | R2027100
| ČS Obora | Sigma | 50 NVD 160-14-LC | 2 | M-3/85210486 , M-4/85210485. | M3, M4 | R2040100
| ČS Třebekov | Sigma | 50 CVX 4-02 | 2 | Č.3/8634116 , Č.2/1212274. | M2, M3 | R2040100
| ČS Plasy Drahotín | Lowara | SV 205 F 075 | 1 | 997007791 | č.1 | R2090110
| ČS+VDJ Kozojedy | Sigma | 40 CVX 3°LN | 2 | Č-1/9024135 , Č-2/9113240 | č.1, č.2 | R2027110
| ČS Trnová | Pentax | CBT - 600 | 1 | 2-200 | č.2 | R2085110
|  | Sigma | 32 CVX 6° | 1 | bez štítku | výtlačné čerpadlo č.1 | R2085110
| ÚV Keramika | Sigma | 40 CVX 4° | 3 | Č.1/8508294 , Č.2/8730231, Č.3/8602520. | č.1, č.2, č.3 | R3007100
|  | Sigma | 80 NVA 230-LN | 1 | 7423588 | č.4 | R3007100
PV Nýřany | VDJ Kozolupy | Lowara | SV 422 | 2 | č.1-0 396035601,č.2- 0213 | č.1,č.2 | R2080110
| ÚV M. Touškov | Lowara | SV 3004F75 | 2 | 0 596037127,0 596037128 | č,.1 740910..č.2 .740911 | R2057100
| ÚV M. Touškov | Lowara | SV 3003F55 | 2 | 0 596037130,0 596037129 | č.1 740912,č.2 740913 | R2057100
| ÚV Úterý | Lowara | SV 300, SV 4 | 2 | 1197010313,11970 0 0 311 | prací,výtlačné | R2062101
| VDJ Nýřany | Grunsdfos | CR 32 | 2 | 85817417, 85817417 | M1.1 , M2.1 | R2097110
| ČS Pankrác | Grundfos se 2 čerpadly |  | 1 | 0008, 0006 | č.1,č.2 | R2038110
| ČS Plešnice | Grundfos se 2 čerpadly |  | 1 | 134.143 | č.1,č.2 | R3017100
| ÚV Úněšov | Grundfos se 2 čerpadly |  | 1 | 0003 , 0009 | č.1,č.2 | R2061100
| ČS Úterý | Lowara | SV 208 | 1 |  |  | R2062110
| ČS PV Bdeněves | Grundfos | CRE 5-16 AN-FGU-AE-HQQE | 1 |  |  | R2003110
| ČS Kamenný Újezd | WILO se 2 čerpadly |  | 1 | 166469, 166468 | č.1,č.2 | R2039110
ÚV Plzeň | Čerpací stanice surové vody 1 | Flygt | Flygt NZ 33.15.180 MT | 3 | S1410028/S1410026/S1410027 | čerpadlo M5, M7, M8 | R1000100
|  | Sigma | 200-CVFV-305 | 1 | 7100066 | čerpadlo M 6 | R1000100
| Čerpací stanice surové vody 2 | Flygt | 3400/765 | 2 | 1981115, 1981116 | čerpadlo M1, M4 | R1000100
|  | Flygt | 3306/665 | 4 | 1971177, 1971175, 1971176, 1971178 | čerpadlo M10, M13, M16, M7 | R1000100
| čerpací stanice upr.vody VDJ Bory | Sigma | 200 QVC 460 | 3 | 193077/1,193077/1,193077/1 | čerpadlo M21, M22, M23 | R1000100
| čerpací stanice upr.vody VDJ Homolka | Sigma | 250-KIDH-525-JU-FE | 1 | 18100037 | čerpadlo M1 | R1000100
|  | Sigma | 250-KIDP-525-JU-FE | 1 | 10100078 | čerpadlo M2 | R1000100
|  | Sigma | A-200-KIDP-415-JU-FE | 1 | 10100089 | čerpadlo M3 | R1000100
|  | Sigma | A-200-KIDH-415-JU-FE | 1 | 18100038 | čerpadlo M4 | R1000100
| čerpací stanice upr.vody VDJ Sylván HFS | Sigma | 250 CVA 460 | 3 | 72113095/7211394/72113096 | čerpadlo M13, M15, M16 | R1000100
| čerpací stanice upr.vody VDJ Sylván | Sigma | 400 HVBW 705 | 4 | 92500125/122/123/124 | čerpadlo M13, M14, M15, M16 | R1000100
| čerpací stanice prací vody | Flygt | Flygt NT 3356/735 3-670 | 3 | 1451071,1451072,1451073 | čerpadlo M1, M2, M3 | R1000100
| čerpací stanice z ozonizace na GAU filtry | Flygt | Flygt CT 3356.735 | 3 | 1471039, 1471038, 1471037 | čerpadlo M581, M582, M583 | R1000100
| E.Beneše | Vogel Pumpen | IC 125-80-200 S3NL3-2202H | 2 | 8.545.693-1, 8.545.693-2 | M1, M2 | R1000110
| E.Beneše | Vogel Pumpen | IC 80-50-160-S3NL3-1102H | 2 | 8.545.694-1, 8.545.694-2 | M3, M4 | R1000110
| Bory | Vogel Pumpen | 100 L3 400 UN 4504 | 2 | 8.744.759 - 1, 8.744.759 - 2 | M101a, M101b | R1000110
| Bory | Vogel Pumpen | L150-400U1NN-9004 | 2 | 8.744.760 - 1, 8.744.760 - 2 | M102, M103 | R1000110
| Bory | Sigma | 200 CVE 400-30/2-LC-F12E | 1 | 94100289 | M104 | R1000110
| Bory | Vogel Pumpen | 200-QVD-460-40-LU-000-FE | 1 | 68604901 | M105 | R1000110
| Božkov | Vogel Pumpen | 15SV09F075T/4 | 2 |  | M1, M2 | R1000110
| Břasy ÚV I Na Vrších | Vogel Pumpen | LOWARA SV 805 F22T | 2 | 1198050146, 1198050149 | M1, M2 | R3013101
| Břasy ÚV II | Grundfos | CRIE20-05G-FGJ-I-E-HQQE | 3 | A96574261P10850 - 1/2/3 | M1, M2, M3 | R3013102
| Kyšice | Vogel Pumpen | MPBH 65.2/2 SA 11-1104 | 1 | 8.515.498 - 3 | M1 | R2031110
| Kyšice | Sigma | 50-CVX-4 LN | 1 | 8711188 | M2 | R2031110
| Křemelák | Sigma | 50-CVX-160-2-0D | 3 | 102022, 102025, 102018 | M1, M2, M3 | R3013110
| Lobzy | Grundfos | CRN 90-3-2 A-F-G-E HQQE | 4 | A96124228P10745 - 1/2/3/4 | M1, M2, M3, M4 | R1000110
| Lobzy | Grundfos | CRN 90-3 A-F-G-E HQQE | 6 | A96124229P10745 - 1/2/3/4/5/6 | M5, M6, M7, M8, M9, M10 | R1000110
| Nová Hospoda 1 | Grundfos | CRIE5-4 A-CA-A-E-HQQE | 2 |  | M1, M2 | R1000110
| Nová Hospoda 2 | Grundfos | CRIE5-4 A-CA-A-E-HQQE | 2 |  | M1, M2 | R1000110
| Nová Hospoda 3 | Grundfos | CRIE5-4 A-CA-A-E-HQQE | 2 |  | M1, M2 | R1000110
| Sedlec | KSB | Movitec V4-5 | 1 | 49/2008/662373-06 | M1 | R3004110
| Sedlec | KSB | Movitec V4/6 B | 1 | 39/2019 1604193-1 | M2 | R3004110
| Slovany 1 | Vogel Pumpen | 66SV08G0554T/D | 4 | 20190514-00844, -00839, -00840, - 00841 | M1, M2, M3, M4 | R1000110
| Slovany 2 | Vogel Pumpen | SV4602F75T | 1 | 102702041 | M1 | R1000110
| Sylván | KSB | Omega 100-375A | 2 | 9970885407/000100, 9970885407/000200 | M1, M2 | R1000110
| Sylván | KSB | Omega 125-375A | 2 | 9970885440/000100, 9970885440/000200 | M3, M4 | R1000110
| Třemošná | KSB | Movitec V10/3B | 3 |  | M1, M2, M3 | R2058110
| Úhlavská - Slovany nová | KSB | ETB 080-065-160 GB AA110201102 | 4 | 0500073352001000/1/2/3/4 | M30, M31, M32, M33 | R1000110
| Úhlavská - Slovany původní | KSB | TRIABLOC 65-160/1102 | 4 | 3-918-188308/1 - 4 | M1, M2, M3, M4 | R1000110
| Úhlavská - Plzenec | KSB | Movichrom NG45/91R | 4 | P26-849751 | M5, M6, M7, M8 | R1000110
| Záluží | Vogel Pumpen | LOWARA SC413F22T/A | 2 |  | M1, M2 | R2059110
| Žlutická | Vogel Pumpen | LOWARA SV6003F75T | 4 | 102541831/1/2/3/4 | M1, M2, M3, M4 | R1000110
[6 empty] | Nabídková cena celkem |  | 0 | Kč bez DPH
…