## POLOŽKY
Dobrojení stávajícího rozvaděče
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
10B/1N/0,03A kombinace chrániče a jističe | 1 | ks |  |  | 0
16B/1N/0,03A kombinace chrániče a jističe | 1 | ks |  |  | 0
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... | 1 | set |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Rozvaděč 5.NP
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
10B/1N/0,03A kombinace chrániče a jističe | 1 | ks |  |  | 0
16B/1N/0,03A kombinace chrániče a jističe | 1 | ks |  |  | 0
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ... | 1 | set |  |  | 0
Rozvaděč ocep/plast, Z - 6 modulů, IP40/20 | 1 | ks |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Nosný systém, trubkování
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
krabice přístrojová | 36 | ks |  |  | 0
krabice s víčkem | 10 | ks |  |  | 0
krabice rozbočovací | 22 | ks |  |  | 0
trubka ohebná d20 | 25 | m |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Kabely
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
CYKY-0 2x1.5 | 50 | m |  |  | 0
CYKY-J 3x1.5 | 180 | m |  |  | 0
CYKY-J 3x2.5 | 90 | m |  |  | 0
CY 6 zž | 40 | m |  |  | 0
Ukončení vodiče do 2,5mm2 | 60 | ks |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Přístroje a zařízení, koncové prvky referenční ABB Tango, bílá, komplet vč. rámečků a vícerámečků
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
vypínač č. 1, 10A, pod om., IP20 | 14 | ks |  |  | 0
snímač pohybu ABB Tango, bílá, vč. rámečku, IP20 | 8 | ks |  |  | 0
zásuvka 230V/16A, pod om. IP20 | 4 | ks |  |  | 0
dvojzásuvka 230V/16A, pod om. IP20, pootočená | 10 | ks |  |  | 0
ventilátor 20W/230V s pohyb. čidlem a doběhem, IP44 | 11 | ks |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Svítidla vč. zdrojů a recyklace
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
svítidlo LED 18W/230V, 3000K, přisazené, kruhové, min. IP44, plast | 22 | m |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Revize, zkoušky, HZS
Popis položky | Počet | MJ | Materiál/jedn. | Montáž/jedn. | CELKEM
Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení | 4 | hod |  |  | 0
Zednické výpomoci (průrazy, vrtání, niky, kapsy, sekání, řezání drážek ...) | 36 | hod |  |  | 0
Demontáže | 16 | hod |  |  | 0
Montáže, úprava stávajícího rozvaděče | 10 | hod |  |  | 0
zařízení staveniště | 1 | set |  |  | 0
provozní vlivy | 1 | set |  |  | 0
mimostaveništní doprava | 1 | set |  |  | 0
podíl přidružených výkonů | 1 | set |  |  | 0
podružný materiál | 1 | set |  |  | 0
Revize | 8 | hod |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0