**Rozsah a nabídková cena oprav přístrojů**

Platí pro všechny typy přístrojů

1. Požadovaný rozsah úkonů pro provedení defektace přístrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **P. č.** | **Požadovaný rozsah úkonů** |
| 1 | Předání přístroje zhotoviteli a jeho uskladnění. |
| 2 | Kontrola vzhledu přístroje, provedení očisty přístroje a příslušenství. |
| 3 | Prověření funkce přístroje za stanovených provozních podmínek. |
| 4 | Přezkoušení předepsaných technických parametrů přístroje (výkonových, mechanických, provozních, spolehlivostních a ostatních). Prověření parametrů MKZJO a jasu stínítka MKZJO. |
| 5 | Zpracování seznamu nutných náhradních dílů k opravě. |
| 6 | Zpracování seznamu nutných oprav přístroje, soupravy a příslušenství. |
| 7 | Zpracování technologických norem pro provedení opravy (výrobní a montážní technologické postupy, kalkulace spotřeby času, návodky atd.). |
| 8 | Zpracování nabídky k provedení opravy a její odeslání. |
| 9 | Předání přístroje zástupci objednatele (provádí se až po provedení běžné opravy). |

1. Požadovaný rozsah úkonů pro provedení běžné opravy přístrojů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Požadovaný rozsah úkonů** | **Časová náročnost jedn. úkonů v minutách za 1 ks** |
| 1 | Demontáž přístroje. |   |
| 2 | Provedení opravy podle výsledků defektace přístroje a výsledků kontroly funkce přístroje a jeho technických parametrů v takovém rozsahu, aby bylo zabezpečeno obnovení provozně-technických parametrů přístroje.  |   |
| 3 | Provedení výměny vadných součástí a přetěsnění komponentů přístroje.  |   |
| 4 | Provedení (v případě potřeby) obměny taktické brašny. |   |
| 5 | Výměna baterií typu AA nebo CR. |   |
| 6 | Montáž přístroje, napuštění dusíkem, justace. |   |
| 7 | Provedení předepsaných zkoušek a kontrol přístroje podle TP. |   |
| 8 | Provedení zápisu o opravě, přiložení zprávy o revizním nálezu, doplnění technické a průvodní dokumentace. |   |
|  **CELKEM** |  |

1. Nabídková cena za provedení opravy přístrojů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Druh přístroje** | **Nabídková cena za MJ** |
| **Cena za provedení defektace** | **Cena za provedení běžné opravy** | **Nabídková cena v Kč bez DPH** | **Nabídková cena v Kč včetně DPH** |
| 1. | Přístroj SFK-14 NVD-3GEN |  |  |  |  |
| 2. | Zaměřovač AN/AVS-9/M949 |  |  |  |  |
| 3. | Zaměřovač AN/AVS-9 |  |  |  |  |
| 4. | Zaměřovač AN/PVS-14 |  |  |  |  |
| 5. | Zaměřovač AN/PVS-22 UNS 1600 R4 |  |  |  |  |
| 6. | Zaměřovač AN/PVS-27 |  |  |  |  |
| 7. | Zaměřovač NL-914-B |  |  |  |  |
| 8. | Zaměřovač AN/PVS 21 LP/N |  |  |  |  |
| 9. | Zaměřovač AN/PVS 21 |  |  |  |  |
| 10. | Zaměřovač PVS 15 M 952 |  |  |  |  |
| 11. | Modul CEHUD k AN/PVS 21 |  |  |  |  |
| **Celková nabídková cena** |  |  |