## Specifikace
Příloha č. 1 Specifikace
P.č. | Interní číslo | Název zboží | Specifikace
1 | 24239 | Absorpční podložka | Absorpční podložka pod pacienta s rizikem inkontinence, vysoká savost, alespoň 700 ml, barva jakákoliv. Vrchní absorpční část z celulózy. Vysoká savost, alespoň 700 ml. Spodní část podložky - neprodyšná a neklouzavá folie, povrch netkaná textilie. Velikost 60 cm x 60 cm (pouze uvedený rozměr). Více ks v balení.
2 | 68001 | Ambumaska obličejová 0A | Transparentní obličejová maska s nafukovací manžetou, kompatibilní s ručním dýchacím přístrojem Ambu Mark IV pro děti a novorozence, velikosti 0A. Materiál silikon, bez příměsi latexu. Materiál omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. EN 1041+A1. Zadavatel požaduje návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců.
3 | 68002 | Ambumaska obličejová č. 2 | Transparentní obličejová maska s nafukovací manžetou, kompatibilní s ručním dýchacím přístrojem Ambu Mark IV pro dospělé a větší děti, velikosti 2. Materiál silikon, bez příměsi latexu. Materiál omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. EN 1041+A1 . Zadavatel požaduje návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců.
4 | 68003 | Ambumaska obličejová č. 3/4 | Transparentní obličejová maska s nafukovací manžetou, kompatibilní s ručním dýchacím přístrojem Ambu Mark IV pro dospělé a větší děti, velikosti 3/4. Materiál silikon, bez příměsi latexu. Materiál omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. EN 1041+A1 . Zadavatel požaduje návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců.
5 | 68004 | Ambumaska obličejová č.5 | Transparentní obličejová maska s nafukovací manžetou, kompatibilní s ručním dýchacím přístrojem Ambu Mark IV pro dospělé a větší děti, velikosti 5. Materiál silikon, bez příměsi latexu. Materiál omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. EN 1041+A1 . Zadavatel požaduje návod v českém jazyce, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců.
6 | 68005 | Ambuvak dospělý jednorázový | Jednorázový dýchací přístroj / vak pro větší děti a dospělé (nad 30kg thm), objem cca 2000 ml, PVC maska vel. 5, nedělitelný rezervoár, včetně kyslíkové hadičky. Materiál: silikon bez příměsi latexu. Uložené v ochranném obalu. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. Zdravotnická pomůcka musí splňovat dobu exspirace minimálně 24 měsíců od doby dodání. Baleno po jednom kuse.
7 | 68006 | Ambuvak pro děti jednorázový | Jednorázový dýchací přístroj / vak pro malé děti (10- 30kg thm), objem cca 600 - 800 ml, pojistný pacientský ventil 40 cm H2O, PVC maska vel. 0, nedělitelný rezervoár, včetně kyslíkové hadičky. Uložené v ochranném obalu. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.Certifikace dle směrnice 93/42/EHS. Zdravotnická pomůcka musí splňovat dobu exspirace minimálně 24 měsíců od doby dodání. Baleno po jednom kuse.
8 | 62570 | Diagnostická svítilna | Diagnostická svítilna - vyšetřovací lampa ve tvaru tužky, pera. S bočním kovovým vypínačem, který je zároveň úchytem za kapsu oděvu. Certifikace CE. Možnost desinfekce standardními prostředky používanými ve zdravotnictví. Materiál: Obal PVC + spona na upevnění ze slitiny kovu. Dodání vč. baterií 2 x AAA.
9 | 24081 | EKG gel 250 ml | Defibrilační EKG gel v tubě, obsah max. 250 ml. Opakované použití, snadná manipulace s uzávěrem. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku. Baleno v tubě, jednotlivě.
10 | 24069 | ETK č. 2 bez manžety | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 2,0 mm.
11 | 24008 | ETK č. 2,5 bez manžety | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 2,5 mm.
12 | 24009 | ETK č. 3 bez manžety | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 3,0 mm.
13 | 24010 | ETK č. 3,5 bez manžety | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 3,5 mm.
14 | 24010 | ETK č. 4 bez manžety | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 4 mm.
15 | 240140 | ETK č. 4 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, s obturační manžetou a externí přifukovací hadičkou s balónkem a s jednosměrným luer ventilem. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 4 mm.
16 | 24012 | ETK č. 4,5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 4,5 mm.
17 | 24013 | ETK č. 5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 5,0 mm.
18 | 24014 | ETK č. 5,5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 5,5 mm.
19 | 24015 | ETK č. 6 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 6,0 mm.
20 | 24016 | ETK č. 6,5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 6,5 mm.
21 | 24017 | ETK č. 7 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 7,0 mm.
22 | 24018 | ETK č. 7,5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 7,5 mm.
23 | 24019 | ETK č. 8 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 8,0 mm.
24 | 24020 | ETK č. 8,5 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 8,5 mm.
25 | 24021 | ETK č. 9 s manžetou | Endotracheální kanyla s atraumatickou špičkou, s bočním otvorem na distálním konci, s RTG kontrastním proužkem, s délkovým značením a označením velikosti kanyly, standardizovaný konektor 15 mm, ISO 5356, sterilní výrobek uložený v obalu kopírujícím tvar kanyly, bez obturační manžety. Výrobek musí být ze středně tuhého PVC a držet typický tvar ETK kanyly, nikoliv z měkkého PVC, který se nadměrně ohýbá, nedrží tvar a komplikuje provedení výkonu! Materiál: PVC pro zdravotnické účely, certifikace CE. Vnitřní rozměr 9,0 mm.
26 | 24001 | Filtr antibakt dospělý | Antivirový, antibakteriální filtr, konektory 22F/15M - 22M/15F Účinnost filtrace: 99.99%, návrat vlhkosti: 32 mg H2O/L, odpor při 30L/min - 0,9 H2O/min, 60L/min- 2.2cm H2O/min, mrtvý objem 50-60ml, váha max. 35 g, sterilní, jednotlivě balený. Materiál: PVC, certifikace CE. Baleno jednotlivě, více kusů v krabici.
27 | 24134 | Fixátor endotr.kanyly pro dospělé | Fixátor ETK pro dospělé v PNP. Umožňuje bezpečnou fixaci endotracheální kanyly proti vysunutí, či pohybu při transportu a manipulaci s pacientem při zajištěných DC. Snadná a bezpečná manipulace, bez nutnosti lepení, či další fixace. Materiál: PVC, PE pro zdrav. účely, certifikace CE. Baleno jednotlivě.
28 | 23003 | Holící strojek jednorázový | 1 břit krytý teflonem. Úzká holící hlavice. Rukojeť z PVC, standardní velikost. Nesterilní. Více ks v balení.
29 | 21144 | Izolační vak na novorozence - Blizzard Baby Wrap | Vysoce účinný izolační vak, tepelné vlastnosti – Tog 8, 100% nepromokavost a větru vzdorné, lehké a kompaktní balení. Samolepící uzávěr umožňující snadný přístup k dítěti. Barva stříbrná. Reflexcell. Rozměr (vakuové balení) 10x7x1cm. Rozměr (rozbalený) 65x24cm. Hmotnost 55g. Baleno po jednom, více kusů v kartonu.
30 | 24232 | Jícnová sonda Sengstakenova | Trojcestná jícnová balónková sonda pro stavění krvácení z GIT. POZOR, NEJEDNÁ SE O NASOGASTRICKOU SONDU! PVC pro zdravotnické účely – sterilní. Certifikace CE. Sonda cca 100 cm délka, průměr 4-6 mm. Baleno sterilně po jednom kusu.
31 | 24236 | Lopatky lékařské dřevěné | Ústní lopatka, dřevěná, jednorázová, balená jednotlivě v neprodyšném obalu, sterilní. Opracované březové dřevo, sterilní provedení. Délka 150 mm. Baleno samostatně, sterilní, více kusů v krabici.
32 | 68010 | Magillovy kleště | Intubační kleště dle Magilla, velikosti pro dopělé. Materiál nerez chirurgická ocel. Materiál sterilizovatelný, omyvatelný, dezinfikovatelný běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Výrobek musí splňovat zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. a certifikace dle směrnice 93/42/EHS, EN 1041. Zadavatel požaduje záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců, případně více. Baleno po jednom kuse.
33 | 24400 | Mísa podložní jednorázová | Jednorázová nádoba na vyprázdnění stolice, Nepropustnost min 4 hodiny, objem cca 1800-2000ml. Celulóza nebo recyklovaný papír. Rozměr cca 50 x 50 x 40 cm. Splňuje CEE 93/42.
34 | 24401 | Močová lahev jednorázová | Jednorázová nádoba na moč pro muže, nepropustnost vody nejméně 4 hodiny, objem nejméně 800 ml. Celulóza nebo recyklovaný papír. Rozměr cca 280 x 140 mm, otvor 60 mm. Splňuje CEE 93/42.
35 | 23109 | Nůžky chirurgické | Chirurgické nůžky, rovné, hrotnatotupé. Jedna špička ostrá, druhá tupá. Celokovové, dezinfikovatelné, resterilizovatelné. Chirurgická ocel, bez plastů! Velikost 140 - 160 mm.
36 | 23108 | Nůžky převazové | Převazové nůžky, zvané Lister. Zahnuté. Jedna špička ostrá, druhá tupá. Celokovové, bez plastů, dezinfikovatelné, resterilizovatelné. Chirurgická ocel, bez plastů! Velikost 150 - 180 mm.
37 | 24271 | Obinadlo elastické | Přírodní bavlna. Velikost šíře cca 10 cm x 5 – 7 m délky. Elastické obinadlo, středně tažné, včetně sponek, nesterilní, bez barevných proužků. Více ks v krabici.
38 | 21004 | Obinadlo hydrofilní | Hydrofilní pletené obinadlo, netřepící se okraj, nesterilní. Viskóza. Velikost cca 10-12 cm x 5-7 m délky. Balení po více ks.
39 | 24297 | Obinadlo hydrofilní (ETK) | Hydrofilní pletené obinadlo, netřepící se okraj, nesterilní. Viskóza. Velikost cca 5-6 cm x 5 – 7 m délky. Balení po více ks.
40 | 24059 | Odsávací cévka Ch06/2 sv.zelená | Jednorázová sterilní odsávací cévka s centrálním otvorem, jeden konec cévky zaoblen, druhý s barevnou koncovkou světle zelené barvy, bez přerušovače sání, s postranními otvory. PVC. Ch 06, délka cca 50 cm. Baleno jednotlivě, sterilní.
41 | 24070 | Odsávací cévka Ch10/3 černá | Jednorázová sterilní odsávací cévka s centrálním otvorem, jeden konec cévky zaoblen, druhý s barevnou koncovkou světle zelené barvy, bez přerušovače sání, s postranními otvory. PVC. Ch 10, délka cca 50 cm. Baleno jednotlivě, sterilní.
42 | 24067 | Odsávací cévka Ch14/4,7 tm.zel. | Jednorázová sterilní odsávací cévka s centrálním otvorem, jeden konec cévky zaoblen, druhý s barevnou koncovkou světle zelené barvy, bez přerušovače sání, s postranními otvory. PVC. Ch 14, délka cca 50 cm. Baleno jednotlivě, sterilní.
43 | 24068 | Odsávací cévka Ch18/6 červená | Jednorázová sterilní odsávací cévka s centrálním otvorem, jeden konec cévky zaoblen, druhý s barevnou koncovkou světle zelené barvy, bez přerušovače sání, s postranními otvory. PVC. Ch 18, délka cca 50 cm. Baleno jednotlivě, sterilní.
44 | 24037 | Odsávačka novorozenecká | Transparentní kulatá konická nádobka o objemu 20 ml s nasazovacím víčkem. Se dvěma hadičkami, jedna se zaobleným koncem pro odsávání sekretu a druhá s náustkem. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku. PVC zdrav použití certifikace CE. Nesterilní baleno v krabičce á 1 ks.
45 | 24062.1 | Ochranný potah s gumičkou (modrý) | Igelitový ochranný potah na matrace, s gumičkou pro snadné upevnění, uvedené velikosti, sloužící k ochraně transportních prostředků. Modrá barva. Rozměr Cca 90 cm x 210 cm x 2 mm.
46 | 24062.2 | Ochranný potah s gumičkou (černý) | Igelitový ochranný potah na matrace, s gumičkou pro snadné upevnění, uvedené velikosti, sloužící k ochraně transportních prostředků. Síla folie alespoň 30 mikronů. Materiál PE. Rozměr 90 - 100 cm x 200 - 220 cm.
47 | 24244 | Peán | Lékařský peán rovný, jednotlivě balený. Nerezová ocel, ne plastový! Velikost 12 - 14 cm. Nesterilní, balený po jednom kuse.
48 | 24114 | PEEP ventil s přísl. jednorázový | PEEP ventil jednorázový, s dvěma výměnnými nástavci pro připojení na výdechový ventil. Pediatric - adult Výměna nástavce přes šroubení, anebo nacvaknutím. PEEP ventil musí být kompatibilní s dýchacími okruhy ZZS JMK. Manuálně nastavitelný od 5 do 20 cm H2O. PVC pro zdrav. účely, certifikace CE. Baleno jednotlivě.
49 | 68013 | Přetlaková manžeta na infúze | Přetlaková manžeta pro umožnění podávání infuzních roztoků přetlakem, do manžety se musí vejít všechny druhy běžně používaných plastových infúzních lahví nebo sáčků o objemu alespoň 500ml. Manžeta snadno udržovatelná a omyvatelná, desinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou. Podmínka bezlatexové provedení, manometr není nutný, možnost zajištění manžety v nafouklém stavu. Barva není specifikována. Certifikace jako zdravotnická pomůcka dle směrnice 93/42/EHS, EN 1041. Zadavatel požaduje záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců, případně více. Materiál PVC. Baleno po jednom kuse.
50 | 68014 | Rezervoár k ambuvaku dospělý | Pytlový kyslíkový rezervoár pro zvýšení FiO2 k připojení k ručnímu dýchacímu přístroji pro dospělé kompatibilní s AMBU MARK IV, dezinfikovatelný běžnými biocidními prostředky v souladu s legislativou. Certifikace jako zdravotnická pomůcka dle směrnice 93/42/EHS, EN 1041. Zadavatel požaduje záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců, případně více. Baleno po jednom kuse.
51 | 68015 | Rezervoár k ambuvaku novorozenecký | Hadicový kyslíkový rezervoár k připojení k ručnímu dýchacímu přístroji pro děti kompatibilní s AMBU MARK IV, dezinfikovatelný běžnými biocidními prostředky v souladu s legislativou. Certifikace jako zdravotnická pomůcka dle směrnice 93/42/EHS, EN 1041. Zadavatel požaduje záruku na kvalitu dodaných pomůcek po dobu minimálně 24 měsíců, případně více. Baleno po jednom kuse.
52 | 24329 | Rourka rectální sterilní 8 mm (odsávání) | Rektální rourka s hladkým povrchem, jeden konec opatřen centrálním otvorem atraumaticky zaobleným, druhý konec barevnou koncovkou. Materiál PVC, délka 370 mm, velikost CH 25. Baleno po jednom kuse.
53 | 24269 | Rouška sterilní 10cmx10cm | Kompres z netkané textilie, směs 70 % viskózy a 30% polyesteru, 30g/m2, skládaná ze 4 vrstev. Sterilní. Jednorázově balený. Rozměr 10 x 10 cm/2ks.
54 | 21023 | Rouška sterilní 10cmx20cm | Kompres z netkané textilie, směs 70 % viskózy a 30% polyesteru, 30g/m2, skládaná ze 4 vrstev. Sterilní. Jednorázově balený. Rozměr 10 x 20 cm/2ks.
55 | 24246 | Skalpel jednorázový | Jednorázový skalpel s rovnou čepelí. Materiál PVC a nerezová ocel. Sterilní, baleno jednotlivě.
56 | 24055 | Termoizolační folie | Termoizolační fólie z jedné strany barva stříbrná, z druhé strany barva zlatá. Rozměry nejméně 200 cm x 150 cm. Nejvíce 220 x 170 cm. Baleno jednotlivě.
57 | 21020 | Trojcípý šátek nesterilní | Trojcípý šátek nesterilní, jednotlivě balený, 100% netkaný textil, úplet. Rozměr cca 80-100 x 80-100 x 100-140 cm.
58 | 24083 | Zavaděč do ETK dětský 25cm | Intubační ohybný kovový mandrén potažený bužií. Pro usnadnění tracheální intubace. Drát potažený bužírkou, ne plast. Délka cca 25 cm, 6 Fr, OD 2,0 mm. Baleno jednotlivě v ochranném obalu.
59 | 24082 | Zavaděč do ETK dosp. 35cm | Intubační ohybný kovový mandrén potažený bužií. Pro usnadnění tracheální intubace. Drát potažený bužírkou, ne plast. Délka cca 35 cm, 10 Fr, OD 3,0 mm. Baleno jednotlivě v ochranném obalu.
60 | 24802 | Jednorázová zavinovačka | Vnější materiál netkaný textil PES, výplň duté vlákno- vatelín. Plošná hmotnost 13 g. Rozměr 61 x 62 cm. Barva bílá. Baleno jednotlivě. Více ks v balení.
61 | 21000 | Leukoplast na ETK | Klasická fixační náplast na papírové cívce z umělého hedvábí. Náplast musí být možnost podélně i napříč snadné roztrhnout i při manipulaci v rukavicích. Rozměr cca 1 - 1,25 cm šířky x minimálně 5 m délky (max. 10 m délky). Jednotlivé kusy na cívce, možnost více kusů v krabici.
62 | 24283 | Náplast hypoalergenní polštářková | Náplast hypoalergenní polštářková s absorpční antiseptickou částí pro ošetření minimálních poranění. V návinu na odstřižení potřebné délky. Netkaný textil, textilní náplast. Rozměr cca 6-8 cm šířky x 1 m délky.

## Seznam zboží, ceník
Příloha č. 2 Seznam zboží, ceník
P.č. | Interní číslo | Název zboží | Obchodní název | Jednotka | Cena v Kč za jednotku bez DPH | Sazba DPH | Výše DPH | Cena v Kč za jednotku vč. DPH | Počet kusů v balení | Cena v Kč bez DPH za balení | Cena v Kč vč. DPH za balení
1 | 24239 | Absorpční podložka |  | ks
2 | 68001 | Ambumaska obličejová 0A |  | ks
3 | 68002 | Ambumaska obličejová č. 2 |  | ks
4 | 68003 | Ambumaska obličejová č. 3/4 |  | ks
5 | 68004 | Ambumaska obličejová č.5 |  | ks
6 | 68005 | Ambuvak dospělý jednorázový |  | ks
7 | 68006 | Ambuvak pro děti jednorázový |  | ks
8 | 62570 | Diagnostická svítilna |  | ks
9 | 24081 | EKG gel 250 ml |  | ks
10 | 24069 | ETK č. 2 bez manžety |  | ks
11 | 24008 | ETK č. 2,5 bez manžety |  | ks
12 | 24009 | ETK č. 3 bez manžety |  | ks
13 | 24010 | ETK č. 3,5 bez manžety |  | ks
14 | 24010 | ETK č. 4 bez manžety |  | ks
15 | 240140 | ETK č. 4 s manžetou |  | ks
16 | 24012 | ETK č. 4,5 s manžetou |  | ks
17 | 24013 | ETK č. 5 s manžetou |  | ks
18 | 24014 | ETK č. 5,5 s manžetou |  | ks
19 | 24015 | ETK č. 6 s manžetou |  | ks
20 | 24016 | ETK č. 6,5 s manžetou |  | ks
21 | 24017 | ETK č. 7 s manžetou |  | ks
22 | 24018 | ETK č. 7,5 s manžetou |  | ks
23 | 24019 | ETK č. 8 s manžetou |  | ks
24 | 24020 | ETK č. 8,5 s manžetou |  | ks
25 | 24021 | ETK č. 9 s manžetou |  | ks
26 | 24001 | Filtr antibakt dospělý |  | ks
27 | 24134 | Fixátor endotr.kanyly pro dospělé |  | ks
28 | 23003 | Holící strojek jednorázový |  | ks
29 | 21144 | Izolační vak na novorozence - Blizzard Baby Wrap |  | ks
30 | 24232 | Jícnová sonda Sengstakenova |  | ks
31 | 24236 | Lopatky lékařské dřevěné |  | ks
32 | 68010 | Magillovy kleště |  | ks
33 | 24400 | Mísa podložní jednorázová |  | ks
34 | 24401 | Močová lahev jednorázová |  | ks
35 | 23109 | Nůžky chirurgické |  | ks
36 | 23108 | Nůžky převazové |  | ks
37 | 24271 | Obinadlo elastické (účastník doplní rozměry) |  | ks
38 | 21004 | Obinadlo hydrofilní (účastník doplní rozměry) |  | ks
39 | 24297 | Obinadlo hydrofilní (účastník doplní rozměry) (ETK) |  | ks
40 | 24059 | Odsávací cévka Ch06/2 sv.zelená |  | ks
41 | 24070 | Odsávací cévka Ch10/3 černá |  | ks
42 | 24067 | Odsávací cévka Ch14/4,7 tm.zel. |  | ks
43 | 24068 | Odsávací cévka Ch18/6 červená |  | ks
44 | 24037 | Odsávačka novorozenecká |  | ks
45 | 24062.1 | Ochranný potah s gumičkou (modrý) |  | ks
46 | 24062.2 | Ochranný potah s gumičkou (černý) |  | ks
47 | 24244 | Peán |  | ks
48 | 24114 | PEEP ventil s přísl. jednorázový |  | ks
49 | 68013 | Přetlaková manžeta na infúze |  | ks
50 | 68014 | Rezervoár k ambuvaku dospělý |  | ks
51 | 68015 | Rezervoár k ambuvaku novorozenecký |  | ks
52 | 24329 | Rourka rectální sterilní 8 mm (odsávání) |  | ks
53 | 24269 | Rouška sterilní 10cmx10cm |  | ks
54 | 21023 | Rouška sterilní 10cmx20cm |  | ks
55 | 24246 | Skalpel jednorázový |  | ks
56 | 24055 | Termoizolační folie |  | ks
57 | 21020 | Trojcípý šátek nesterilní |  | ks
58 | 24083 | Zavaděč do ETK dětský 25cm |  | ks
59 | 24082 | Zavaděč do ETK dosp. 35cm |  | ks
60 | 24802 | Jednorázová zavinovačka |  | ks
61 | 21000 | Leukoplast na ETK |  | ks
62 | 24283 | Náplast hypoelaergenní polštářková |  | ks