**Zadavatel TAMERO INVEST s.r.o.**

**Místo stavby: Kralupy nad Vltavou**

**Název projektu: Generální oprava parní turbíny TG2**

**Zadávací dokumentace**

Zpracovatelé:

Jitka Váňová

Petr Štorek

Jazyk zadávací dokumentace je český.

OBSAH:

[1. Identifikace ZADAVATELe a pověřené osoby 4](#_Toc519162878)

[2. Definice základních pojmů 4](#_Toc519162879)

[3. Základní zkratky 5](#_Toc519162880)

[4. Vymezení předmětu plnění zakázky 5](#_Toc519162881)

[4.1. Údaje o projektu 5](#_Toc519162882)

[4.2. Způsob zajištění projektu 5](#_Toc519162883)

[4.3. Vymezení předmětu zakázky 5](#_Toc519162884)

[4.4. Odpovědnost DODAVATELE za plnění zakázky 6](#_Toc519162885)

[4.5. Místo plnění zakázky 6](#_Toc519162886)

[5. Základní podmínky veřejné souteže 6](#_Toc519162887)

[5.1. Postavení zadavatele a druh výběrového řízení 6](#_Toc519162888)

[5.2. Předpokládaná hodnota zakázky 6](#_Toc519162889)

[5.3. Jistota 6](#_Toc519162890)

[5.4. Zadávací lhůta 6](#_Toc519162891)

[5.5. Varianty nabídek 6](#_Toc519162892)

[5.6. Jiné požadavky zadavatele na výběrové řízení 7](#_Toc519162893)

[5.7. Předběžná tržní konzultace 7](#_Toc519162894)

[6. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 7](#_Toc519162895)

[6.1. Předpokládaný termín předání dokončené zakázky 7](#_Toc519162896)

[6.2. Požadavky na způsob realizace 7](#_Toc519162897)

[7. Způsob zpracování nabídky 7](#_Toc519162898)

[7.1. Obecné pokyny 7](#_Toc519162899)

[7.2. Členění nabídky 8](#_Toc519162900)

[8. Prohlídka místa plnění zakázky, dodatečné informace a náležitosti korespondence se ZADAVATELem 9](#_Toc519162901)

[8.1. Předání zadávací dokumentace 9](#_Toc519162902)

[8.2. Prohlídka místa plnění 10](#_Toc519162903)

[8.3. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 10](#_Toc519162904)

[8.4. Náležitosti korespondence se ZADAVATELEM 10](#_Toc519162905)

[9. Podání nabídek, otevírání obálek, vyjasňování nabídek 10](#_Toc519162906)

[9.1. Lhůta a místo pro předkládání nabídky 10](#_Toc519162907)

[9.2. Termín a místo otevírání obálek 10](#_Toc519162908)

[9.3. Posouzení nabídek a způsob vyjasnění nabídek 11](#_Toc519162909)

[10. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 11](#_Toc519162910)

[10.1. Způsob hodnocení nabídek 11](#_Toc519162911)

[10.2. Hodnotící kritéria a způsob výpočtu bodů při hodnocení nabídek 11](#_Toc519162912)

[11. Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 11](#_Toc519162913)

[12. Seznam příloh zadávací dokumentace 12](#_Toc519162914)

# Identifikace ZADAVATELe a pověřené osoby

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno: | TAMERO INVEST s.r.o. |
| Sídlo: | O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| IČ a zápis v obchodním rejstříku: | 247 81 452, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173747 |
| Zastoupená: | Marek Rościszewski, jednatel společnosti  Laurent Guillermin, jednatel společnosti |
| Kontaktní osoba: | Jitka Váňová |
| Telefon: | +420 734 422 324 |
| E-mail: | jitka.vanova@synthosgroup.com |
| Adresa: | Synthos S.A. (organizační složka)  Odbor Technický Nákup  O. Wichterleho 810  278 01 Kralupy nad Vltavou |

Zmocněncem ZADAVATELE ve věci této ZAKÁZKY je společnost SYNTHOS S.A., se sídlem Chemików 1, 32-600 Oswiecim, Polská republika, registrační číslo: 070472049, jednající prostřednictvím Synthos S.A. (organizační složka), se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ: 278 01, IČ: 28226313, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59670, ve věcech obchodních a společnost SYNTHOS Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ: 278 01, IČ: 28214790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13451, ve věcech technických.

Jitka Váňová je zároveň osobou pověřenou výkonem zadavatelské činnosti. Dnem rozhodným pro počátek anebo ukončení jednotlivých lhůt jsou dny, kdy jsou učiněny příslušné úkony touto osobou, pokud není dále stanoveno jinak.

DODAVATELÉ v tomto zadávacím řízení jsou povinni veškeré doklady a požadované listiny předkládat elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje – profilu ZADAVATELE (resp. tohoto zadávacího řízení) <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/03ce20d6-0704-494a-97ee-95c7b9ea13f9> a to jako pdf sken veškerých dokumentů k ní se vztahujících.

# Definice základních pojmů

* ZAKÁZKA – znamená dodávku ZAŘÍZENÍ a dokumentace a zajištění SLUŽEB v rozsahu popsaném v ZD, aby byly splněny požadované technické a garantované parametry dané touto zadávací dokumentací.
* SLUŽBY - jedná se o všechny služby zajišťované DODAVATELEM nutné pro realizaci ZAKÁZKY.
* ZADAVATEL - jedná se o společnost TAMERO INVEST s.r.o., se sídlem na adrese O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 247 81 452, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173747, která oznamuje svůj úmysl zadat zakázku v tomto zadávacím řízení. Pokud se v některé části Zadávací dokumentace používá pojem OBJEDNATEL nebo ZÁKAZNÍK, jedná se o stejnou osobu.
* DODAVATEL - je účastník zadávacího řízení. Pokud se v některé části Zadávací dokumentace používá pojem ZHOTOVITEL, jedná se o stejnou osobu.
* ZHOTOVITEL - DODAVATEL, se kterým ZADAVATEL uzavřel smlouvu na realizaci ZAKÁZKY.
* ZAŘÍZENÍ - je soubor dodávek, které jsou součástí ZAKÁZKY.

# Základní zkratky

* ČSN – Česká státní norma
* DIN (Deutsche Industrie Norm) – Německá průmyslová norma
* EU – Evropská Unie
* FAC – Final acceptance
* FAT – Factory acceptance test
* ISO – (International Organization for Standardization)
* MaR – Měření a regulace
* MOM (minutes of meeting) – Zápis z jednání
* PAC – Preliminary acceptance
* PS – Provozní soubor
* ŘS – Řídicí systém
* SO – Stavební objekt
* SW – Software
* ZD –Zadávací dokumentace
* ZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni uveřejnění zadávacího řízení v informačním subsystému.

# Vymezení předmětu plnění zakázky

## Údaje o projektu

Teplárna společnosti TAMERO INVEST s.r.o. provozuje tři vysokotlaké parní kotle (K1, K3 a K4), každý o výkonu 120MW a tři parní turbíny o výkonu 0,72MWe, 33MWe a 27MWe.

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je provedení generální opravy SOUSTROJÍ parní turbíny TG2 za účelem jejího dalšího provozování 30000 provozních hodin

## Způsob zajištění projektu

DODAVATEL bude plně odpovědný za navržené technické řešení, realizaci Díla, koordinaci činností jednotlivých subdodavatelů a zajištění bezpečnosti při výstavbě.

## Vymezení předmětu zakázky

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je provedení generální opravy SOUSTROJÍ parní turbíny TG2 za účelem jejího dalšího provozování 30000 provozních hodin zahrnující zejména:

• Demontáž, kontrola a diagnostika, montáž, dodávka nových dílů, oprava stávajících dílů parní turbíny

• Demontáž, kontrola a diagnostika, oprava, zpětná montáž převodovky

• Demontáž, kontrola a diagnostika, oprava, zpětná montáž generátoru

• Odstranění známých závad

• Čištění a proplach olejového systému

• Komplexní vyzkoušení SOUSTROJÍ

• Uvedení SOUSTROJÍ do provozu

• Vyhotovení technické zprávy a PTD.

Detailní rozsah ZAKÁZKY je popsán v příloze 1 této Zadávací dokumentace/SMLOUVY.

Cílem ZADAVATELE je uzavřít s vybraným DODAVATELEM smlouvu na realizaci.

## Odpovědnost DODAVATELE za plnění zakázky

Veškeré použité výrobky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků ZADAVATELE na rozsah a funkci ZAKÁZKY, nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných předpisů a norem. DODAVATEL se musí při zpracování nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných závazných právních předpisů a norem.

## Místo plnění zakázky

Místem plnění ZAKÁZKY je Areál chemických výrob Kralupy v Kralupech nad Vltavou - část teplárna ve vlastnictví společnosti TAMERO INVEST s.r.o.

# Základní podmínky veřejné souteže

## Postavení zadavatele a druh výběrového řízení

* Dle § 151 zákona 134/2016 Sb. ZADAVATEL zadává sektorovou zakázku.
* Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku dle § 14 zákona 134/2016 Sb.
* Veřejná zakázka bude ZADAVATELEM zadána v souladu s § 60 zákona 134/2016Sb., v platném znění, v jednacím řízení s uveřejněním.

## Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je 30 mil. Kč.

## Jistota

Jistota není ZADAVATELEM požadována.

## Zadávací lhůta

* Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou DODAVATELÉ svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podávání nabídek a končí dnem doručení „Oznámení o výsledku výběrového řízení“, přičemž ZADAVATEL je povinen odeslat „Oznámení o výsledku výběrového řízení“ nebo oznámení o zrušení výběrového řízení nejpozději do 31.1.2019.
* Zadávací lhůta se prodlužuje DODAVATELŮM, s nimiž může ZADAVATEL uzavřít Smlouvu až do doby podpisu Smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení, nejpozději však do 28.2.2019.
* Postup ZADAVATELE při podpisu Smlouvy viz odstavec 12 těchto podmínek.

## Varianty nabídek

ZADAVATEL neumožňuje DODAVATELŮM nabízet variantní řešení.

## Jiné požadavky zadavatele na výběrové řízení

* Jak v průběhu vyhodnocení, tak i v průběhu realizace ZAKÁZKY nebudou akceptovány žádné požadavky na změnu ceny uvedené v nabídce z důvodu jeho chyb nebo opominutí výše uvedených povinností.
* ZADAVATEL si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
* Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese DODAVATEL.
* ZADAVATEL si vyhrazuje právo požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.
* ZADAVATEL si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek.

## Předběžná tržní konzultace

* ZADAVATEL využil možnost předběžné tržní konzultace pro nastavení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení.
* Společnost Doosan Škoda Power s.r.o. byla požádána o poskytnutí informací týkajících se předpokládaného rozsahu generální opravy TG2.
* Konzultace probíhaly formou osobních jednání a elektronickou komunikací v období květen až červenec 2018. Žádná z provedených předběžných technických konzultací nenarušila hospodářskou soutěž.

# DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

## Předpokládaný termín předání dokončené zakázky

* Termínem předání se rozumí vydání PAC (protokolu o převzetí a předání DÍLA) do 31.10.2019.

## Požadavky na způsob realizace

DODAVATEL musí respektovat tyto zásady:

* Realizace ZAKÁZKY bude probíhat za provozu stávající teplárny.
* Realizace ZAKÁZKY bude probíhat v souladu s harmonogramem stanoveným ZADAVATELEM.
* Detailní popis požadavků – viz. Příloha 1 této ZD/SMLOUVY.

# Způsob zpracování nabídky

## Obecné pokyny

* Nabídka DODAVATELE bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce, případně v jiném jazyce doplněná ověřeným překladem, v souladu s požadavky ZADAVATELE uvedenými v této Zadávací dokumentaci.
* Veškerá prohlášení DODAVATELE, doložená v nabídce, budou podepsána oprávněnou osobou DODAVATELE, to znamená - fyzickou osobou v případě DODAVATELE fyzické osoby nebo osobou vykonávající funkci statutárního orgánu nebo členem (členy) statutárního orgánu oprávněnými jednat jménem či za DODAVATELE, nebo osobou řádně zmocněnou k zastupování statutárního orgánu DODAVATELE v případě DODAVATELE právnické osoby. Je-li DODAVATEL zastoupen, je povinen k nabídce přiložit plnou moc pro danou zastupující osobu s úředně ověřenými podpisy.
* Nabídka bude podána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje – profilu ZADAVATELE (resp. tohoto zadávacího řízení) <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/03ce20d6-0704-494a-97ee-95c7b9ea13f9> a to jako pdf sken veškerých dokumentů k ní se vztahujících.
* Nabídka nesmí obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by ZADAVATELE mohly uvést v omyl.

## Členění nabídky

Nabídku podá DODAVATEL uspořádanou takto:

1. Krycí list nabídky

2. Plná moc (pokud jedná za DODAVATELE zmocněnec na základě plné moci)

3. Prohlášení DODAVATELE

4. Návrh Smlouvy o Dílo (včetně požadovaných příloh a případných dodatků)

Ad 1) Krycí list nabídky

Vypracovaný dle Přílohy č. B1 této ZD s uvedením závazných údajů, podepsané oprávněným zástupcem DODAVATELE.

Ad 2) Plná moc

Bude doložena pouze v případě, že za DODAVATELE jedná zmocněnec na základě plné moci.

Ad 3) Prohlášení DODAVATELE

Budou doložena tato prohlášení:

* Prohlášení DODAVATELE, že se v plném rozsahu seznámil se Zadávací dokumentací a že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti - bude použit formulář dle Přílohy č. B2 této ZD.
* Prohlášení DODAVATELE o zajištění bezpečnosti práce – bude použit formulář dle Přílohy č. B3 této ZD.

Ad 4) Návrh Smlouvy

* Pro zpracování Smlouvy použije DODAVATEL ZADAVATELEM přiložený návrh Smlouvy viz. Příloha A této ZD.
* DODAVATEL ponechá návrh Smlouvy beze změn, pouze v místech, které budou označeny [·] vyplní ručně požadované údaje.
* Případné návrhy na změny, úpravy či doplnění textu jednak základní smlouvy o DÍLO a dále jednotlivých příloh zpracuje DODAVATEL formou návrhu dodatku ke Smlouvě či jednotlivým přílohám. Vždy musí být uveden odkaz na dotčený článek či přílohu Smlouvy.
* ZADAVATEL není povinen změny navržené DODAVATELEM v dodatku ke Smlouvě a Přílohám akceptovat.
* Smlouva a návrh dodatků bude podepsán osobou oprávněnou jednat za DODAVATELE. Při nedodržení tohoto požadavku nebude nabídka považována za úplnou a bude vyřazena.

**Přílohy Smlouvy „Generální oprava parní turbíny TG2“**

* Příloha č. A1: Technické požadavky na provedení Díla
* Tento dokument nebude DODAVATELEM modifikován.
* Příloha č. A2: Dodávka ZHOTOVITELE
* Tento dokument DODAVATEL vyplní.
* Součástí nabídky bude popis technického řešení a seznam jednotlivých dodávek a zařízení.
* Příloha č. A3: Dodávka OBJEDNATELE
* V této příloze je uveden ZADAVATELEM předpokládaný rozsah jeho proti-plnění.
* Tento dokument nebude DODAVATELEM modifikován.
* Příloha č. A4: DOKUMENTACE
* V této příloze je uveden ZADAVATELEM požadovaný rozsah dokumentace.
* Tento dokument nebude DODAVATELEM modifikován.
* Příloha č. A5: Harmonogram
* Tento dokument nebude DODAVATELEM modifikován, pouze doplněn.
* Detailní „Harmonogram“ zpracuje DODAVATEL v programu Microsoft Project minimálně v rozsahu a členění, které je uvedeno v ZADAVATELEM přiloženém návrhu harmonogramu. Harmonogram bude obsahovat termíny milníků, termíny hlavních DODAVATELEM požadovaných protiplnění a termíny provádění zkoušek a přejímek.
* Příloha č. A6: Cenová tabulka
* Tento dokument bude DODAVATELEM vyplněn v jednotlivých položkách.
* DODAVATEL v nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za provedení ZAKÁZKY v souladu s touto Zadávací dokumentací.
* Cena bude uvedena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH).
* DODAVATEL není oprávněn tento rozpis ceny jakkoliv upravovat.
* V případě výrazně nízké ceny může ZADAVATEL požádat DODAVATELE o zdůvodnění. Nabídka s neodůvodnitelně nízkou cenou může být považována za nepřijatelnou a může být vyřazena.
* Celková nabídková cena bude součtem cen jednotlivých položek uvedených v cenových tabulkách. Struktura požadovaná ZADAVATELEM je uvedena v tabulce Přílohy A6.
* Příloha č. A7: Seznam požadavků OBJEDNATELE na provedení DÍLA
* Tento dokument nebude DODAVATELEM vyplňován.
* Příloha č. A8: Seznam poddodavatelů
* DODAVATEL vyplní tabulku této přílohy.
* ZADAVATEL požaduje, aby DODAVATEL ve své nabídce definoval části ZAKÁZKY, které má v úmyslu zajistit u poddodavatelů. Pro jednotlivé druhy dodávek nebo služeb budou uvedeny identifikační údaje každého poddodavatele. Dále bude uvedena země původu poddodavatele a procentuální podíl subdodávky na ZAKÁZCE.
* U každé dodávky nebo služby uvede DODAVATEL max. čtyři možné poddodavatele.
* Seznam bude obsahovat všechny hlavní druhy dodávek, na kterých záleží spolehlivost ZAŘÍZENÍ a dodávky, které dosahují více než 5% z celkové ceny.
* ZADAVATEL má právo vyžádat doplnění položek, které DODAVATEL neuvede a která podle názoru ZADAVATELE splňují kritéria uvedená výše.
* Případné doplnění seznamu v průběhu realizace ZAKÁZKY bude možné pouze se souhlasem ZADAVATELE.
* DODAVATEL musí být schopen na vyžádání ZADAVATELE doložit vlastnickou strukturu poddodavatele.
* Příloha č. A9: GARANTOVANÉ PARAMETRY
* Tento dokument nebude DODAVATELEM modifikován.

# Prohlídka místa plnění zakázky, dodatečné informace a náležitosti korespondence se ZADAVATELem

## Předání zadávací dokumentace

* Kompletní zadávací dokumentace je v souladu s § 96 odst. 1 zákona 134/2016 Sb. zveřejněna na profilu ZADAVATELE <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/03ce20d6-0704-494a-97ee-95c7b9ea13f9>

## Prohlídka místa plnění

* DODAVATELÉ, kteří mají zájem na podání nabídky, mají právo zúčastnit se prohlídky místa plnění ZAKÁZKY.

ZADAVATEL umožní DODAVATELŮM prohlídku místa staveniště dne:

* 15.11.2018 - 10:00
* 22.11.2018 - 10:00
* Písemné odpovědi na dotazy jednotlivých DODAVATELŮ včetně textu příslušných dotazů budou po prohlídce zveřejněny na profilu ZADAVATELE (resp. tohoto zadávacího řízení).
* Z průběhu prohlídky bude ZADAVATELEM pořízen zápis, který bude zveřejněn na profilu ZADAVATELE (resp. tohoto zadávacího řízení).
* Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění ZAKÁZKY umožněna maximálně pěti (5) zástupcům jednoho DODAVATELE.
* O prohlídku místa plnění v jiném termínu, než jsou uvedené, je možné požádat prostřednictvím profilu ZADAVATELE (resp. tohoto zadávacího řízení). Dodatečná prohlídka se může konat deset (10) kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. ZADAVATEL si vyhrazuje právo takovéto žádosti nevyhovět, pokud by tím byla narušena transparentnost soutěže.
* DODAVATEL oznámí úmysl účastnit se prohlídky ZADAVATELI prostřednictvím profilu ZADAVATELE (resp. tohoto zadávacího řízení) nejméně dva pracovní dny před datem konání prohlídky.

## Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

* DODAVATEL je oprávněn po ZADAVATELI požadovat vysvětlení Zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůt uvedených v §98 odstavec 1 ZVZ pro podání nabídek. Na později doručené žádosti již nebude ZADAVATELEM reagováno.
* ZADAVATEL si vyhrazuje právo poskytnout DODAVATELŮM vysvětlení Zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

## Náležitosti korespondence se ZADAVATELEM

* DODAVATEL je povinen pro veškerou korespondenci se ZADAVATELEM užívat profil ZADAVATELE (resp. tohoto zadávacího řízení).
* ZADAVATEL stanovuje pro komunikaci mezi DODAVATELEM a ZADAVATELEM český nebo slovenský jazyk.

# Podání nabídek, otevírání obálek, vyjasňování nabídek

## Lhůta a místo pro předkládání nabídky

* Nabídky budou podány elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje – profilu ZADAVATELE (resp. tohoto zadávacího řízení) <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/03ce20d6-0704-494a-97ee-95c7b9ea13f9> nejpozději do 21.11.2018 do 12:00.

## Termín a místo otevírání obálek

* Zpřístupnění nabídek jednotlivých DODAVATELŮ proběhne dne 21.11.2018 v 12:05 v sídle ZADAVATELE za účasti pověřené komise. S ohledem na konání elektronické aukce je otevírání obálek neveřejné.

# Hodnotící kritéria a způsob hodnocení předběžných nabídek

## Způsob hodnocení předběžných nabídek

* Hodnocení předběžných nabídek – po obdržení předběžných nabídek bude provedeno vyhodnocení platných nabídek dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.
* ZADAVATEL bude jednat s DODAVATELI o předběžných nabídkách v souladu s ustanovením 7 §60 zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách., v platném znění.

## Hodnotící kritéria a způsob výpočtu bodů při hodnocení předběžných nabídek

* Jako základní hodnotící kritérium pro zadání této zakázky je stanovena ekonomická výhodnost.

**Kritérium 1- Cena Díla**

* Váha tohoto kritéria je: 100%.
* Do výpočtu bude převzat údaj celková cena v Kč bez DPH uvedená DODAVATELEM v cenové tabulce – Příloha č. 6.
* Nejvhodnější nabídka s nejnižší cenou získá bodovou hodnotu rovnající se váze kritéria v procentech. Ostatní nabídky obdrží bodovou hodnotu dle poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce (tj. 100 x nejvhodnější nabídka/hodnocená nabídka). Bodové hodnoty budou vyjádřeny na 4 desetinná místa.

# Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

* Vybraný DODAVATEL je povinen poskytnout ZADAVATELI součinnost potřebnou k uzavření Smluv tak, aby Smlouvy mohly být uzavřeny ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bude DODAVATEL ZADAVATELEM vyzván k podpisu Smlouvy.
* Pokud je vybraný DODAVATEL je právnickou osobou je povinen před uzavřením Smlouvy poskytnout součinnost a předložit ZADAVATELI:

|  |
| --- |
| **a)** identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, |
| **b)** doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k DODAVATELI; těmito doklady jsou zejména |
| **1.** výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, |
| **2.** seznam akcionářů, |
| **3.** rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, |
| **4.** společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy |

* Odmítne-li vybraný DODAVATEL uzavřít se ZADAVATELEM Smlouvu, nebo pokud neposkytne řádnou součinnost k jejímu uzavření, zahájí ZADAVATEL jednání s dalším DODAVATELEM v pořadí.
* Vítězný DODAVATEL musí souhlasit se spolupůsobením při finanční kontrole dle §2e) zákona č. 3220/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a případných dalších kontrol z EU.

# Seznam příloh zadávací dokumentace

* Součástí Zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

**Příloha A - Návrh Smlouvy včetně příloh**:

Příloha č. 1 – Technické požadavky na provedení Díla

Příloha č. 2 – Dodávka ZHOTOVITELE

Příloha č. 3 – Dodávka OBJEDNATELE

Příloha č. 4 - Dokumentace

Příloha č. 5 – Harmonogram

Příloha č. 6 – Cenová tabulka

Příloha č. 7 – Seznam požadavků OBJEDNATELE na provedení DÍLA

Příloha č. 8 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9 – Garantované parametry

**Příloha B - Vzory prohlášení a závazných formulářů**

B1 - Krycí list nabídky

B2 - Prohlášení DODAVATELE

B3 - Prohlášení o zajištění bezpečnosti práce