## Plnění dle subjektů
Příloha č. 4 výzvy k podání nabídek - Specifikace plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění
Předmět plnění | Počet jednotek | Jednotka | Cena za jednotku vč. DPH | Cena za počet jednotek vč. DPH | Subjekt | Adresa - kontaktní osoba
Sada pro vertikální elektroforézu | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník | CKP 10 - Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 | U Hradiska 29, 779 00 Olomouc - ředitel školy - Mgr. Michal Coufal telefon: 585 556 112, 778 440 956 email: coufal@sslch.cz
Sada pro horizontální elektroforézu | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Iluminátor pro horizontální elektroforézu | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Mikrocentrifuga/Vortex pro elektroforézu včetně rotoru | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Ultrazvuková lázeň | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Set k ultrazvukové lázni | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Magnetická míchačka pro elektroforézu | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník
SM Sada chemikálií pro elektroforézu | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Redoxní elektroda | 4 | ks | doplní účastník | doplní účastník
pH elektroda | 4 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Magnetická míchačka II | 12 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Konduktometr | 3 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Centrifuga včetně rotoru | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník | CKP 16 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové školy Olomouc | Pöttingova 2, 771 00 Olomouc Mgr. Ludmila Rážková - Zástupkyně ředitele školy pro odborné předměty a praktickou výuku E-mail: razkova@epol.cz Telefon: 585 704 161 Mobil: 602 583 140
Pipety jednokanálové s nastavitelným objemem | 1 | sada | doplní účastník | doplní účastník
Pipety jednokanálové s nastavitelným objemem | 1 | sada | doplní účastník | doplní účastník
Třepačka | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Prosvětlovací mikroskop | 1 | ks | doplní účastník | doplní účastník | SŠ 27 - Střední škola řezbářská Tovačov,Nádražní 146 | Nádražní 146, 751 01 Tovačov Ředitelka školy Mgr. Alexandra Stránělová, MBA E-mail: stranelova@sstovacov.cz Tel.,fax: 581 731 421
Stereomikroskop | 3 | ks | doplní účastník | doplní účastník | SŠ 32 - Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 | Zemědělská 3, 787 01 Šumperk Mgr. Bc. Eva Kostecká – e-mail: kostecka@edusum.cz Bc.Ing. Jan Sýkora - tel.: 583 301 035, e-mail: sykora@edusum.cz tel.: 731 561 043
Preparační souprava | 10 | ks | doplní účastník | doplní účastník
Entomologická pinzeta | 10 | ks | doplní účastník | doplní účastník
CELKOVÁ CENA VČ. DPH - NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  | 0

## Specifikace plnění
Příloha č. 4 výzvy k podání nabídek - Specifikace plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění
Číslo položky | Název položky | Specifikace plnění | Splnění požadavků specifikace plnění (účastník doplní ANO/NE, případně skutečné parametry) | Výrobce, obchodní označení - název, případně doplňující informace | Jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku bez DPH | Cena za počet jednotek bez DPH | Cena za počet jednotek vč. DPH | DPH
1 | Sada pro vertikální elektroforézu | zdroj pro elekroforézu (až do 300 V, alespoň pro připojení dvou elektroforéz), přívodní elektroforetické kabely (2 ks) ,set pro vertikální elektroforézu (pro současný běh až 4 gelů, spacer, hřebeny, součástí i stojan pro nalévání gelů+skla) | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
2 | Sada pro horizontální elektroforézu | zdroj pro elekroforézu (až do 300 V, alespoň pro připojení dvou elektroforéz), přívodní elektroforetické kabely (2 ks),set pro horizontální elektroforézu (nádobka na pufr, nalévací podložka pro gely 15 x 10 cm, 15 a 20 jamkové hřebeny, přepážky pro nalévání gelů) | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
3 | Iluminátor pro horizontální elektroforézu | Použitelný pro velikost gelů 15 x 10 cm (kompatibilní se sadou pro horizontální elektroforézu položka 2) | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
4 | Mikrocentrifuga/Vortex pro elektroforézu včetně rotoru | 2 800 ot/min, kapacita rotoru: 12 x 1,5 ml/2ml/ a 12x0,5 ml, možnost použití v lednici i termostatu tj. v teplotách od -20 °C do + 60°C | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
5 | Ultrazvuková lázeň | objem vany min. 4 l a max. 6 l, regulovatelné topení | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
6 | Set k ultrazvukové lázni | víko + koš-odpovídající velikosti lázně (viz ultrazvuková lázeň položka 5) | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
7 | Magnetická míchačka pro elektroforézu | Rozsah teplot alespoň do 280°C, rozsah otáček alespoň do 1500 ot./min. Míchaný objem alespoň 5 l | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
8 | SM Sada chemikálií pro elektroforézu | akrylamid (500 g), bisakrylamid (100 g), TEMED pro elfo (100 ml), SDS (dodecylsíran sodný) ultračistý (100 g), peroxodisíran amonný extra čistý (500 g), 1,4-dithiothreitol p.a. (5 g), Glycin pro biochemii (250 g), agarosa (100 g), TRIS pufr 99,9% (500 g), Bromfenolová modř (pro mikroskopii, 10 g), Albumin frakce (10 g), Konkavalin A (100 mg), barvivo Midori Green (1 ml), DNA marker combi , (1 sada pro rozsah 100-10 000 bp), 50xTAE, 10xTBE, Precision Plus Protein™ Unstained Protein Standards, Strep-tagged recombinant, 1 ml | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
9 | Redoxní elektroda | Kompatibilita s běžnými pH metry, titrátory atd. Materiál platina. Standardní referentní argentchloridová elektroda, včetně referentního roztoku 3M KCl, krytu elektrody. BNC konektor. | doplni účastník | doplni účastník | ks | 4 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
10 | pH elektroda | Kompatibilita s běžnými pH metry, titrátory atd. Standardní referentní argentchloridová elektroda, včetně referentního roztoku 3M KCl, krytu elektrody. BNC konektor. | doplni účastník | doplni účastník | ks | 4 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
11 | Magnetická míchačka II | Rozsah teplot alespoň do 280°C, rozsah otáček alespoň do 1500 ot./min. Míchaný objem alespoň 5 l. | doplni účastník | doplni účastník | ks | 12 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
12 | Konduktometr | včetně teploměru, měření salinity, vodivost. Rozsah měření vodivosti 0 až 200 mS/cm. Digitální displej. Konduktor včetně 2-polového měřícího článku. Přístroj včetně elektrody s teplotním senzorem. | doplni účastník | doplni účastník | ks | 3 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
13 | Centrifuga včetně rotoru | kompatibilita se 3 rotory, aby umožňovala práci s mikrozkumavkami i s hematokritovými kapilárami, Centrifuga včetně Hematokritového rotoru 24x 50 mm kapiláry, Parametry RPM: 100 – 14 500 ot/min (krok 100 ot/min), RCF 14 574xg, max. radius = 6,2 cm , | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
14 | Pipety jednokanálové s nastavitelným objemem | Různé objemy pipet : 2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1,000 µl musí být barevně odlišeny Pipety musí být autoklávovatelné Nastavování objemu musí být bez aretace, formou lehkého volného otáčení kroužkem pipety Konus pipety musí být odpružený pro optimální nasazení špičky s vynaložením minimální síly Hmotnost pipety musí být maximálně 80 g Pro každou pipetu 96 ks špiček v autoklávovatelné krabičce | doplni účastník | doplni účastník | sada | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
15 | Pipety jednokanálové s nastavitelným objemem | Různé objemy pipet 1-kanálové, variabilní, objemy: 0,5 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1 000 µl musí být barevně odlišeny Pipety musí být autoklávovatelné Nastavování objemu musí být bez aretace, formou lehkého volného otáčení kroužkem pipety Konus pipety musí být odpružený pro optimální nasazení špičky s vynaložením minimální síly Hmotnost pipety musí být maximálně 80 g Pro každou pipetu 96 ks špiček v autoklávovatelné krabičce | doplni účastník | doplni účastník | sada | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
16 | Třepačka | Třepačka s nastavitelnou rychlostí od 0 do 2500 ot./min pro dotykový nebo kontinuální provoz | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
17 | Prosvětlovací mikroskop | Typ: prosvětlovací Typ okulárové hlavice: integrovaný dotykový LCD s úhlopříčkou min 4.35" Rozlišení 5Mpx (2592×1944) Objektivy v sadě 4x / 10x / 40x (achromatické) Zvětšení : přibližně 30x,/78x,/290x - odpovídá zobrazení na displeji mikroskopu Digitální zvětšení na displeji min 4x (roztažením obrazu prsty). Osvětlení spodní a horní LED s měnitelnou intenzitou Filtry otočný zásobník s barevnými filtry Ostření dvoustupňové Uchycení preparátu - křížový stolek Napájení AC adapter Možnost záznamu video, foto | doplni účastník | doplni účastník | ks | 1 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
18 | Stereomikroskop | Stereomikroskop s kovovým tělem, binokulární hlavice, rozsahu zvětšení 20x – 40 x, osvětlení halogen, objektiv otočný 2x a 4x, provoz pomocí AC adaptéru z el. sítě | doplni účastník | doplni účastník | ks | 3 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
19 | Preparační souprava | Skalpel s vyměnitelnými čepelkami, preparační nůžky, pinzeta, tyčinka s bodcem, jehla. | doplni účastník | doplni účastník | ks | 10 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
20 | Entomologická pinzeta | Pinzeta nerezová měkká, tloušťka materiálu 0,2 mm, délka 10 cm. | doplni účastník | doplni účastník | ks | 10 | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník | doplni účastník
CENA CELKEM VČ. DPH (NABÍDKOVÁ CENA) | [8 empty] | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0