Priloha c. 1 SOD c. 662/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 987 547,46

21,00% 2 469 047,49 518 499,97

15,00% 0,00 0,00

502611SoD

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 469 047,49

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502611SoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

VONo Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 72 000,00 87 120,00 STA

2 469 047,49 2 987 547,46

SO 02.1 Stavební práce (oprava) 1 238 999,36 1 499 189,23

VONi Vedlejší a ostatní náklady (investice) 72 000,00 87 120,00

SO 01.2 Zařízení elektrotechniky - silnoproud (investice) 63 138,00 76 396,98

SO 01.3 Zařízení elektrotechniky - EZS (investice) 211 050,00 255 370,50

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01.1 Stavební práce (investice) 811 860,13 982 350,76

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

27. 4. 2023

Strana 2 z 60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 811 860,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 811 860,13 21,00% 170 490,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 982 350,76

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

SO 01.1 - Stavební práce (investice)

Strana 3 z 60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 811 860,13

4 - Vodorovné konstrukce 45 341,25

61 - Úprava povrchů vnitřních 159 053,34

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 56 159,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 522,70

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 910,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 391,06

730 - Ústřední vytápění 16 781,50

763 - Konstrukce suché výstavby 82 201,93

766 - Konstrukce truhlářské 5 722,41

767 - Konstrukce zámečnické 86 151,57

776 - Podlahy povlakové 9 472,07

777 - Podlahy lité 45 199,05

783 - Dokončovací práce - nátěry 11 220,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 663,21

787 - Dokončovací práce - zasklívání 19 801,10

94 - Lešení a stavební výtahy 19 070,14

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 28 977,49

96 - Bourání konstrukcí 102 560,05

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13 499,88

SO 01.1 - Stavební práce (investice)

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

Strana 4 z 60

997 - Přesun sutě 60 192,73

998 - Přesun hmot 12 968,62

Strana 5 z 60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 811 860,13

D 4 Vodorovné konstrukce 45 341,25

1 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů T 0,5980000 73 150,00 43 743,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: třída oceli ocel S235J

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: třída oceli ocel S235J"

VV """ HEB 120B" 5,6*4*26,7*0,001 0,5980800

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "0.598 0,5980000

2 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm KUS 8,0000000 157,80 1 262,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232211

VV """ nosníky HEB 12" 2*4 8,0000000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "8 8,0000000

3 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu M2 0,4220000 794,20 335,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450124

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450124

VV """ nosníky HEB 12" 4*(0,32*0,33) 0,4224000

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "0.422 0,4220000

D 61 Úprava povrchů vnitřních 159 053,34

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou M2 215,1900000 24,04 5 173,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001

VV """ pro malbu" 65,03+150,16 215,1900000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "215.19 215,1900000

5 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou M2 85,7990000 48,28 4 142,38 CS ÚRS 2023 01

PP

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

SO 01.1 - Stavební práce (investice)

Strana 6 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV """ okna a dveře" 3,54*1,77+0,85*2,0+3,54*2,77 17,7716000

VV """ garáže" 3,83*3,73*3+3,54*2,37*3 68,0271000

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "85.799 85,7990000

6 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně M2 151,8840000 75,34 11 442,94 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121

VV """ nové om. vnitřní" 4,75*5,7-3,54*2,77+3,9*5,7-3,54*1,77+2*((4,75+3,9)/2*11,37)-0,85*2,0 129,8839000

VV """ garáže lokálně sanace vnitřní " 22,0 22,0000000

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "151.884 151,8840000

7 K 613131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně M2 23,8340000 100,01 2 383,64 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613131121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613131121

VV """ pilíře" (0,35+0,32+0,33)*2*(4,18+4,06) 16,4800000

VV """ ostění" 0,35*(3,54+2*2,77+0,85+2*2,0+3,54+2*1,77) 7,3535000

VV ""Mezisoučet

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "23.834 23,8340000

8 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 151,8840000 277,97 42 219,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001

VV """ nové om. vnitřní" 4,75*5,7-3,54*2,77+3,9*5,7-3,54*1,77+2*((4,75+3,9)/2*11,37)-0,85*2,0 129,8839000

VV """ garáže" 22,0 22,0000000

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "151.884 151,8840000

9 K 613142001 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 23,8340000 347,99 8 293,99 CS ÚRS 2023 01

PP

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613142001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613142001

VV """ pilíře" (0,35+0,32+0,33)*2*(4,18+4,06) 16,4800000

VV """ ostění" 0,35*(3,54+2*2,77+0,85+2*2,0+3,54+2*1,77) 7,3535000

VV ""Mezisoučet

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "23.834 23,8340000

10 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně M2 151,8840000 291,56 44 283,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321121

VV """ nové om. vnitřní" 4,75*5,7-3,54*2,77+3,9*5,7-3,54*1,77+2*((4,75+3,9)/2*11,37)-0,85*2,0 129,8839000

VV """ garáže" 22,0 22,0000000

VV ""Součet

VV A10 "Celkem "151.884 151,8840000

11 K 613321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně M2 23,8340000 382,47 9 115,79 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613321121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613321121

VV """ pilíře" (0,35+0,32+0,33)*2*(4,18+4,06) 16,4800000

VV """ ostění" 0,35*(3,54+2*2,77+0,85+2*2,0+3,54+2*1,77) 7,3535000

VV ""Mezisoučet

VV ""Součet

VV A11 "Celkem "23.834 23,8340000

12 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm M2 151,8840000 170,34 25 871,92 CS ÚRS 2023 01

PP

Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131

Strana 7 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV """ nové om. vnitřní" 4,75*5,7-3,54*2,77+3,9*5,7-3,54*1,77+2*((4,75+3,9)/2*11,37)-0,85*2,0 129,8839000

VV """ garáže" 22,0 22,0000000

VV ""Součet

VV A12 "Celkem "151.884 151,8840000

13 K 613321131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm M2 23,8340000 257,07 6 127,01 CS ÚRS 2023 01

PP

Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613321131

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613321131

VV """ pilíře" (0,35+0,32+0,33)*2*(4,18+4,06) 16,4800000

VV """ ostění" 0,35*(3,54+2*2,77+0,85+2*2,0+3,54+2*1,77) 7,3535000

VV ""Mezisoučet

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "23.834 23,8340000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 56 159,25

14 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby M2 65,0300000 16,41 1 067,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011

15 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu M2 65,0300000 63,43 4 124,85 CS ÚRS 2023 01

PP

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011

16 K 632451105 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm M2 65,0300000 783,75 50 967,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451105

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451105

VV """sjednocení pod nátěr podlahy" 65,03 65,0300000

VV ""Součet

VV A16 "Celkem "65.03 65,0300000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 522,70

36 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 M 10,0000000 38,77 387,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171808

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171808

37 K Rpol-5 Ukončení a zaslepení kanalizace - vč. potřebného materiálu KPL 1,0000000 3 135,00 3 135,00

PP Ukončení a zaslepení kanalizace - vč. potřebného materiálu

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 910,40

38 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 M 20,0000000 38,77 775,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do O 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722170804

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722170804

39 K Rpol-6 Ukončení a zaslepení vodovodu - vč. potřebného materiálu KPL 1,0000000 3 135,00 3 135,00

PP Ukončení a zaslepení vodovodu - vč. potřebného materiálu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 391,06

40 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi

SOUB

OR

1,0000000 217,36 217,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž klozetů kombi

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110814

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110814

41 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem

SOUB

OR

1,0000000 106,59 106,59 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725122817

Strana 8 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725122817

42 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

SOUB

OR

4,0000000 169,29 677,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821

43 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru

SOUB

OR

4,0000000 103,77 415,08 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802

44 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 KUS 2,0000000 190,19 380,38 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725840850

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725840850

45 K 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových KUS 2,0000000 98,13 196,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725840860

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725840860

46 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých KUS 4,0000000 17,77 71,08 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725860811

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725860811

47 K 725530827 Demontáž ohřívač elektrický akumulační přes 800 do 1200 l

SOUB

OR

1,0000000 1 327,15 1 327,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních přes 800 do 1200 l

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725530827

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725530827

VV """ boiler v garáži" 1 1,0000000

VV ""Součet

VV A28 "Celkem "1 1,0000000

D 730 Ústřední vytápění 16 781,50

48 K Rpol-7 DMTZ ÚT vč. Těles, ukončení a zalepení - vč. potřebného materiálu KPL 1,0000000 16 781,50 16 781,50

PP DMTZ ÚT vč. Těles, ukončení a zalepení - vč. potřebného materiálu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bude ponecháno na místě a předáno investorovi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bude ponecháno na místě a předáno investorovi"

D 763 Konstrukce suché výstavby 82 201,93

49 K 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném M2 59,7400000 173,47 10 363,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135812

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135812

VV ""5,56+19,49+6,99+0,9+2,34+3,37+21,09 59,7400000

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "59.74 59,7400000

50 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 M2 65,0300000 977,08 63 539,51 CS ÚRS 2023 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou

protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131432

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131432

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podhled SDK s požární odolností EI 30 dle PBŘ

Strana 9 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podhled SDK s požární odolností EI 30 dle PBŘ"

VV """ nový podhled PO SDK" 65,03 65,0300000

VV ""Součet

VV A31 "Celkem "65.03 65,0300000

51 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 M2 65,0300000 94,89 6 170,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131771

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131771

52 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m T 1,1450000 1 212,20 1 387,97 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301

53 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace T 1,1450000 646,86 740,65 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381

D 766 Konstrukce truhlářské 5 722,41

54 K 766441823 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm KUS 1,0000000 68,66 68,66 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441823

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441823

VV """ okno za dv" 1 1,0000000

VV ""Součet

VV A35 "Celkem "1 1,0000000

55 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm KUS 3,0000000 61,97 185,91 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441821

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441821

VV """ okno za dv" 3*1 3,0000000

VV ""Součet

VV A36 "Celkem "3 3,0000000

56 K 766666932 Výměna klik se štítky u bezpečnostních dveří KUS 1,0000000 239,31 239,31 CS ÚRS 2023 01

PP

Výměna dveřních konstrukcí bezpečnostních klik se štítky

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766666932

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766666932

VV """ vstupní do šaten vč zámku" 1 1,0000000

VV ""Součet

VV A37 "Celkem "1 1,0000000

57 K 54914131 kování bezpečnostní klika/klika RC3 KUS 1,0000000 5 225,00 5 225,00 CS ÚRS 2023 01

PP kování bezpečnostní klika/klika RC3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/54914131

58 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m T 0,0020000 1 055,45 2,11 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101

59 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace T 0,0020000 710,60 1,42 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181

Strana 10 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 86 151,57

60 K 767651113 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl přes 9 do 13 m2 KUS 1,0000000 6 635,75 6 635,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651113

VV A41 354/277" 1 1,2779780

VV ""Součet

VV B41 "Celkem "1 1,0000000

61 K 55345801 vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm M2 9,8060000 7 106,00 69 681,44 CS ÚRS 2023 01

PP vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55345801

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

rozměr 3540/2770mm, vzor lamela, barva modrá, povrch strucco, s vloženým prosklením - mechanicky otevíravé

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

rozměr 3540/2770mm, vzor lamela, barva modrá, povrch strucco, s vloženým prosklením - mechanicky otevíravé"

VV A42 354/277" 3,54*2,77 1,2779780

VV ""Součet

VV B42 "Celkem "9.806 9,8060000

62 K 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem KUS 1,0000000 129,58 129,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651121

63 K 55345889 pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada KUS 1,0000000 9 405,00 9 405,00 CS ÚRS 2023 01

PP pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55345889

64 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m T 0,1340000 1 557,05 208,64 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

65 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace T 0,1340000 680,30 91,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181

D 776 Podlahy povlakové 9 472,07

66 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně M2 53,1300000 163,02 8 661,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812

VV """ stávající PVC" 5,56+19,49+6,99+21,09 53,1300000

VV ""Součet

VV A47 "Celkem "53.13 53,1300000

67 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových M 49,4100000 16,41 810,82 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811

VV """ stávající PVC" 2*(5,7+3,7+1,73+4,05+5,7+3,38+1,47+3,65)-0,85*11 49,4100000

VV ""Součet

VV A48 "Celkem "49.41 49,4100000

D 777 Podlahy lité 45 199,05

68 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy M2 65,0300000 15,57 1 012,52 CS ÚRS 2023 01

Strana 11 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111111

VV """ konečná úprava vrstev podlahy" 65,03 65,0300000

VV ""Součet

VV A49 "Celkem "65.03 65,0300000

69 K 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad M2 65,0300000 312,46 20 319,27 CS ÚRS 2023 01

PP

Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131101

70 K 777611151 Krycí epoxidový nátěr parkovacích ploch M2 65,0300000 269,61 17 532,74 CS ÚRS 2023 01

PP

Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch epoxidový

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611151

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611151

71 K 777611161 Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem M2 65,0300000 92,38 6 007,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611161

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611161

72 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m T 0,2630000 700,15 184,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777101

73 K 998777181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace T 0,2630000 543,40 142,91 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace

pro jakoukoliv výšku objektu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777181

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777181

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 220,38

74 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem M2 19,1390000 78,48 1 502,03 CS ÚRS 2023 01

PP

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313

VV """ HEB 12 32m2/1t " 5,6*4*26,7*0,001*32 19,1385600

VV ""Součet

VV A55 "Celkem "19.139 19,1390000

75 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí M2 19,1390000 141,08 2 700,13 CS ÚRS 2023 01

PP

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203

VV """ HEB 12 32m2/1t " 5,6*4*26,7*0,001*32 19,1385600

VV ""Součet

VV A56 "Celkem "19.139 19,1390000

76 K 783009421 Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran M 23,0000000 305,14 7 018,22 CS ÚRS 2023 01

PP

Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783009421

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783009421

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: žlutočerné šrafování

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: žlutočerné šrafování"

VV """ ochrana rohů vjezdových vrat" 3*2*3,0+2,5*2 23,0000000

VV ""Součet

VV A57 "Celkem "23 23,0000000

Strana 12 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 663,21

77 K 784181123 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m M2 366,1020000 26,33 9 639,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181123

VV """ podhled" 65,3 65,3000000

VV """ nové om. vnitřní" 4,75*5,7-3,54*2,77+3,9*5,7-3,54*1,77+2*((4,75+3,9)/2*11,37) 131,5839000

VV """ pilíře" (0,35+0,32+0,33)*2*(4,18+4,06) 16,4800000

VV """ ostění" 0,35*(3,54+2*2,77+3,54+2*1,77) 5,6560000

VV ""Mezisoučet

VV """ garáže" 3,6*(13,19+0,3*2*2)+(3,6+4,5)/2*11,4*2+4,5*(13,19+0,3*2*2)-(3,83*3,73*3+3,54*2,37*3) 140,8719000

VV """ garáže ostění" 0,25*(3,54+2*2,37)*3 6,2100000

VV ""Mezisoučet

VV ""Součet

VV A58 "Celkem "366.102 366,1020000

78 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m M2 366,1020000 46,50 17 023,74 CS ÚRS 2023 01

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 19 801,10

79 K 787600831 Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla M2 8,3900000 177,65 1 490,48 CS ÚRS 2023 01

PP

Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787600831

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787600831

VV """ garáž přesklení iz. dvojsklo" 3,54*2,37 8,3898000

VV ""Součet

VV A60 "Celkem "8.39 8,3900000

80 K 787616371 Zasklívání oken a dveří na lišty dvojsklem izolačním plastový distanční rámeček tl 4+16+4 mm M2 8,3900000 2 152,70 18 061,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými dvojsklem na zasklívací lišty, distanční rámeček tl. 16 mm plastový, tl. skel 4+4 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787616371

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787616371

VV """ garáž přesklení iz. dvojsklo" 3,54*2,37 8,3898000

VV ""Součet

VV A61 "Celkem "8.39 8,3900000

81 K 998787101 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m T 0,1680000 872,58 146,59 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787101

82 K 998787181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace T 0,1680000 612,37 102,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace

pro jakoukoliv výšku objektu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181

D 94 Lešení a stavební výtahy 19 070,14

17 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150

kg/m2

M2 215,1900000 88,62 19 070,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112

VV """ pro podhledy a malby" 65,03 65,0300000

VV """ garáže - malby" 150,16 150,1600000

VV ""Součet

VV A64 "Celkem "215.19 215,1900000

Strana 13 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 28 977,49

18 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží M2 215,1900000 119,13 25 635,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s

nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901221

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901221

VV """ pro podhledy a malby" 65,03 65,0300000

VV """ garáže - malby" 150,16 150,1600000

VV ""Součet

VV A65 "Celkem "215.19 215,1900000

19 K 953943211 Osazování hasicího přístroje KUS 1,0000000 206,91 206,91 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211

20 K 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE KUS 1,0000000 3 135,00 3 135,00 CS ÚRS 2023 01

PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/44932114

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hasící přístroj P6 s hasící schopností 34A/183B

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hasící přístroj P6 s hasící schopností 34A/183B"

D 96 Bourání konstrukcí 102 560,05

21 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm M 22,4000000 306,19 6 858,66 CS ÚRS 2023 01

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150

mm, při v. nosníku do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664

VV ""5,6*2*2 22,4000000

VV ""Součet

VV A68 "Celkem "22.4 22,4000000

22 K 977211122 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm M 16,8000000 3 260,40 54 774,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211122

VV """ pro vybourání zdí tl. 330mm" 4,4*2+4,0*2 16,8000000

VV ""Součet

VV A69 "Celkem "16.8 16,8000000

23 K 962032432 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 M3 17,7750000 809,88 14 395,62 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo

vápenocementovou, objemu přes 1 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032432

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032432

VV """ vnitřní tl. 330mm" 0,33*(4,4*5,0+4,0*5,0-0,85*2,0*2*2) 11,6160000

VV """ tl. 170mm" 0,17*(4,2*(3,65+4,05)-0,85*2,0*2) 4,9198000

VV """ parapet okna pro vrata" 0,35*1,0*3,54 1,2390000

VV ""Součet

VV A70 "Celkem "17.775 17,7750000

24 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm M2 11,0560000 131,67 1 455,74 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132

VV """ vnitřní tl. 100mm k podhledu" 3,2*(1,73+1,1+1,0)-0,6*2,0 11,0560000

VV ""Součet

Strana 14 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A71 "Celkem "11.056 11,0560000

25 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 M2 11,4000000 402,33 4 586,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bude ponecháno na místě a předáno investorovi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bude ponecháno na místě a předáno investorovi"

VV """ dveře" 0,85*2,0*6+0,6*2,0 11,4000000

VV ""Součet

VV A72 "Celkem "11.4 11,4000000

26 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 M2 6,2660000 218,41 1 368,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082018

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082018

VV """ okno" 3,54*1,77 6,2658000

VV ""Součet

VV A73 "Celkem "6.266 6,2660000

27 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 M2 6,6100000 88,83 587,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes

1 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081213

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081213

VV """ původní dlažba" 0,9+2,34+3,37 6,6100000

VV ""Součet

VV A74 "Celkem "6.61 6,6100000

28 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 M2 5,5360000 128,54 711,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059541

VV """ na stávající stěně" 3,2*1,73 5,5360000

VV ""Součet

VV A75 "Celkem "5.536 5,5360000

29 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % M2 159,3760000 111,82 17 821,42 CS ÚRS 2023 01

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191

VV """ původní - stěny" 4,0*5,7-3,54*1,77 16,5342000

VV ""2*((4,0+4,4)/2*(3,7+0,33*2+1,73+0,17+1,73+3,38))-0,85*2,0+0,35*4,0*4+0,35*4,4*4 105,5680000

VV ""4,4*5,7-3,54*2,77 15,2742000

VV ""Mezisoučet

VV """ garáže - lokální vnitřní sanace" 22,0 22,0000000

VV ""Mezisoučet

VV ""Součet

VV A76 "Celkem "159.376 159,3760000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13 499,88

30 K 975043111 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m M 22,8000000 558,03 12 723,08 CS ÚRS 2023 01

PP

Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975043111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975043111

VV """ pro bourání zdí" 5,7*4 22,8000000

VV ""Součet

VV A77 "Celkem "22.8 22,8000000

Strana 15 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 975048111 Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení M 22,8000000 34,07 776,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení

hmotností do 750 kg/m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975048111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975048111

D 997 Přesun sutě 60 192,73

32 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně T 34,3270000 969,76 33 288,95 CS ÚRS 2023 01

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211

33 K Rpol-3 Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy T 34,1530000 783,75 26 767,41

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04"

34 K Rpol-4 Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,1740000 783,75 136,37

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 ( PVC lino a sokl)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 ( PVC lino a sokl)"

D 998 Přesun hmot 12 968,62

35 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m T 7,4760000 1 734,70 12 968,62 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

Strana 16 z 60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 138,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 138,00 21,00% 13 258,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 396,98

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

SO 01.2 - Zařízení elektrotechniky - silnoproud (investice)

Strana 17 z 60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 138,00

Objednací - MATERIÁL - EL. INSTALACE 20 898,00

položka - MONTÁŽE 42 240,00

SO 01.2 - Zařízení elektrotechniky - silnoproud (investice)

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

Strana 18 z 60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 138,00

D Objednací MATERIÁL - EL. INSTALACE 20 898,00

1 K 121215 Svítidlo průmyslové EXTRA-LED-5000-236-4K, IP66 055182 KS 6,0000000 1 441,20 8 647,20

PP Svítidlo průmyslové EXTRA-LED-5000-236-4K, IP66 055182

2 K 12200 Recyklace za svítidla KS 6,0000000 11,40 68,40

PP Recyklace za svítidla

3 K 121216 Venkovní reflektor FAEDO 3 – EGLO 97459 KS 1,0000000 990,00 990,00

PP Venkovní reflektor FAEDO 3 – EGLO 97459

4 K 122001 Recyklace za svítidla KS 1,0000000 2,40 2,40

PP Recyklace za svítidla

5 K 263434 Proudový chránič s jističem 10A/0,03A, typ PFL7-10/1N/B/003 KS 1,0000000 2 218,80 2 218,80

PP Proudový chránič s jističem 10A/0,03A, typ PFL7-10/1N/B/003

6 K 262676 Jistič PL7-B16/1 KS 1,0000000 139,20 139,20

PP Jistič PL7-B16/1

7 K 263389 Jistič PL7-C16/3 KS 1,0000000 772,80 772,80

PP Jistič PL7-C16/3

8 K Pol1 CYKY-J 3x1,5 M 75,0000000 20,40 1 530,00

PP CYKY-J 3x1,5

9 K Pol2 CYKY-J 3x2,5 M 30,0000000 33,60 1 008,00

PP CYKY-J 3x2,5

10 K Pol3 CYKY-J 5x1,5 M 9,0000000 33,60 302,40

PP CYKY-J 5x1,5

11 K Pol4 CYKY-J 5x2,5 M 6,0000000 52,80 316,80

PP CYKY-J 5x2,5

12 K Pol5 Krabice KP 68-KA přístrojová KS 6,0000000 10,80 64,80

PP Krabice KP 68-KA přístrojová

13 K Pol6 Sádra stavební šedá 30kg tř.G2-II KS 30,0000000 33,60 1 008,00

PP Sádra stavební šedá 30kg tř.G2-II

14 K Pol7 Svorka krabicová WAGO 2273-202 SVORKA (2) - 0.5 - 2.5 mm2 KS 5,0000000 4,80 24,00

PP Svorka krabicová WAGO 2273-202 SVORKA (2) - 0.5 - 2.5 mm2

15 K Pol8 Svorka krabicová WAGO 2273-203 SVORKA (3) - 0.5 - 2.5 mm2 KS 5,0000000 4,80 24,00

PP Svorka krabicová WAGO 2273-203 SVORKA (3) - 0.5 - 2.5 mm2

16 K Pol9 Svorka krabicová WAGO 2273-205 SVORKA (5) - 0.5 - 2.5 mm2 KS 5,0000000 7,20 36,00

PP Svorka krabicová WAGO 2273-205 SVORKA (5) - 0.5 - 2.5 mm2

17 K 5518A-2999 B Zásuvka 5518A-2999 B Tango bílá vest. IP44 KS 5,0000000 246,00 1 230,00

PP Zásuvka 5518A-2999 B Tango bílá vest. IP44

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

SO 01.2 - Zařízení elektrotechniky - silnoproud (investice)

Strana 19 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 3558A-06940 B Spínač č. 6 3558A-06940 B Tango bílá IP44 KS 2,0000000 226,80 453,60

PP Spínač č. 6 3558A-06940 B Tango bílá IP44

19 K 3558A-05940 B Spínač č. 5 3558A-05940 B Tango bílá IP44 KS 1,0000000 261,60 261,60

PP Spínač č. 5 3558A-05940 B Tango bílá IP44

20 K Pol10 Pomocný materiál KS 1,0000000 1 800,00 1 800,00

PP Pomocný materiál

D položka MONTÁŽE 42 240,00

21 K Pol11 Montáž elektroinstalace KPL 1,0000000 33 840,00 33 840,00

PP Montáž elektroinstalace

22 K Pol12 Úprava rozvodnice, popis, cedulky KPL 1,0000000 4 200,00 4 200,00

PP Úprava rozvodnice, popis, cedulky

23 K Pol13 Výchozí revize elektro KS 1,0000000 4 200,00 4 200,00

PP Výchozí revize elektro

Strana 20 z 60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 211 050,00 21,00% 44 320,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 370,50

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

SO 01.3 - Zařízení elektrotechniky - EZS (investice)

Strana 21 z 60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 211 050,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 211 050,00

SO 01.3 - Zařízení elektrotechniky - EZS (investice)

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

Strana 22 z 60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 211 050,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 211 050,00

1 K 7429600R1

D + M EZS (Povinná subdodávka firmy Alarmy Dvořák s.r.o., do jednotkové ceny bude nastavena částka 211

050,- Kč)

SOUB

OR

1,0000000 211 050,00 211 050,00

PP D + M EZS (Povinná subdodávka firmy Alarmy Dvořák s.r.o., do jednotkové ceny bude nastavena částka 211 050,- Kč)

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

SO 01.3 - Zařízení elektrotechniky - EZS (investice)

Strana 23 z 60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 238 999,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 238 999,36 21,00% 260 189,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 499 189,23

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

SO 02.1 - Stavební práce (oprava)

Strana 24 z 60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 238 999,36

1 - Zemní práce 116 204,96

2 - Zakládání 347 588,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 956,84

62 - Úprava povrchů vnějších 306 402,79

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 758,11

741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 270,00

764 - Konstrukce klempířské 16 845,85

767 - Konstrukce zámečnické 3 321,80

8 - Trubní vedení 17 838,30

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 41 434,69

94 - Lešení a stavební výtahy 79 269,53

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 769,68

96 - Bourání konstrukcí 31 011,98

98 - Demolice a sanace 17 832,92

997 - Přesun sutě 46 010,35

998 - Přesun hmot 155 482,90

SO 02.1 - Stavební práce (oprava)

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

Strana 25 z 60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 238 999,36

D 1 Zemní práce 116 204,96

1 K 132212221 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně M3 32,3030000 1 525,70 49 284,69 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 soudržných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221

VV """ odvodnění u plotu" 1,2*1,35*19,94 32,3028000

VV ""Součet

VV A1 "Celkem "32.303 32,3030000

2 K 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem M 7,2000000 326,04 2 347,49 CS ÚRS 2023 01

PP

Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131111333

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131111333

VV """ oplocení nové" 0,8*9 7,2000000

VV ""Součet

VV A2 "Celkem "7.2 7,2000000

3 K Rpol-1 Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 32,8120000 1 463,00 48 003,96

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV """ odvodnění u plotu" 1,2*1,35*19,94 32,3028000

VV """ oplocení nové" 3,14*0,15*0,15*0,8*9 0,5086800

VV ""Součet

VV A3 "Celkem "32.812 32,8120000

4 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně M3 11,5710000 249,76 2 889,97 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

VV """ okolo přibetonovaných základů" (0,25+1,2)/2*0,8*19,95 11,5710000

VV ""Součet

VV A4 "Celkem "11.571 11,5710000

5 K 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 21,6810000 574,75 12 461,15 CS ÚRS 2023 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58343930

VV """ okolo přibetonovaných základů" (0,25+1,2)/2*0,8*19,95*1,67*1,1*1,02 21,6810460

VV ""Součet

VV A5 "Celkem "21.681 21,6810000

6 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně M2 23,9280000 50,89 1 217,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112

VV """ odvodnění u plotu - podklad zhutnit" 1,2*19,94 23,9280000

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

SO 02.1 - Stavební práce (oprava)

Strana 26 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""Součet

VV A6 "Celkem "23.928 23,9280000

D 2 Zakládání 347 588,66

7 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm M3 7,1780000 2 131,80 15 302,06 CS ÚRS 2023 01

PP

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212

VV """ odvodnění u plotu - podsyp" 1,2*0,3*19,94 7,1784000

VV ""Součet

VV A7 "Celkem "7.178 7,1780000

8 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku M3 0,0640000 1 191,30 76,24 CS ÚRS 2023 01

PP

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

VV """ oplocení nové" 3,14*0,15*0,15*0,1*9 0,0635850

VV ""Součet

VV A8 "Celkem "0.064 0,0640000

9 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m M2 23,9400000 23,30 557,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111

VV """ odvodnění u plotu - geotex. pod pokl. beton" 1,2*19,95 23,9400000

VV ""Součet

VV A9 "Celkem "23.94 23,9400000

10 K 69311069 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 M2 27,5310000 57,48 1 582,48 CS ÚRS 2023 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/69311069

VV ""23,94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 27,5310000

VV ""Součet

VV A10 "Celkem "27.531 27,5310000

11 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože M 20,0000000 73,99 1 479,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214

12 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm M3 1,2470000 1 295,80 1 615,86 CS ÚRS 2023 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16

až 63 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111

VV """ okolo dren. potrubí fr. 16-32mm" 19,95*0,25*0,25 1,2468750

VV ""Součet

VV A12 "Celkem "1.247 1,2470000

13 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 M3 1,3970000 3 479,85 4 861,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313511

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton dle PD - C12/15 X0

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton dle PD - C12/15 X0"

VV """ podkladní bet.pod rozšíření základů" 0,7*19,95*0,1 1,3965000

VV ""Součet

VV A13 "Celkem "1.397 1,3970000

14 K 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 M3 9,7760000 7 492,65 73 248,15 CS ÚRS 2023 01

Strana 27 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279311116

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279311116

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton dle PD C25/30 XC2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton dle PD C25/30 XC2"

VV """ přibet. základů Beton C 16/20 XC1" 0,7*(0,2+1,2)/2*19,95 9,7755000

VV ""Součet

VV A14 "Celkem "9.776 9,7760000

15 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného M2 25,6200000 420,09 10 762,71 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění základů pasů rovné zřízení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121

VV """ přibet. základů " 1,2*19,95+0,7*1,2*2 25,6200000

VV ""Součet

VV A15 "Celkem "25.62 25,6200000

16 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného M2 25,6200000 82,56 2 115,19 CS ÚRS 2023 01

PP

Bednění základů pasů rovné odstranění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122

17 K 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru M 44,0000000 2 445,30 107 593,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331217

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331217

VV """ R20" 44 44,0000000

VV ""Součet

VV A17 "Celkem "44 44,0000000

18 K 13021017 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm T 0,1140000 54 340,00 6 194,76 CS ÚRS 2023 01

PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/13021017

VV """ R20" 44*2,47*1,05*0,001 0,1141140

VV ""Součet

VV A18 "Celkem "0.114 0,1140000

19 K 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru M 64,0000000 1 682,45 107 676,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331214

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331214

VV """ R14" 64 64,0000000

VV ""Součet

VV A19 "Celkem "64 64,0000000

20 K 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm T 0,0810000 54 340,00 4 401,54 CS ÚRS 2023 01

PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/13021014

VV """ R14" 64*1,21*1,05*0,001 0,0813120

VV ""Součet

VV A20 "Celkem "0.081 0,0810000

21 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) T 0,1530000 66 148,50 10 120,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821

VV """ přibet. základů R20" 24*2,47*1,05*0,001 0,0622440

VV """ R 14" 72*1,21*1,05*0,001 0,0914760

VV ""Součet

VV A21 "Celkem "0.153 0,1530000

Strana 28 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 956,84

22 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 9,0000000 400,24 3 602,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do

připravených jamek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123

VV """ oplocení nové" 9 9,0000000

VV ""Součet

VV A22 "Celkem "9 9,0000000

23 K 15619210 krytka plastová D 38/48mm KUS 9,0000000 31,35 282,15 CS ÚRS 2023 01

PP krytka plastová D 38/48mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/15619210

24 K 55342264 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm KUS 9,0000000 574,75 5 172,75 CS ÚRS 2023 01

PP sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55342264

25 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 20,0000000 110,77 2 215,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130

26 K 31324816

svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová

úprava Pz a komaxit

M 21,0000000 522,50 10 972,50 CS ÚRS 2023 01

PP svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31324816

VV ""20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,0000000

VV ""Součet

VV A26 "Celkem "21 21,0000000

27 K 348401411 Montáž jednostranného bavoletu na oplocení KUS 9,0000000 121,22 1 090,98 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401411

28 K 31324834

plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová

úprava Al komaxit

KUS 9,0000000 940,50 8 464,50 CS ÚRS 2023 01

PP plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31324834

29 K 348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu M 60,0000000 20,06 1 203,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401320

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401320

VV ""20*3 60,0000000

VV ""Součet

VV A29 "Celkem "60 60,0000000

30 K 31478001 drát ostnatý M 63,0000000 33,44 2 106,72 CS ÚRS 2023 01

PP drát ostnatý

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31478001

VV ""60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 63,0000000

VV ""Součet

VV A30 "Celkem "63 63,0000000

31 K 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení M 60,0000000 8,16 489,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401350

VV ""20*3 60,0000000

VV ""Součet

VV A31 "Celkem "60 60,0000000

32 K 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm M 63,0000000 8,36 526,68 CS ÚRS 2023 01

PP drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm

Strana 29 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/15619100

VV ""60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 63,0000000

VV ""Součet

VV A32 "Celkem "63 63,0000000

33 K 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení M 60,0000000 9,65 579,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401360

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401360

34 K 15619201 drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm M 30,0000000 8,36 250,80 CS ÚRS 2023 01

PP drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/15619201

D 62 Úprava povrchů vnějších 306 402,79

35 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou M2 64,0400000 12,96 829,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991001

VV """ okolo objektu" 1,0*(19,95+12,07)*2 64,0400000

VV ""Součet

VV A35 "Celkem "64.04 64,0400000

36 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou M2 85,7990000 40,86 3 505,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011

VV """ okna, vrata, dveře" 3,54*1,77+3,54*2,37*3+0,85*2,0+3,83*3,73*3+3,54*2,77 85,7987000

VV ""Součet

VV A36 "Celkem "85.799 85,7990000

37 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně M2 6,7500000 72,00 486,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621131121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621131121

VV """ stříška nad vraty" 0,5*13,5 6,7500000

VV ""Součet

VV A37 "Celkem "6.75 6,7500000

38 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně M2 224,0700000 62,07 13 908,02 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121

VV """ fasáda se soklem" 12,07*5,2*2-0,8*2,0 123,9280000

VV ""19,95*4,0-(3,54*2,37*3+3,54*1,77)+0,35*1,0*2 49,0648000

VV ""19,95*5,2-(3,83*3,73*3+3,54*2,77) 51,0765000

VV ""Součet

VV A38 "Celkem "224.07 224,0700000

39 K 623131121 Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně M2 18,4010000 74,82 1 376,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623131121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623131121

VV """ ostění" 0,15*((3,54+2*2,37)*3+3,54+2*1,77+0,85+2*2,0)+0,3*((3,83+2*3,73)*3+3,54+2*2,77) 18,4005000

VV ""Součet

VV A39 "Celkem "18.401 18,4010000

40 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně M2 224,0700000 323,95 72 587,48 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121

VV """ fasáda se soklem" 12,07*5,2*2-0,8*2,0 123,9280000

VV ""19,95*4,0-(3,54*2,37*3+3,54*1,77)+0,35*1,0*2 49,0648000

VV ""19,95*5,2-(3,83*3,73*3+3,54*2,77) 51,0765000

VV ""Součet

Strana 30 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A40 "Celkem "224.07 224,0700000

41 K 623321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně M2 18,4010000 418,00 7 691,62 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623321121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623321121

VV """ ostění" 0,15*((3,54+2*2,37)*3+3,54+2*1,77+0,85+2*2,0)+0,3*((3,83+2*3,73)*3+3,54+2*2,77) 18,4005000

VV ""Součet

VV A41 "Celkem "18.401 18,4010000

42 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 6,7500000 303,05 2 045,59 CS ÚRS 2023 01

PP

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621142001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621142001

VV """ stříška nad vraty" 0,5*13,5 6,7500000

VV ""Součet

VV A42 "Celkem "6.75 6,7500000

43 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 224,0700000 265,43 59 474,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001

VV """ fasáda se soklem" 12,07*5,2*2-0,8*2,0 123,9280000

VV ""19,95*4,0-(3,54*2,37*3+3,54*1,77)+0,35*1,0*2 49,0648000

VV ""19,95*5,2-(3,83*3,73*3+3,54*2,77) 51,0765000

VV ""Součet

VV A43 "Celkem "224.07 224,0700000

44 K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 18,4010000 321,86 5 922,55 CS ÚRS 2023 01

PP

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623142001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623142001

VV """ ostění" 0,15*((3,54+2*2,37)*3+3,54+2*1,77+0,85+2*2,0)+0,3*((3,83+2*3,73)*3+3,54+2*2,77) 18,4005000

VV ""Součet

VV A44 "Celkem "18.401 18,4010000

45 K 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů M2 6,7500000 64,69 436,66 CS ÚRS 2023 01

PP

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151011

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !"

VV """ stříška nad vraty" 0,5*13,5 6,7500000

VV ""Součet

VV A45 "Celkem "6.75 6,7500000

46 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn M2 199,9650000 59,57 11 911,92 CS ÚRS 2023 01

PP

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !"

VV """ fasáda nad soklem" 12,07*(5,2-0,5)*2-0,8*(2,0-0,5) 112,2580000

VV ""19,95*(4,0-0,5)-(3,54*2,37*3+3,54*1,77)+0,35*1,0*2 39,0898000

VV ""19,95*(5,2-0,5)-(3,83*(3,73-0,5)*3+3,54*(2,77-0,5)) 48,6165000

VV ""Součet

VV A46 "Celkem "199.965 199,9650000

Strana 31 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 623151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů M2 17,0510000 62,39 1 063,81 CS ÚRS 2023 01

PP

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623151011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623151011

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stejný pro SILIKONOVÉ !"

VV """ ostění" 0,15*((3,54+2*2,37)*3+3,54+2*1,77+0,85+2*(2,0-0,5))+0,3*((3,83+2*(3,73-0,5))*3+3,54+2*(2,77-0,5)) 17,0505000

VV ""Součet

VV A47 "Celkem "17.051 17,0510000

48 K 621531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů M2 6,7500000 514,14 3 470,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531022

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531022

VV """ stříška nad vraty" 0,5*13,5 6,7500000

VV ""Součet

VV A48 "Celkem "6.75 6,7500000

49 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn M2 199,9650000 484,88 96 959,03 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022

VV """ fasáda nad soklem" 12,07*(5,2-0,5)*2-0,8*(2,0-0,5) 112,2580000

VV ""19,95*(4,0-0,5)-(3,54*2,37*3+3,54*1,77)+0,35*1,0*2 39,0898000

VV ""19,95*(5,2-0,5)-(3,83*(3,73-0,5)*3+3,54*(2,77-0,5)) 48,6165000

VV ""Součet

VV A49 "Celkem "199.965 199,9650000

50 K 623531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů M2 17,0510000 572,66 9 764,43 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623531022

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623531022

VV """ ostění" 0,15*((3,54+2*2,37)*3+3,54+2*1,77+0,85+2*(2,0-0,5))+0,3*((3,83+2*(3,73-0,5))*3+3,54+2*(2,77-0,5)) 17,0505000

VV ""Součet

VV A50 "Celkem "17.051 17,0510000

51 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn M2 25,4050000 56,22 1 428,27 CS ÚRS 2023 01

PP

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151021

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151021

VV """ fasáda sokl" 12,07*0,5*2-0,8*0,5+0,1*0,5*2 11,7700000

VV ""19,95*0,5 9,9750000

VV ""19,95*0,5-(3,83*0,5*3+3,54*0,5)+0,3*0,5*2*4 3,6600000

VV ""Součet

VV A51 "Celkem "25.405 25,4050000

52 K 622511102 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn M2 25,4050000 532,95 13 539,59 CS ÚRS 2023 01

PP

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511102

VV """ fasáda sokl" 12,07*0,5*2-0,8*0,5+0,1*0,5*2 11,7700000

VV ""19,95*0,5 9,9750000

VV ""19,95*0,5-(3,83*0,5*3+3,54*0,5)+0,3*0,5*2*4 3,6600000

VV ""Součet

VV A52 "Celkem "25.405 25,4050000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 758,11

77 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110 KUS 2,0000000 3 876,95 7 753,90 CS ÚRS 2023 01

Strana 32 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242115

VV """ zaústění svodů do kanalizace" 2 2,0000000

VV ""Součet

VV A53 "Celkem "2 2,0000000

78 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m T 0,0030000 808,83 2,43 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101

79 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace T 0,0030000 592,52 1,78 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721181

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721181

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 270,00

80 K Rpol-8 DMTZ + zpětná MTZ osvětlení na fasádě 3ks, vč. potřebného materiálu KPL 1,0000000 6 270,00 6 270,00

PP DMTZ + zpětná MTZ osvětlení na fasádě 3ks, vč. potřebného materiálu

D 764 Konstrukce klempířské 16 845,85

81 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti M 3,5400000 102,51 362,89 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi."

VV """ okno za dv" 3,54 3,5400000

VV ""Součet

VV A57 "Celkem "3.54 3,5400000

82 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti M2 6,7500000 189,15 1 276,76 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi."

VV """ stříška nad vraty" 0,5*13,5 6,7500000

VV ""Součet

VV A58 "Celkem "6.75 6,7500000

83 K 764141371 Krytina železobetonových desek z TiZn lesklého plechu M2 6,7500000 1 943,70 13 119,98 CS ÚRS 2023 01

PP

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových

(vstupní stříška)

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764141371

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764141371

VV """ stříška nad vraty" 0,5*13,5 6,7500000

VV ""Součet

VV A59 "Celkem "6.75 6,7500000

84 K 764548323 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm M 2,0000000 962,45 1 924,90 CS ÚRS 2023 01

Strana 33 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548323

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764548323

VV """ prodloužení a zaústění do geigrů" 2*1,0 2,0000000

VV ""Součet

VV A60 "Celkem "2 2,0000000

85 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m T 0,0430000 2 403,50 103,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101

86 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace T 0,0430000 1 348,05 57,97 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764181

D 767 Konstrukce zámečnické 3 321,80

87 K 767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg KG 85,0000000 39,08 3 321,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996802

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996802

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi."

VV """ odkouření 4,0m" 85 85,0000000

VV ""Součet

VV A63 "Celkem "85 85,0000000

D 8 Trubní vedení 17 838,30

53 K Rpol-2 Ukončení a zaslepení kanalizace - vč. potřebného materiálu KPL 1,0000000 3 135,00 3 135,00

PP Ukončení a zaslepení kanalizace - vč. potřebného materiálu

54 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 M 30,0000000 490,11 14 703,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315211

VV """ dešťová kanalizace" 30,0 30,0000000

VV ""Součet

VV A65 "Celkem "30 30,0000000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 41 434,69

55 K 2131411111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m M2 19,9400000 23,30 464,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/2131411111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/2131411111

VV """ odvodnění u plotu text. pod lože žlabovky" 19,94*1,0 19,9400000

VV ""Součet

VV A66 "Celkem "19.94 19,9400000

56 K 693110691 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2 M2 22,9310000 57,48 1 318,07 CS ÚRS 2023 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/693110691

VV ""19,94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 22,9310000

VV ""Součet

Strana 34 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A67 "Celkem "22.931 22,9310000

57 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm M2 19,9400000 289,47 5 772,03 CS ÚRS 2023 01

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317777

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317777

VV """ odvodnění u plotu" 19,94*1,0 19,9400000

VV ""Součet

VV A68 "Celkem "19.94 19,9400000

58 K 935112311 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm M 19,9500000 614,46 12 258,48 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových

příkopových tvárnic šířky přes 800 do 1200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112311

VV """ odvodnění u plotu - žlabovky" 19,95 19,9500000

VV ""Součet

VV A69 "Celkem "19.95 19,9500000

59 K 59227036 žlab odvodňovací betonový 515x1100x328,5mm M 20,1500000 992,75 20 003,91 CS ÚRS 2023 01

PP žlab odvodňovací betonový 515x1100x328,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59227036

VV ""19,95*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 20,1495000

VV ""Součet

VV A70 "Celkem "20.15 20,1500000

60 K 637211911 Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy M 20,0000000 80,88 1 617,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové

mazaniny podél budovy

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637211911

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637211911

D 94 Lešení a stavební výtahy 79 269,53

61 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m M2 380,0620000 87,68 33 323,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m,

výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

VV """ fasáda" 5,3*(19,95+2*12,07+1,5*6) 281,3770000

VV ""4,3*(19,95+1,5*2) 98,6850000

VV ""Součet

VV A72 "Celkem "380.062 380,0620000

62 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití M2 ########### 1,13 25 768,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další

den použití lešení k ceně -1121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221

VV ""380,062*30*2 22 803,7200000

VV ""Součet

VV A73 "Celkem "22803.72 22 803,7200000

63 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10

m

M2 380,0620000 53,09 20 177,49 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2

m, výšky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 769,68

64 K 953942121 Osazování ochranných úhelníků KUS 8,0000000 124,36 994,88 CS ÚRS 2023 01

Strana 35 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953942121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953942121

VV """ ochrana rohů vjezdových vrat" 4*2 8,0000000

VV ""Součet

VV A75 "Celkem "8 8,0000000

65 K 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm T 0,0930000 83 600,00 7 774,80 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/13010420

VV """ ochrana rohů vjezdových vrat" 3*2*3,0*4,03*0,001+2,5*2*4,03*0,001 0,0926900

VV ""Součet

VV A76 "Celkem "0.093 0,0930000

D 96 Bourání konstrukcí 31 011,98

66 K 966052121 Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou KUS 6,0000000 513,10 3 078,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966052121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966052121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

67 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m M 21,3000000 72,73 1 549,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071821

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Bude ponecháno na místě a předáno investorovi."

VV ""20,0+1,3 21,3000000

VV ""Součet

VV A78 "Celkem "21.3 21,3000000

68 K 966008213 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 800 do 1 200 mm M 19,9400000 161,98 3 229,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní

prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008213

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008213

VV """ odvodnění u plotu" 19,94 19,9400000

VV ""Součet

VV A79 "Celkem "19.94 19,9400000

69 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 M2 8,9070000 167,20 1 489,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059641

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059641

VV """ sokl" 0,3*6,4+0,3*12,07*2-0,3*0,85 8,9070000

VV ""Součet

VV A80 "Celkem "8.907 8,9070000

70 K 978035127 Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 % M2 11,9700000 190,19 2 276,57 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978035127

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978035127

VV """ sokl zadní - marmolit" 0,6*19,95 11,9700000

VV ""Součet

VV A81 "Celkem "11.97 11,9700000

71 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do

100 %

M2 205,6920000 94,26 19 388,53 CS ÚRS 2023 01

Strana 36 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu

přes 80 do 100 %

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391

VV """ fasáda nad soklem" 12,07*5,0*2-0,8*2,0 119,1000000

VV ""19,95*4,0-(3,54*2,37*3+3,54*1,77)+0,35*1,0*2 49,0648000

VV ""19,95*5,0-(4,18*4,18*3+3,54*2,77) 37,5270000

VV ""Součet

VV A82 "Celkem "205.692 205,6920000

D 98 Demolice a sanace 17 832,92

72 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm M 20,1000000 107,64 2 163,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985141111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985141111

VV """ sanace trhlin" 5,2+3,5+1,2+3,0+3,5+1,2+2,5 20,1000000

VV ""Součet

VV A83 "Celkem "20.1 20,1000000

73 K 632683112 Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm M 20,1000000 779,57 15 669,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632683112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632683112

VV """ sanace trhlin" 5,2+3,5+1,2+3,0+3,5+1,2+2,5 20,1000000

VV ""Součet

VV A84 "Celkem "20.1 20,1000000

D 997 Přesun sutě 46 010,35

74 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně T 26,2390000 969,76 25 445,53 CS ÚRS 2023 01

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211

75 K Rpol-3 Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy T 26,2390000 783,75 20 564,82

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04"

D 998 Přesun hmot 155 482,90

76 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m T 89,6310000 1 734,70 155 482,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

Strana 37 z 60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 72 000,00 21,00% 15 120,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 120,00

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

VONi - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Strana 38 z 60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 48 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 2 000,00

VONi - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

Strana 39 z 60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

1 K 01210300 Vytyčení inženýrských sítí

SOUB

OR

1,0000000 4 000,00 4 000,00

PP Vytyčení inženýrských sítí

2 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby

SOUB

OR

1,0000000 15 000,00 15 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v

českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a

AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a

rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby

budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a

dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané

výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.'

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v

českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a

AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a

rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby

budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a

dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané

výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“."""

D VRN3 Zařízení staveniště 48 000,00

3 K 03290300 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu

SOUB

OR

1,0000000 40 000,00 40 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

min. vybavení ZS - mobilní wc, stav. buňka, sklad

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

min. vybavení ZS - mobilní wc, stav. buňka, sklad"

4 K 03310300 Připojení energií

SOUB

OR

1,0000000 5 000,00 5 000,00

PP Připojení energií

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Staveništní rozvaděč s jištěním a elektroměr

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

VONi - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Strana 40 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Staveništní rozvaděč s jištěním a elektroměr"

5 K 03410300 Oplocení staveniště

SOUB

OR

1,0000000 3 000,00 3 000,00

PP Oplocení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

v=1,8m, délka = 40,0+20,2+20,0=80,2m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

v=1,8m, délka = 40,0+20,2+20,0=80,2m"

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

6 K 04319400 Ostatní zkoušky

SOUB

OR

1,0000000 3 000,00 3 000,00

PP Ostatní zkoušky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zkouška barev pro fasádu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zkouška barev pro fasádu"

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00

7 K 09100200 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

SOUB

OR

1,0000000 2 000,00 2 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

Strana 41 z 60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 72 000,00 21,00% 15 120,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 120,00

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

VONo - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 42 z 60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 48 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 2 000,00

VONo - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

Strana 43 z 60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

1 K 01210300 Vytyčení inženýrských sítí

SOUB

OR

1,0000000 4 000,00 4 000,00

PP Vytyčení inženýrských sítí

2 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby

SOUB

OR

1,0000000 15 000,00 15 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v

českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a

AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a

rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby

budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a

dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané

výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.'

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v

českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a

AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a

rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby

budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a

dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané

výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“."""

D VRN3 Zařízení staveniště 48 000,00

3 K 03290300 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu

SOUB

OR

1,0000000 40 000,00 40 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

min. vybavení ZS - mobilní wc, stav. buňka, sklad

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

min. vybavení ZS - mobilní wc, stav. buňka, sklad"

4 K 03310300 Připojení energií

SOUB

OR

1,0000000 5 000,00 5 000,00

PP Připojení energií

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Staveništní rozvaděč s jištěním a elektroměr

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

VONo - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 44 z 60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Staveništní rozvaděč s jištěním a elektroměr"

5 K 03410300 Oplocení staveniště

SOUB

OR

1,0000000 3 000,00 3 000,00

PP Oplocení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

v=1,8m, délka = 40,0+20,2+20,0=80,2m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

v=1,8m, délka = 40,0+20,2+20,0=80,2m"

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

6 K 04319400 Ostatní zkoušky

SOUB

OR

1,0000000 3 000,00 3 000,00

PP Ostatní zkoušky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zkouška barev pro fasádu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zkouška barev pro fasádu"

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00

7 K 09100200 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

SOUB

OR

1,0000000 2 000,00 2 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

Strana 45 z 60

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 27. 4. 2023

Kód Popis MJ Výměra

SO 01.1 Stavební práce (investice)

A1 A1 0,598

""Součet 0,000

A1 "Celkem "0.598 0,598

A10 A10 151,884

""Součet 0,000

A10 "Celkem "151.884 151,884

A11 A11 23,834

""Mezisoučet 0,000

""Součet 0,000

A11 "Celkem "23.834 23,834

A12 A12 151,884

""Součet 0,000

A12 "Celkem "151.884 151,884

A13 A13 23,834

""Mezisoučet 0,000

""Součet 0,000

A13 "Celkem "23.834 23,834

A16 A16 65,030

""Součet 0,000

A16 "Celkem "65.03 65,030

A2 A2 8,000

""Součet 0,000

A2 "Celkem "8 8,000

A28 A28 1,000

""Součet 0,000

A28 "Celkem "1 1,000

A3 A3 0,422

502611SoD

PD Otovice - garáže těžké mechanizace

Strana 46 z 60

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A3 "Celkem "0.422 0,422

A30 A30 59,740

""Součet 0,000

A30 "Celkem "59.74 59,740

A31 A31 65,030

""Součet 0,000

A31 "Celkem "65.03 65,030

A35 A35 1,000

""Součet 0,000

A35 "Celkem "1 1,000

A36 A36 3,000

""Součet 0,000

A36 "Celkem "3 3,000

A37 A37 1,000

""Součet 0,000

A37 "Celkem "1 1,000

A4 A4 215,190

""Součet 0,000

A4 "Celkem "215.19 215,190

A41 A41 1,278

A41 354/277" 1 1,278

A42 A42 1,278

A42 354/277" 3,54*2,77 1,278

A47 A47 53,130

""Součet 0,000

A47 "Celkem "53.13 53,130

A48 A48 49,410

""Součet 0,000

A48 "Celkem "49.41 49,410

A49 A49 65,030

""Součet 0,000

A49 "Celkem "65.03 65,030

A5 A5 85,799

Strana 47 z 60

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A5 "Celkem "85.799 85,799

A55 A55 19,139

""Součet 0,000

A55 "Celkem "19.139 19,139

A56 A56 19,139

""Součet 0,000

A56 "Celkem "19.139 19,139

A57 A57 23,000

""Součet 0,000

A57 "Celkem "23 23,000

A58 A58 366,102

""Mezisoučet 0,000

""Součet 0,000

A58 "Celkem "366.102 366,102

A6 A6 151,884

""Součet 0,000

A6 "Celkem "151.884 151,884

A60 A60 8,390

""Součet 0,000

A60 "Celkem "8.39 8,390

A61 A61 8,390

""Součet 0,000

A61 "Celkem "8.39 8,390

A64 A64 215,190

""Součet 0,000

A64 "Celkem "215.19 215,190

A65 A65 215,190

""Součet 0,000

A65 "Celkem "215.19 215,190

A68 A68 22,400

""Součet 0,000

A68 "Celkem "22.4 22,400

A69 A69 16,800

Strana 48 z 60

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A69 "Celkem "16.8 16,800

A7 A7 23,834

""Mezisoučet 0,000

""Součet 0,000

A7 "Celkem "23.834 23,834

A70 A70 17,775

""Součet 0,000

A70 "Celkem "17.775 17,775

A71 A71 11,056

""Součet 0,000

A71 "Celkem "11.056 11,056

A72 A72 11,400

""Součet 0,000

A72 "Celkem "11.4 11,400

A73 A73 6,266

""Součet 0,000

A73 "Celkem "6.266 6,266

A74 A74 6,610

""Součet 0,000

A74 "Celkem "6.61 6,610

A75 A75 5,536

""Součet 0,000

A75 "Celkem "5.536 5,536

A76 A76 159,376

""Mezisoučet 0,000

""Součet 0,000

A76 "Celkem "159.376 159,376

A77 A77 22,800

""Součet 0,000

A77 "Celkem "22.8 22,800

A8 A8 151,884

""Součet 0,000

A8 "Celkem "151.884 151,884

Strana 49 z 60

Kód Popis MJ Výměra

A9 A9 23,834

""Mezisoučet 0,000

""Součet 0,000

A9 "Celkem "23.834 23,834

B41 B41 1,000

""Součet 0,000

B41 "Celkem "1 1,000

B42 B42 9,806

""Součet 0,000

B42 "Celkem "9.806 9,806

SO 02.1 Stavební práce (oprava)

A1 A1 32,303

""Součet 0,000

A1 "Celkem "32.303 32,303

A10 A10 27,531

""Součet 0,000

A10 "Celkem "27.531 27,531

A12 A12 1,247

""Součet 0,000

A12 "Celkem "1.247 1,247

A13 A13 1,397

""Součet 0,000

A13 "Celkem "1.397 1,397

A14 A14 9,776

""Součet 0,000

A14 "Celkem "9.776 9,776

A15 A15 25,620

""Součet 0,000

A15 "Celkem "25.62 25,620

A17 A17 44,000

""Součet 0,000

A17 "Celkem "44 44,000

A18 A18 0,114

""Součet 0,000

Strana 50 z 60

Kód Popis MJ Výměra

A18 "Celkem "0.114 0,114

A19 A19 64,000

""Součet 0,000

A19 "Celkem "64 64,000

A2 A2 7,200

""Součet 0,000

A2 "Celkem "7.2 7,200

A20 A20 0,081

""Součet 0,000

A20 "Celkem "0.081 0,081

A21 A21 0,153

""Součet 0,000

A21 "Celkem "0.153 0,153

A22 A22 9,000

""Součet 0,000

A22 "Celkem "9 9,000

A26 A26 21,000

""Součet 0,000

A26 "Celkem "21 21,000

A29 A29 60,000

""Součet 0,000

A29 "Celkem "60 60,000

A3 A3 32,812

""Součet 0,000

A3 "Celkem "32.812 32,812

A30 A30 63,000

""Součet 0,000

A30 "Celkem "63 63,000

A31 A31 60,000

""Součet 0,000

A31 "Celkem "60 60,000

A32 A32 63,000

""Součet 0,000

A32 "Celkem "63 63,000

Strana 51 z 60

Kód Popis MJ Výměra

A35 A35 64,040

""Součet 0,000

A35 "Celkem "64.04 64,040

A36 A36 85,799

""Součet 0,000

A36 "Celkem "85.799 85,799

A37 A37 6,750

""Součet 0,000

A37 "Celkem "6.75 6,750

A38 A38 224,070

""Součet 0,000

A38 "Celkem "224.07 224,070

A39 A39 18,401

""Součet 0,000

A39 "Celkem "18.401 18,401

A4 A4 11,571

""Součet 0,000

A4 "Celkem "11.571 11,571

A40 A40 224,070

""Součet 0,000

A40 "Celkem "224.07 224,070

A41 A41 18,401

""Součet 0,000

A41 "Celkem "18.401 18,401

A42 A42 6,750

""Součet 0,000

A42 "Celkem "6.75 6,750

A43 A43 224,070

""Součet 0,000

A43 "Celkem "224.07 224,070

A44 A44 18,401

""Součet 0,000

A44 "Celkem "18.401 18,401

A45 A45 6,750

Strana 52 z 60

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A45 "Celkem "6.75 6,750

A46 A46 199,965

""Součet 0,000

A46 "Celkem "199.965 199,965

A47 A47 17,051

""Součet 0,000

A47 "Celkem "17.051 17,051

A48 A48 6,750

""Součet 0,000

A48 "Celkem "6.75 6,750

A49 A49 199,965

""Součet 0,000

A49 "Celkem "199.965 199,965

A5 A5 21,681

""Součet 0,000

A5 "Celkem "21.681 21,681

A50 A50 17,051

""Součet 0,000

A50 "Celkem "17.051 17,051

A51 A51 25,405

""Součet 0,000

A51 "Celkem "25.405 25,405

A52 A52 25,405

""Součet 0,000

A52 "Celkem "25.405 25,405

A53 A53 2,000

""Součet 0,000

A53 "Celkem "2 2,000

A57 A57 3,540

""Součet 0,000

A57 "Celkem "3.54 3,540

A58 A58 6,750

""Součet 0,000

Strana 53 z 60

Kód Popis MJ Výměra

A58 "Celkem "6.75 6,750

A59 A59 6,750

""Součet 0,000

A59 "Celkem "6.75 6,750

A6 A6 23,928

""Součet 0,000

A6 "Celkem "23.928 23,928

A60 A60 2,000

""Součet 0,000

A60 "Celkem "2 2,000

A63 A63 85,000

""Součet 0,000

A63 "Celkem "85 85,000

A65 A65 30,000

""Součet 0,000

A65 "Celkem "30 30,000

A66 A66 19,940

""Součet 0,000

A66 "Celkem "19.94 19,940

A67 A67 22,931

""Součet 0,000

A67 "Celkem "22.931 22,931

A68 A68 19,940

""Součet 0,000

A68 "Celkem "19.94 19,940

A69 A69 19,950

""Součet 0,000

A69 "Celkem "19.95 19,950

A7 A7 7,178

""Součet 0,000

A7 "Celkem "7.178 7,178

A70 A70 20,150

""Součet 0,000

A70 "Celkem "20.15 20,150

Strana 54 z 60

Kód Popis MJ Výměra

A72 A72 380,062

""Součet 0,000

A72 "Celkem "380.062 380,062

A73 A73 22 803,720

""Součet 0,000

A73 "Celkem "22803.72 22 803,720

A75 A75 8,000

""Součet 0,000

A75 "Celkem "8 8,000

A76 A76 0,093

""Součet 0,000

A76 "Celkem "0.093 0,093

A78 A78 21,300

""Součet 0,000

A78 "Celkem "21.3 21,300

A79 A79 19,940

""Součet 0,000

A79 "Celkem "19.94 19,940

A8 A8 0,064

""Součet 0,000

A8 "Celkem "0.064 0,064

A80 A80 8,907

""Součet 0,000

A80 "Celkem "8.907 8,907

A81 A81 11,970

""Součet 0,000

A81 "Celkem "11.97 11,970

A82 A82 205,692

""Součet 0,000

A82 "Celkem "205.692 205,692

A83 A83 20,100

""Součet 0,000

A83 "Celkem "20.1 20,100

A84 A84 20,100

Strana 55 z 60

Kód Popis MJ Výměra

""Součet 0,000

A84 "Celkem "20.1 20,100

A9 A9 23,940

""Součet 0,000

A9 "Celkem "23.94 23,940

Strana 56 z 60

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__