## List1
Příloha č.2 Výzvy
Seznam objektů k pravidelné kontrole a revizi plynových rozvodů a zařízení 2019-2023
Část F
08. | Seznam obj. - Praha a Středočeský kraj |  | Kotle | Spotřebiče | Rozvody | datum poslední revize
08.1 | Býchory, okr. Kolín | ZP | 2x ESSMANN s Hořákovou řadou Wieshaupt WG 20F1-A 30 - 160 kW |  | STL a NTL od HUP přes regulátor (DUNGS-FRS505)ke každému kotli | VIII/2018
08.2 | Horní Požáry, Těptín | PB |  | 1x sporák - BAUMATIC | od HUP na PB láhvi k kuzávěru před spotřebiči | VIII/2018
08.3 | Kněžmost, K Cihelně 259 | ZP | 1x IMMERGAS-VICTRIX Zeus, 21 kW, rv. 2015; 1x DAKON-DUA CTN30 AE, 28 kW, rv. 1997 | 1x sporák-BARTSCHER 749 | STL a NTL od HUP přes RS ( Alz-6U/BD) až po kotle a spotřebiče | VIII/2018
08.4 | Milovice, 5. května 177 | ZP | 1x IMMERGAS-VICTRIX Zeus, 24 kW | 1x sporák - MORA 211 | STL a NTL od HUP přes regulátor (RD Ioz v.č. 002896/2000)k uzávěru před spotřebiči | VIII/2017
08.5 | Paběnice, okr. Kutná Hora | ZP | 1x Vaillant-VK INT 47/6-2XE, 26,3 kW, 1x BUDERUS LOGAMAX U-14-24K, 24 kW,rv. 2009 |  | STL a NTL od HUP přes regulátor (MESURA IPM v.č. 00139T/2004)k uzávěru před spotřebiči | VIII/2018
08.6 | Praha 1, Bartolomějská 10,12 | ZP |  | 11x laboratorní digestoř s 1 vývodem; 2x vařič MORA PV 390; 1x vařič MORA PV 395; 1x vařič AMICA; 1x zásobnikový ohřívač - Quantum Q7-50-NBRT-5; 3x laboratorní stůl s 1 vývodem; 6x PO/A typ ALFA POV 5; 1x Průtokový ohřívač TV - JUNKERS Oxystop W 125 V2 P23;2x PO/A typ Vaillant MAG 125/8, 5x laboratorní stůl se 2 vývody; 1x PO/B typ ALFA PO 10; 4x laminární box s 1 vývodem | STL a NTL od HUP přes RS (2x Alz-6U/AB) až po kotle a spotřebiče | VIII/2018
08.7 | Praha 1, Celetná 31 | ZP | 2x HYDROTHERM EV/MV 180, 180 kW, rv. 1998 |  | STL a NTL od HUP přes regulátor (MESURA RT 10 BD v.č. 0094M99)k uzávěru před spotřebiči | VIII/2018
08.8 | Praha 1, Dlážděná 6 | ZP | 1x PROTHERM GEPARD 23 MOV, 23 kW, ; 4x WOLF NG-31E-110, 59,9 kW až 110 kW |  | NTL od HUP po jednotlivé kotle | VI/2019
08.9 | Praha 1, Kapucínská 2 | ZP | 2x BUDERUS G 434 X, 375 kW | 3x laboratorní digestoř | STL a NTL od HUP přes zvojenou regulační řadou (2x Alz-6U/AB) až po kotle a spotřebiče, odběrné hadicové kohouty | VIII/2018
08.10 | Praha 1, Na Perštýně 9 | ZP | 2x JUNKERS CERASTAR ZSN 24-6 KE32 S 5292; 8x BUDERUS LOGAMAX UO 14-24K, 10-24kW |  | NTL od HUP po jednotlivé kotle | IX/2017
08.11 | Praha 1, Thunovská 9 | ZP |  | 1x ohřívač TUV QUANTUM Q7-80; 1x sporák MORA P162AS | STL a NTL od HUP přes regulátor (FRANCEL B10)k uzávěru před spotřebiči | VI/2019
08.12 | Praha 4, V Horkách 24 | ZP | 1x VIADRUS osazen hořákem BENTONE BG 100, 41,5 kW, rv. 1996 | 2x sporák MORA 269 ; 2x karma MORA TOP 5507.1002 | NTL od HUP po jednotlivé kotle | VIII/2016
08.13 | Praha 5, Nádražní 16 | ZP | 2x BUDERUS GE 434 X, 375 kW | 1x ohřívač TUV QUANTUM Q7-75; 1x ohřívač TUV De Ditrich typ GSX 34/325, | STL a NTL od HUP přes regulátor (ROMBACH typ 233-12-4-66 č. 5950046)k uzávěru před spotřebiči | VI/2019
08.14 | Praha 6, Bubenečská 47,49 | ZP | 2x VIADRUS G27 ECO (1 ks 42 kW, 1 ks 34 kW) | 1x sporak MORA 2120; 1x varná deska MORA; 2x ohřívač TV (1ks MORA TOP, 1ks VEGA 13 | NTL od HUP po jednotlivé kotle | VIII/2018
08.15 | Praha 6, Bubenečská 55 | ZP | 1x IMMERGAS MINI EOLO 24-3, 24 kW; 1x VAILLANT VK 484/1-6, 47,5 kW; 1x VAILLANT VK 47/4-1 XEU, 47,5 kW | 1x sporák MORA 212 | NTL od HUP po jednotlivé kotle | VI/2019
08.16 | Praha 6, Českomalínská 5 | ZP | 1x VIADRUS 23, 45 kW; 1x VIADRUS G42 ECO, 34 kW |  | NTL od HUP po jednotlivé kotle | VIII/2018
08.17 | Praha 6, K letišti - hangár D | ZP | 1x BUDERUS LOGAMAX UO 62-24, 24 kW; 2x LOOS KG Bischofshofen - hořáky WEISHAUPT G7/1-D, 300-1720 kW |  | STL a STL/NTL přes regulátor (FRANCEL B331)po jednotlivé kotle a spotřebiče | VIII/2018
08.18 | Praha 6, Na Zátorce 23 | ZP | 1x VIADRUS G27 EKO, GL 4Z-1, 26 kW; 2x VIADRUS G27 EKO, GL 5Z-1, 34 kW | 1x ohřívač vody ACV DELTA G15, 17,5 kW; 1x sporák ZANUSSI 10 kW | NTL od HUP po jednotlivé kotle | VIII/2018
08.19 | Praha 6, nám. Českého povstání 25 | ZP |  | 4x sporák MORA 2120 | NTL od HUP po jednotlivé spotřebiče | VIII/2017
08.20 | Praha 6, Pelléova 19 | ZP |  | 1x plynový dvouvařič | NTL od HUP po jednotlivé spotřebiče a koncové uzávěry | VIII/2018
08.21 | Praha 6, Pelléova 21 | ZP |  | 8x digestoř; 4x dvouvařič PV 390; 2x laboratorní stoly; 12x digestoř+laboratorní stůl | NTL od HUP po jednotlivé spotřebiče a koncové uzávěry | VIII/2018
08.22 | Praha 6, Pelléova 23 | ZP | 2x VIADRUS G27 ECO , 34 kW | 1x ohřívač teplé vody ENBRA BQM20Q, 14 kW; 1x VAILLANT VGH220/5 XZU R1, 8,1 kW; 1x varná deska GORENJE | NTL od HUP po jednotlivé spotřebiče a koncové uzávěry | VIII/2018
08.23 | Praha 6, V Sadech 47 | ZP | 2x VIESSMANN VGM 1-3 VITOCROSSAL 300, 15,1-45,8 kW rv. 2008 |  | STL a NTL od HUP přes regulátor (FISHER B 25, v.č.N0609939125) k uzávěru před kotly a spotřebiči | VI/2019
08.24 | Praha 7, Strojnická 27 | ZP |  | 1x sporák MORA 2120; 4x dvouvařič GAS PV-400; | NTL od HUP po jednotlivé spotřebiče a koncové uzávěry | VI/2019
PB - Propan Butan
ZP - Zemní plyn