## Rozpočet
Poř. číslo | Číslo položky URS | Název | MJ | Počet MJ | Cena jednotka | Celkem
Materiál a dodávky
1 | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) | m | 100 |  | 0
2 | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY) | m | 80 |  | 0
3 | 34111094 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY) | m | 200 |  | 0
4 | 34111090 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY) | m | 580 |  | 0
5 | 34111110 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 7x1,5mm2 (CYKY) | m | 40 |  | 0
6 | 34111114 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 7x2,5mm2 (CYKY) | m | 200 |  | 0
7 | 34111076 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 (CYKY | m | 200 |  | 0
8 | 34111610 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x25mm2 (1-CYKY) | m | 80 |  | 0
10 | 34113245 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm2 | m | 30 |  | 0
11 | 34113247 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x16mm2 | m | 50 |  | 0
12 | 34113250 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x70mm2 | m | 40 |  | 0
14 |  | kabel NA2XSY 6/10 1x240/25 | m | 1800 |  | 0
9 |  | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 5x1,5mm2 | m | 60 |  | 0
13 |  | AL přípojnice pro 6 a 22kV, včetně pružných spojek | kpl | 2 |  | 0
15 | 34833110 | svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický předřadník, 2x35W, délka 1572mm | ks | 8 |  | 0
16 | 34535017 | přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky | ks | 2 |  | 0
17 | 34555229 | zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky | ks | 4 |  | 0
18 |  | Transformátor 22/6kV 10MVA | ks | 2 |  | 0
19 |  | Rozváděč RVT1 | ks | 1 |  | 0
20 |  | Rozváděč RVT2 | ks | 1 |  | 0
21 |  | Rozváděč vlastní spotřeby | ks | 1 |  | 0
22 |  | Ventilátory pro nucené chlazení trafa RVT1,RVT2 0,42kW | kpl | 2 |  | 0
23 |  | Ventilátory pro chlazení trafa RVT1,RVT2 0,75kW | ks | 4 |  | 0
24 |  | Ventilátory pro chlazení trafa RVT1,RVT2 0,37kW | ks | 12 |  | 0
25 |  | Žaluzie a ochranná mřížka ventilátorů, | ks | 16 |  | 0
26 |  | VN koncovka vnitřní | ks | 36 |  | 0
27 | 34571094 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m | m | 100 |  | 0
28 |  | Spojka pro trubku 1532 320N | ks | 26 |  | 0
29 |  | Příchytky trubek 1532 | ks | 200 |  | 0
30 | 34571152 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm | m | 20 |  | 0
31 | 34571123 | trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P21 D 25,7/28,3mm | m | 40 |  | 0
32 | 34571672 | spojka pancéřová z Al slitiny pro trubky elektroinstalační ocelové závitové P21 D25,7/28,3mm, délka 40mm | ks | 20 |  | 0
33 | 34575201 | žlab kabelový ocelový děrovaný SZ protipožární P90-R 50x60x1,50mm | m | 120 |  | 0
34 | 34575376 | výložník žlabu/lávky kabelové ocelové děrované ŽZ protipožární P-90R šířky 100mm | ks | 60 |  | 0
35 | 34575546 | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 50mm | ks | 50 |  | 0
36 | 56280009 | hmoždinka natloukací 8x60 | ks | 120 |  | 0
37 | 34575496 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X500 | m | 60 |  | 0
38 | 34575005 | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 500mm | m | 60 |  | 0
39 | 27251100 | koberec dielektrický do 26kV š 1300mm tl 5mm | m2 | 40 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Montáž
1 |  | Demontážní práce kabeláž VN,NN, trubky ,lávky ,světla, zásuvky ,OK apod. | kpl | 2 |  | 0
2 |  | Demontážní práce transformátorů z kobky | ks | 2 |  | 0
3 | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 100 |  | 0
4 | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 80 |  | 0
5 | 741122432 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x2,5 až 4 mm2 uložený volně (např. CYKYDY | m | 200 |  | 0
6 | 741122231 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 640 |  | 0
8 | 741122237 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY | m | 240 |  | 0
9 | 741122222 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 200 |  | 0
10 | 741122425 | Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x35+25 mm2, 4x25 mm2 uložený volně (např. CYKYDY) | m | 80 |  | 0
11 | 741132134 | Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | ks | 2 |  | 0
12 | 741132132 | Ukončení kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | ks | 4 |  | 0
13 | 741132151 | Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | ks | 8 |  | 0
14 | 741132145 | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | ks | 60 |  | 0
15 | 741132103 | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | ks | 12 |  | 0
20 |  | NA2XSY 6/10 1x240/25 | m | 1800 |  | 0
16 |  | Demontáž, úprava, montáž AL sběrnic pro 6 a 22kV, včetně pružných spojek, izolátorů | kpl | 2 |  | 0
17 |  | Montáž rozváděč RVT1 | ks | 1 |  | 0
18 |  | Montáž rozváděč RVT2 | ks | 1 |  | 0
19 |  | Montáž rozváděč vlastní spotřeby | ks | 1 |  | 0
21 |  | Montáž tělesa transformátoru 1 až 6 ER 3fázová jednotka 220 kV do 31,5 MVA (Transformátor 22/6,3kV 10MVA) | ks | 2 |  | 0
22 |  | Ventilátory pro nucené chlazení trafa RVT1,RVT2 0,42kW | kpl | 2 |  | 0
23 |  | Ventilátory pro větrání trafostanice a nucené chlazení trafa | ks | 16 |  | 0
24 |  | Žaluzie a ochranná mřížka ventilátorů, | ks | 16 |  | 0
25 | 741372061 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2 | ks | 8 |  | 0
26 | 741310041 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré | ks | 2 |  | 0
27 | 741313231 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A | ks | 4 |  | 0
28 |  | VN koncovka vnitřní | ks | 36 |  | 0
29 | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 100 |  | 0
30 |  | Spojka pro trubku 1532 320N | ks | 26 |  | 0
31 |  | Příchytky trubek 1532 | ks | 200 |  | 0
32 | 741110041 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně | m | 20 |  | 0
33 | 741110203 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá bezzávitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně | m | 40 |  | 0
34 | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 120 |  | 0
35 | 742110122 | Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm | ks | 35 |  | 0
36 |  | Spojka žlabu galvanický zinek | ks | 50 |  | 0
37 | 953991211 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z betonu | ks | 120 |  | 0
38 | 741910415 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 60 |  | 0
39 | 741910421 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | m | 60 |  | 0
40 | 742110127 | Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 500 mm | ks | 30 |  | 0
46 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 80 |  | 0
48 | 741120307 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95-120 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 40 |  | 0
41 |  | Pospojování, přizemnění | kpl | 1 |  | 0
42 |  | Čerpání oleje - vypuštění | ks | 2 |  | 0
43 |  | Demontáž konzervátoru | ks | 2 |  | 0
44 |  | Nádrže na olej 1000l | ks | 4 |  | 0
45 |  | Požární přepážky | kpl | 1 |  | 0
49 |  | Svařování,řezání,broušení | kpl | 2 |  | 0
50 |  | Koberec dielektrický 130cmm 30-40 000 V | m2 | 40 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Ostatní
1 |  | Prostupy zdivem | kpl | 2 |  | 0
2 |  | Pomocná ocelová konstrukce | kpl | 2 |  | 0
3 |  | Lešení | kpl | 2 |  | 0
4 |  | Montážní mechanismy (jeřáb) | kpl | 2 |  | 0
5 |  | Napětové zkoušky 6 kV | kpl | 2 |  | 0
6 |  | Revizní technik | ks | 2 |  | 0
7 |  | Podružný materiál | kpl | 2 |  | 0
8 |  | Zednické práce pro ventilátory | ks | 16 |  | 0
9 |  | Projektová dokumentace DB stupeň dílenské dokumentace | kpl | 2 |  | 0
10 |  | Projektová dokumentace DB stupeň skutečného provedení stavby | kpl | 2 |  | 0
11 |  | Doprava, VRN | kpl | 2 |  | 0
12 |  | Ekologická likvicace odpadů | kpl | 2 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0