## 1. strana
Soupis předmětu koupě
ozn. | Popis zařízení | Ks | projektem předpokládaný rozměr | nabízený typ | výrobce | Příkon kW | Příkon plyn kW | Cena za ks | cena celkem bez DPH
Místnost pro odpadky
1 | Chladící skříň s nerezovým pláštěm, vnitřní objem 570litrů, ventilační chlazení | 1 | 770x700x1860 | [5 empty] | 0
2 | Regál - dural + polyethylen, 4 police | 1 | 1680x475x1700 | [5 empty] | 0
Příjem potravin
3 | Regál pozink, 5 polic | 1 | 1400x700x2000 | [5 empty] | 0
4 | Regál pozink, 5 polic | 1 | 1200x500x2000 | [5 empty] | 0
5 | Váha příjmová, můstková, váživost až 150 kg, digitální | 1 | 450x770 | [5 empty] | 0
6 | Plošinový vozík nerez | 1 | 500x700x950 | [5 empty] | 0
Sklad obalů
7 | Regálová sestava pozink, 5 polic | 1 | 3900 délka / 500 | [5 empty] | 0
Chladící box - příjem potravin
8 | Chladící box, PUR panely 60 mm, bez izolace podlahy (stavba připraví izolaci v podlaze a dlažbu), rozsah teplot -2 /+8, chladírenské otočné dveře 800 mm, venkovní úprava, agregát umístěn nad chladícím boxem - volný, odvětraný prostor | 1 | 2000x2000x2300 | [5 empty] | 0
9 | Regálová sestava - dural + polyethylen, 4 police | 1 | 4000 délka / 577 | [5 empty] | 0
ozn. | Popis zařízení | Ks | rozměr |  |  | Příkon kW | Příkon plyn kW | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
Sklad potravin - suchý
10 | Vozík vysoký, se vsuny na GN, rozteč vsunů 65 mm | 1 | v.1600 mm | [5 empty] | 0
11 | Regálová sestava - pozink, 5 polic | 1 | délka 9000x500 | [5 empty] | 0
Přípravna masa
12 | Pracovní stůl s vevařeným umyvadlem 325x352x200, vpravo zásuvkový blok, spodní plná police, součástí dodávky zápachová uzávěrka i stojánková baterie | 1 | 1450x700x900 | [5 empty] | 0
13 | Nástěnná police dvoupatrová | 1 | 1450x300 | [5 empty] | 0
14 | Univerzální robot, díže 60 litrů, min. 3 rychlosti, motorový zdvih díže, manuální nastavení, popř. timer | 1 | 600x710x840 | [5 empty] | 0
15 | Pracovní stůl s dřezem 400x500x250, spodní policí, volný prostor na odpadkový koš, součástí dodávky zápachová uzávěrka i stojánková baterie | 1 | 2220x700x900 | [5 empty] | 0
16 | Stolní mlýnek na maso s dvojsložením, kapacita až 150 kg denně, tělo z hliníkového odlitku, nerezové pracovní části a násypka | 1 | 250x360x350 | [5 empty] | 0
17 | Nástěnná police s kořenkami 1/9 (5x) | 1 | 1500x300 | [5 empty] | 0
18 | Odpadkový koš - bionádoba nerez, pojízdná s víkem, 50 litrů | 1 | [6 empty] | 0
Přípravna zeleniny
19 | Pracovní stůl s vevařeným umyvadlem 325x352x200, vpravo zásuvkový blok, spodní plná police, součástí dodávky zápachová uzávěrka i stojánková baterie | 1 | 1450x700x900 | [5 empty] | 0
20 | Nástěnná police jednopatrová | 1 | 1450x300 | [5 empty] | 0
21 | Stolní krouhač zeleniny, kapacita až 200 porcí, 1 menší otvor, 1x otvor ledvina, včetně základní sady disků - 2x plátkovač, 3x strouhač, 2x hranolkovač, 2x kostkovač | 1 | 390x310x610 | [5 empty] | 0
ozn. | Popis zařízení | Ks | rozměr |  |  | Příkon kW | Příkon plyn kW | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
22 | Univerzální robot, díže 40 litrů, min. 3 rychlostí, motorový zdvih díže, manuální nastavení, popř. timer | 1 | 700x910x1355 | [5 empty] | 0
23 | Pracovní stůl s dřezem 400x500x250, provedení nad chladící stůl, volný prostor na odpadkový koš, součástí dodávky zápachová uzávěrka i stojánková baterie | 1 | 2220x700x900 | [5 empty] | 0
24 | Nástěnná police s kořenkami 1/9 (5x) | 1 | 1500x300 | [5 empty] | 0
25 | Odpadkový koš - bionádoba nerez, pojízdná s víkem, 50 litrů | 1 | [6 empty] | 0
Přípravna těsta
26 | Vozík vysoký, se vsuny na GN, rozteč vsunů 65 mm | 1 | v.1600 mm | [5 empty] | 0
27 | Pracovní stůl se zásuvkou pod PD a 2ma policemi | 2 | 2000x700x900 | [5 empty] | 0
28 | Pracovní stůl s dřezem 400x500x250, součástí dodávky zápachová uzávěrka i stojánková baterie | 1 | 1100x700x900 | [5 empty] | 0
30 | Dělička těsta elektrická, vyjímatelná miska na těsto,dělení 36 dílků, velikost každé porce 30-180 g | 1 | 400x500x1300 | [5 empty] | 0
31 | Hnetač těsta objem díže cca 130 litrů, pevná, otočná díže, vybavení 2ma motory - 1 motor pro rotaci díže, 1 motor pro pracovní nástroje, 2 rychlosti , elektromechanický panel se dvěma časovači, | 1 | 700x1120x1250 | [5 empty] | 0
Mytí stolního nádobí
32 | Třídící stůl s dřezem 400x500x300, otvorem na shoz odpadků,součástí dodávky zápachová uzávěrka i tlaková sprcha | 1 | 1600x650x900 | [5 empty] | 0
33 | Mycí stroj uzpůsobený pro koše 600x500, dvojitý izolační plášť, světlá zásuvná výška min. 540 mm, provedení z nerez oceli, rotační mycí ramena z nerez oceli, součástí vestavěný dávkovač oplachového prostředku, dávkovač mycího prostředku,e | 1 | 725x760x2275 | [5 empty] | 0
ozn. | Popis zařízení | Ks | rozměr |  |  | Příkon kW | Příkon plyn kW | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
33 | Mycí stroj na sklo, koš 500x500, přední plnění, umístěný na podstavci, součástí dávkovač mycího i oplachového prostředku, čerpadlo oplachové vody zajišťující stejný tlak a teplotu oplachové vody, zásuvná výška min. 300 mm | 1 | 600x600x1260 | [5 empty] | 0
34 | Výstupní stůl spodní roštová police | 1 | 1600x750x900 | [5 empty] | 0
Varný blok
35 | Pracovní stůl s policí, atyp, doměr | 1 | 2000x600x870 | [5 empty] | 0
36 | neobsazeno | 1 | 500x500x180 | [5 empty] | 0
37 | Sklopná pánev elektrická, objem 120 litrů, linkový modul, elektrické sklápění vany, nerezové provedení vany, dopouštění vody | 1 | 1200x900x870 | [5 empty] | 0
38 | Stůl s policí nerez - doměr | 1 | [6 empty] | 0
39 | Sporák kombinovaný, 6 hořáků (2 hořáky 7 kW, 2 hořáky 5,6 kW a 2 hořáky 3,5 kW) a velkokapacitní elektrická trouba s roštěm 2/1 + neutrální modul | 1 | 1200x900x870 | [5 empty] | 0
40 | Dopouštěcí rameno zabudované do stolu | 1 | [6 empty] | 0
41 | Doměr kolem sporáku, vyplnění prostoru | 1 | [6 empty] | 0
42 | Pracovní stůl se dvěma policemi, doměr dle varné linky | 1 | 2000x600/800 x 870 | [5 empty] | 0
43 | Plynový sporák se dvěma hořáky (3,5 kW + 7 kW), linkový modul s policí | 1 | 400x900x870 | [5 empty] | 0
44 | Sklopná pánev elektrická, objem 80litrů, linkový modul, elektrické sklápění vany, nerezové provedení vany, dopouštění vody | 1 | 800x900x870 | [5 empty] | 0
45 | Kotel plynový, nepřímý ohřev, vnitřní objem min. 135 ltrů, linkový modul | 1 | 800x900x870 | [5 empty] | 0
46 | Kotel plynový, nepřímý ohřev, vnitřní objem min. 180 litrů, linkový modul | 1 | 1000x1150x870 | [5 empty] | 0
ozn. | Popis zařízení | Ks | rozměr |  |  | Příkon kW | Příkon plyn kW | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
47 | Prostor pro zavážecí vozík | 1 | [6 empty] | 0
Konvektomaty, porcování
48 | Konvektomat elektrický 20+1 vsunů GN 1/1 , výběr nejčastěji používaných funkcí , dotykový ovládací displej , automatické mytí , vícebodová teplotní sonda, horký vzduch v rozsahu min. 30 - 250° C, kombinovaný režim min. 30 - 250° C , pečení přes noc, delta T pečení, nízkoteplotní pečení, regenerace, funkce uložení změny programu, servisní a diagnostický systém, funkce rychlé páry, kontrola sytosti páry, klapka pro odtah vlhkosti | 1 | 947x871x1824 | [5 empty] | 0
49 | Konvektomat elektrický 10+1 vsunů GN 1/1 , výběr nejčastěji používaných funkcí , dotykový ovládací displej , automatické mytí , vícebodová teplotní sonda, horký vzduch v rozsahu min. 30 - 250° C, kombinovaný režim min. 30 - 250° C , pečení přes noc, delta T pečení, nízkoteplotní pečení, regenerace, funkce uložení změny programu, servisní a diagnostický systém, funkce rychlé páry, kontrola sytosti páry, klapka pro odtah vlhkosti | 1 | 933x863x1046 | [5 empty] | 0
| Podstavec pod konvektomat se 10 vsuny na GN | 1 | [6 empty] | 0
| Automatický změkčovač vody, objemový, pro mycí stroje na nádobí a konvektomaty | 2 | [6 empty] | 0
50 | Pracovní stůl se sloupcem vsunů na GN vpravo, spodní policí a zásuvkou pod PD | 1 | 1300x700x900 | [5 empty] | 0
ozn. | Popis zařízení | Ks | rozměr |  |  | Příkon kW | Příkon plyn kW | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
51 | Nerezová skříň, 4 police, 4x posuvná dvířka | 1 | 1600x600x1800 | [5 empty] | 0
52 | Pojizdný stůl se vsuny na GN, zásuvkou pod PD a spodní policí | 2 | 1000x650x900 | [5 empty] | 0
Výdej
53 | Vyhřívaný podavač talířů dvoutubusový, kapacita 2x 50 talířů o průměru až 265 mm | 2 | 485x1110x900 | [5 empty] | 0
54 | Výdejní vodní lázeň, 4 dělené GN, se spodní policí, pojízdné provedení, 1X VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ VODNÍ LÁZNĚ | 1 | 1540x705x900 | [5 empty] | 0
55 | Pracovní stůl se dvěma policemi, přesah desky nad instalační zídku | 1 | 900x700x900 | [5 empty] | 0
56 | Chladící samoobslužná vitrína, výklopná dvířka ze strany strávníků, posuvná, ze strany obsluhy, podvěšený agregát (příprava v instalační zídce), provedení dno + 2 patra, nerezové provedení | 1 | 1200x730x700 | [5 empty] | 0
57 | Výdejní parapetní nerezová deska, včetně konzolí | 1 | 5600x300x40 | [5 empty] | 0
58 | Výdejní police skleněná s částečnou dechovou clonou | 1 | 4400 délka | [5 empty] | 0
59 | Pojezdová dráha trubková, nerezová, do L | 1 | 7100 délka | [5 empty] | 0
Nápoje
60 | Stůl se zabudovanou okapní miskou, průchodkami na elektro, zabudovaný podavač na koše se sklenicemi (500x500) | 1 | 1750x700x900 | [5 empty] | 0
61 | Termos 20 litrů nerez s výpustí | 5 | [6 empty] | 0
Polévky - samoobslužný úsek
62 | Nerezový blok, 2x zabudovaný podavač na talíře, 2x zabudovaná vodní lázeň1/1-200 (na široko), součástí i pojezdová dráha | 1 | 2100x600+310x 900 | [5 empty] | 0
63 | Vozík na plata a příbory, součástí 4 vany na příbory | 2 | [6 empty] | 0
ozn. | Popis zařízení | Ks | rozměr |  |  | Příkon kW | Příkon plyn kW | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
Sklad nádobí, saláty,
64 | Vozíky na sběr stolního nádobí, vysoké, uzpůsobené na podnosy (2x podnos na jedno patro), rozteč vsunů 70 mm | 4 | v. 1600 | [5 empty] | 0
65 | Chladící skříň nerez, cca 700 litrů, vně i uvnitř nerez, vnitřní formát pro GN2/1, klimatřída T, tj. teplota okolí až + 43°C, teplotní rozsah -2 / +8°C | 1 | 700x830x2080 | [5 empty] | 0
66 | Nerezová skříň, 4 police, 4x posuvná dvířka z každé strany - prokládací | 1 | 1500x600x1800 | [5 empty] | 0
Sklad zeleniny
67 | Regálová sestava - dural + polyethylen, 4 police | 1 | 3600 délka / 577 | [5 empty] | 0
68 | Škrabka brambor a zeleniny - VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO STROJE | 1 | [6 empty] | 0
69 | neobsazeno | 1 | 400x400x180 | [5 empty] | 0
Hrubá přípravna zeleniny
70 | Pracovní stůl se dřezem 400x500x300, umyvadlem 352x325x200 a zásuvkou pod PD, součástí dodávky zápachové uzávěrky i stojánkové baterie | 1 | 1980x700x900 | [5 empty] | 0
71 | Nástěnná police dvoupatrová | 1 | 750x300 | [5 empty] | 0
Chlazený sklad
72 | Kombinovaná skříň stávající, chladící s mrazící sekce | 1 | 1300x700x1800 | [5 empty] | 0
72 | Chladící skříň, vnitřní objem cca 340 litrů, provedení nerez plášť | 1 | 600x600x1895 | [5 empty] | 0
73 | Mrazící skříň, vnitřní objem cca 340 litrů, provedení nerez plášť, 6 výparníkových roštů | 1 | 600x600x1895 | [5 empty] | 0
Sklad chemie
74 | Regálová sestava pozink, 5 polic | 1 | 1000x600x2000 | [5 empty] | 0
75 | Regálová sestava pozink, 5 polic | 1 | 1600x600x2000 | [5 empty] | 0
ozn. | Popis zařízení | Ks | rozměr |  |  | Příkon kW | Příkon plyn kW | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
Mytí provozního nádobí
76 | Mycí vana na provozní nádobí, svařovaná, součástí i tlaková sprcha s ramínkem | 1 | 1000x750x900 | [5 empty] | 0
77 | Mycí stroj na provozní nádobí, vnitřní koš o rozměrech min. 650x700, světlá zásuvná výška min. 650 mm, 4 mycí cykly (cca 60/120/180/480 sec), digitální ovládání, součástí dávkovač mycího prostředku, oplachového prostředku, čerpadlo oplachové vody garantující rovnoměrné oplachování nádobí , včetně vnitřního koše | 1 | 830x900x1930 | [5 empty] | 0
78 | Regál roštový, 5 polic | 1 | 1300x550x1800 | [5 empty] | 0
79 | Nerezový regál 5 polic | 1 | 3000x500x1800 | [5 empty] | 0
80 | Vozíky na sběr stolního nádobí, vysoké, uzpůsobené na podnosy (2x podnos na jedno patro), rozteč vsunů 70 mm - rozměr podnosů nutno ověřit před zahájením výroby. | 3 | v. 1600 | [5 empty] | 0
Rekapitulace:
| CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
pokud není specifikováno jinak, je nábytek a zařízení v provedení nerez AISI 304, jekly 40x40, tl. plechu min 1 mm, u vevařených dřezů 1,2 mm
součástí dodávky gastrotechnologie jsou vodovodní baterie - dřezová baterie s vysokým ramínkem a výsuvnou sprchou, umyvadlové baterie s delší pákou - senzorové ovládání
Akce:
Dodávka kuchyňské technologie pro stravovací provoz Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice