Dodatečná informace č. 3

Obecní dům v Obci Moravské Bránice

Informace o zadavateli:

Název: 	Obec Moravské Bránice

Sídlo: 		Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice

IČ 		00488208

DIČ 		CZ00488208

Zadavatel tímto informuje Uchazeče o uveřejnění vysvětlení/dodatečných informací:

Dotaz:

Ve Vašich DI 2 k dotazu č. 1 - osobní výtah jsme ve specifikaci nenalezli upozornění, zda se jedná o evakuační výtah. Dle zkratek ve Vašem vybavení EFO a EAR3 předpokládáme, že se jedná o evakuační výtah, v tom případě nám chybí informace v PBŘ kolik minut musí být v provozu na maximální zátěž. Dále není nikde uveden záložní zdroj UPS a vyspecifikovaná elektronika.

Dále bychom Vás chtěli požádat o zaslání řezu výtahovou šachtou, ze kterého bude zřejmý zdvih, hloubka, prohlubně, výška hlavy šachty, umístění strojovny (s jakým pohonem je výtah požadován). Je možno uvažovat s variantou, že by pro dvě stanice postačovala osobní zdvihací plošina?

Odpověď:

Výtah evakuační není. Jedná se o standartní výtah pro přepravu osob splňující parametry pro bezbariérovost (světlý vnitřní rozměr kabiny min. 1.1 x 1.4 m)

Uvažovat osobní zdvihací plošinu na schodišti objektu není možné.

Vnitřní rozměry výtahové šachty: 1600 mm x 1750 mm (šířka x hloubka)

Vnitřní rozměry kabiny výtahu (světlé): 1100 mm x 1400 mm (šířka x hloubka)

Světlá výška šachty nad 2.NP (od čisté podlahy): 2500 mm (bez horního přejezdu) – min dle výrobce nutné 2420 mm

Světlá výška šachty nad 1.NP: +5650 mm

Hloubka šachty pod 1.NP: -1250 mm

Celková výška výtahové šachty, světlá: 6900 mm

Detaily horního ukončení šachty  návaznosti na střechu a VZT: Výkresy: OÚ D-15A a OÚ D-15B. Výškové kóty výtahové šachty jsou patrné z půdorysů.

Jako alternativu je možné uvažovat i výtah s hydraulickým pohonem (preferujeme prohloubení výtahové šachty proti zvyšování.

S ohledem na rozsah výše uvedených informací Zadavatel tak v tuto chvíli prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 9. 2023 do 14:00.

V Písku dne 6. 9. 2023

S přátelským pozdravem

Mgr. Luboš  Novosad